	Расчистка вручную русел существующих каналов от кустарников и мелколесья.
	га
	0.14

	Формирование куч  из срезанного  кустарника и выкорчевывание пней механизированным способом со сжиганием и перетряхиванием
	га
	0.14

	Прочистка от существующих открытых каналов от ила и наносов механизированным способом;


	М3
	235

	профилирование дна и откосов существующих открытых каналов;

вручнгую
	М2
	3845,6

	Крепление откосов многолетними травами без подсыпки  растительной земли  ручным способом
	М2
	2622,0

	Крепление дна и откосов гранитным щебнем толщиной 10 см
	М2
	1223,6

	Устройство разворотных площадок
	М2
	144,0

	В том числе: 

Срезка  растительного грунта  бульдозером с перемещением до 10,0 м
	М2
	144,0

	-Песок ГОСТ 8736-93* К упл = 0,98 h=0.35
	М2
	144,0

	-Гранитный щебень  фр. 40-70*  с расклинкой по ГОСТ 8267-82 

К упл = 0,98  h=0.15
	М2
	144,0

	-Засев трав по растительному слою  откосов разворотной площадки 
	М2
	48

	Устройство дополнительных труб-переездов ж/б диаметром 500 мм в. т.ч.
	шт
	1

	- труба ж/б  Ду 500
	п.м
	7,0

	- Портальная стенка ОД-5 (блок оголовка) марка бетона по прочности – В20 (М250)
- морозостойкость бетона – F200
- водонепроницаемость бетона – W6

объем бетона на одну штуку – 0,53 м3


	шт
	2

	Песчаное основание толщиной 0,10 м под оголовок 
	М2
	1,0

	Песчаное основание толщиной 0,20 м под ж/б трубу  Ду 500
	М2
	5,0

	Выемка грунта под устройство трубы –переезда 
	М3
	5,0

	Обратная засыпка местным грунтом
	М3
	21,0

	Очистка от наносов существующих труб -переездов
	шт
	3


47:01:0815001:193
