## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011 г. | [11 empty] | "____" ______________2011 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
|  | на | Склад Ул. Производственная, 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________864,175 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________518,507 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________134,181 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________79,664 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________117,490 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________751,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Сантехнические работы
Насос внутри здания
1 | ТЕР18-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Демонтаж насосов циркуляционных для подачи воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств(водопровода, канализации, водостоков,отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-05-001-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-05-001-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,87; ЗПМ=12,26; МАТ=1,87 НР (1080 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (560 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 насос | 1 | 75.52 | 69.72 | 5.8 | 0.34 | 76 | 70 | 6 |  | 5.67 | 5.67 | 0.02 | 0.02
2 | ТЕРр65-25-3 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Смена: кранов шаровых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-25-3 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-25-3 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=2,08 НР (279 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,02 2/100 | 1366.75 | 1138.03 |  |  | 27 | 23 |  |  | 100.8 | 2.02
3 | ТСЦ-302-1823 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-25-3 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-25-3 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=2,08 | шт. | 2 | 388.01 |  |  |  | 776
4 | ТЕР18-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж насосов циркуляционных для подачи воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-05-001-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-05-001-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,87; ЗПМ=12,26; МАТ=1,87 НР (2774 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1439 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 насос | 1 | 3726.22 | 179.52 | 14.94 | 0.89 | 3726 | 180 | 15 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0.05 | 0.05
5 | ТЕРр65-8-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 d = 25 мм | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-8-1 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-8-1 ОЗП=12,26; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,26; МАТ=2,57 НР (151 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (83 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,015 1,5/100 | 7379.59 | 766.79 | 14.24 | 1.47 | 111 | 12 |  |  | 58.4 | 0.88 | 0.1
6 | ТСЦ-101-1716 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Детали крепления массой до 0,001т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-8-1 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-8-1 ОЗП=12,26; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,26; МАТ=2,57 | т | 0,005 5/1000 | 14045.61 |  |  |  | 70
7 | ТЕРм11-08-002-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб (пайка муфт и отводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-08-002-06 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм11-08-002-06 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=11,94 НР (483 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (341 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 10 соединений | 6,4 6+4/10 | 7.92 | 7.76 |  |  | 51 | 50 |  |  | 0.52 | 3.33
Монтаж канализационной трубы
8 | ТЕР22-01-021-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d = 110 мм | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 125 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж наружных стетей водопровода, канализации, теплоснабженияи газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-04 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР22-01-021-04 ОЗП=12,26; ЭМ=4,82; ЗПМ=12,26; МАТ=2,36 НР (488 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (267 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0,013 13/1000 | 4708.6 | 2020.35 | 2688.25 | 356.85 | 61 | 26 | 35 | 5 | 164.26 | 2.14 | 21.08 | 0.27
9 | ТЕР22-01-021-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d = 110 мм | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-04 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР22-01-021-04 ОЗП=12,26; ЭМ=4,82; ЗПМ=12,26; МАТ=2,36 НР (745 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (408 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 км трубопровода | 0,012 12/1000 | 121902.1 | 3367.25 | 4480.42 | 594.75 | 1463 | 40 | 54 | 7 | 273.76 | 3.29 | 35.13 | 0.42
10 | ТЕР26-01-010-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-010-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР26-01-010-01 ОЗП=12,26; ЭМ=6,41; ЗПМ=12,26; МАТ=2,22 НР (1448 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (811 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0,495 (110/1000)*4,5 | 2686.43 | 243.73 | 59.53 |  | 1330 | 121 | 29 |  | 18.85 | 9.33
11 | ТЕР16-05-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов шаровых, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-05-001-05 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР16-05-001-05 ОЗП=12,26; ЭМ=4,73; ЗПМ=12,26; МАТ=4,54 НР (3748 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1944 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 шт. | 3 | 489.23 | 80.71 | 17.84 | 0.68 | 1468 | 242 | 54 | 2 | 6.72 | 20.16 | 0.04 | 0.12
12 | ТСЦ-302-1830 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-002-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР22-03-002-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,98; ЗПМ=12,26; МАТ=7,54 | шт. | 3 | 5006.64 |  |  |  | 15020
13 | ТЕР23-04-008-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-002-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР22-03-002-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,98; ЗПМ=12,26; МАТ=7,54 НР (3143 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (1721 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 врезка | 1 | 262.99 | 202.25 |  |  | 263 | 202 |  |  | 16.84 | 16.84
14 | ТЕРм08-03-545-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-545-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-545-01 ОЗП=12,26; ЭМ=3,35; ЗПМ=12,26; МАТ=4,01 НР (465 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (300 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 108.89 | 41.21 | 2.4 |  | 109 | 41 | 2 |  | 3.31 | 3.31
15 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,26; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,26; МАТ=1,69 НР (228 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (147 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 205 | 20 | 1 |  | 1.56 | 1.56
16 | ТЕРм08-02-405-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Прокладка "греющего" кабеля по установленным стальным конструкциям и панелям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-405-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-02-405-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,47; ЗПМ=12,26; МАТ=8,96 НР (277 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (178 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,05 5/100 | 1029.84 | 476.84 | 142.1 | 4.28 | 51 | 24 | 7 |  | 38.3 | 1.92 | 0.25 | 0.01
17 | ТСЦ-501-8365 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида: ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-405-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-02-405-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,47; ЗПМ=12,26; МАТ=8,96 | 1000 м | 0,005 5/1000 | 9393.69 |  |  |  | 47
18 | ТЕР09-05-002-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Сварочные работы по усилению емкости для воды | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР09-05-002-02 ОЗП=12,26; ЭМ=5,53; ЗПМ=12,26; МАТ=3,44 НР (57 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (43 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 т конструкций | 0,02 0,2/10 | 674.93 | 261.82 | 236.44 |  | 13 | 5 | 5 |  | 16.73 | 0.33
19 | ТЕР16-02-004-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Монтаж розлива отопления d= 57 мм | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: до 65 м (без стоимости труб) 1 177,21 = 9 300,21 - 100 x 81,23 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-004-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР16-02-004-02 ОЗП=12,26; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,26; МАТ=3,99 НР (21169 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (10982 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,4737 147,37/100 | 1177.21 | 931.61 | 165.51 | 3.93 | 1735 | 1373 | 244 | 6 | 72.05 | 106.18 | 0.23 | 0.34
20 | ТСЦ-101-1716 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Детали крепления массой до 0,001т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-004-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР16-02-004-02 ОЗП=12,26; ЭМ=5,68; ЗПМ=12,26; МАТ=3,99 | т | 0,02 20/1000 | 14045.61 |  |  |  | 281
21 | ТЕР16-07-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР16-07-005-02 ОЗП=12,26; ЭМ-ЗПМ=2,53; ЗПМ=12,26; МАТ=2,8 НР (1747 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (906 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 1,4737 147,37/100 | 162.47 | 77.2 | 50.66 |  | 239 | 114 | 75 |  | 5.01 | 7.38
22 | ТЕР09-05-002-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Электродуговая сварка при монтаже конструкций: заваривание старых отверстий в трубе d= 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-04 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР09-05-002-04 ОЗП=12,26; ЭМ=5,53; ЗПМ=12,26; МАТ=3,44 НР (9 руб.): 90%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 т конструкций | 0,0005 5/1000/10 | 3082.32 | 1064.16 | 890.18 |  | 2 | 1 |  |  | 63.08 | 0.03
Отопление
23 | ТЕР18-03-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка радиаторов: стальных (1 секция - 0,77 КВт) 1 радиатор = 14 секций КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=12,26; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,26; МАТ=5,46 НР (27225 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (14123 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 2,156 (20*14*0,77)/100 | 26167.67 | 802.03 | 286.59 | 19.58 | 56417 | 1729 | 618 | 42 | 67.57 | 145.68 | 1.32 | 2.85
24 | ТСЦ-101-2930 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Распорный дюбель , пластмассовый стержень для крепления тяжелых и легких термоизоляционных материалов, марка IZL, размер 10х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=12,26; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,26; МАТ=5,46 | шт. | 19.19 | 1.53 |  |  |  | 29
25 | ТЕРр65-19-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-19-1 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-19-1 ОЗП=12,26; ЭМ-ЗПМ=6,15; ЗПМ=12,26 НР (100 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1/100 | 1229.33 | 1146.2 | 83.13 | 32.88 | 12 | 11 | 1 |  | 110 | 1.1 | 2.24 | 0.02
26 | ТЕРр65-21-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Добавление секций радиаторов одной или двух: средних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-21-2 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-21-2 ОЗП=12,26; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,26; МАТ=2,06 НР (397 руб.): 103%*0.85 от ФОТ СП (218 руб.): 60%*0.8 от ФОТ | 100 радиаторов | 0,01 1/100 | 4104.79 | 3207.66 | 125.34 | 12.92 | 41 | 32 | 1 |  | 277 | 2.77 | 0.88 | 0.01
27 | ТСЦ-301-0559 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-21-2 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-21-2 ОЗП=12,26; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,26; МАТ=2,06 | кВт | 0.77 | 232.68 |  |  |  | 179
28 | ТСЦ-301-1225 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-21-2 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-21-2 ОЗП=12,26; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,26; МАТ=2,06 | компл. | 1 | 34.4 |  |  |  | 34
29 | ТЕР18-07-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-07-001-05 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=0,74 НР (81 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 компл. | 3 | 37.46 | 1.62 |  |  | 112 | 5 |  |  | 0.12 | 0.36
Обвязка котла Китурами KSO-070
30 | ТЕР16-02-006-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм (без стоимости труб) 1 472,49 = 26 420,49 - 100 x 249,48 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-006-04 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР16-02-006-04 ОЗП=12,26; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,26; МАТ=2,9 НР (1641 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (851 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.1 | 1472.49 | 1063.88 | 262.81 | 8.21 | 147 | 106 | 26 | 1 | 82.28 | 8.23 | 0.48 | 0.05
31 | ТЕР22-03-014-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 10 сварочных стыков + врезка 2 сбросных кранов | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-03-014-03 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР22-03-014-03 ОЗП=12,26; ЭМ=4,6; ЗПМ=12,26; МАТ=4,5 НР (3265 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (1788 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 фланец | 12 10+2 | 152.54 | 10.28 | 61.44 | 6.67 | 1830 | 123 | 737 | 80 | 0.7 | 8.4 | 0.39 | 4.68
32 | ТЕР18-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Монтаж насосов циркуляционных для подачи воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-05-001-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕР18-05-001-01 ОЗП=12,26; ЭМ=4,87; ЗПМ=12,26; МАТ=1,87 НР (2774 руб.): 128%*0.85 от ФОТ СП (1439 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 насос | 1 | 3726.22 | 179.52 | 14.94 | 0.89 | 3726 | 180 | 15 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0.05 | 0.05
33 | ТЕРр65-14-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Демонтаж обводной трубы | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-4 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРр65-14-4 ОЗП=12,26; ЭМ=3,53; ЗПМ=12,26; МАТ=6,3 НР (655 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (417 руб.): 50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0.1 | 797.78 | 737.24 | 18.36 |  | 80 | 74 | 2 |  | 65.3 | 6.53
Раздел 2. Пусконаладочные работы
34 | ТЕРп07-02-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп07-02-001-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРп07-02-001-01 ОЗП=8,48; ЗПМ=12,26 НР (23506 руб.): 65%*0.85 от ФОТ СП (13614 руб.): 40%*0.8 от ФОТ | 1 котел | 1 | 4362.58 | 4362.58 |  |  | 4363 | 4363 |  |  | 241 | 241
Раздел 3. Электромонтажные работы
35 | ТЕРм10-06-030-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Подключение муфты газонепроницаемой МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 20 мм (без стоимости муфты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-030-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм10-06-030-01 ОЗП=12,26; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,26; МАТ=1,86 НР (625 руб.): 100%*0.85 от ФОТ СП (382 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 391.48 | 44.04 | 59.41 | 6.75 | 391 | 44 | 59 | 7 | 3 | 3 | 0.46 | 0.46
36 | ТЕРм08-02-413-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (без стоимости кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-02-413-01 ОЗП=12,26; ЭМ=5,69; ЗПМ=12,26; МАТ=0,52 НР (1861 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1199 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м трубок | 0,64 64/100 | 1757.39 | 251.49 | 62.7 | 3.76 | 1125 | 161 | 40 | 2 | 20.2 | 12.93 | 0.22 | 0.14
37 | ТЕРм08-03-545-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 (без стоимости коробки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-545-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-545-01 ОЗП=12,26; ЭМ=3,35; ЗПМ=12,26; МАТ=4,01 НР (465 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (300 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 108.89 | 41.21 | 2.4 |  | 109 | 41 | 2 |  | 3.31 | 3.31
38 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (без стоимости автомата) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,26; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,26; МАТ=1,69 НР (228 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (147 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 1 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 205 | 20 | 1 |  | 1.56 | 1.56
39 | ТЕРм08-02-399-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (без стоимости кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 Индекс 4 кв. 2012 г. ТЕРм08-02-399-01 ОЗП=12,26; ЭМ=5,69; ЗПМ=12,26; МАТ=6,42 НР (267 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (172 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,34 34/100 | 144.48 | 43.82 | 59.34 | 23.08 | 49 | 15 | 20 | 8 | 3.52 | 1.2 | 1.57 | 0.53
40 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Демонтаж приборов и аппаратов ( автоматов 3-х полюсных в действующем щитке) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п. 3.2.1 МДС 81-37-2004 Демонтаж оборудования,которое не подлежит дальнейшему использованию без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-575-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=7,75 НР (99 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (64 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 4.41 | 4.41 |  |  | 9 | 9 |  |  | 0.34 | 0.68
41 | ТЕРм08-03-575-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Монтаж автоматов в действующем щитке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-575-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-575-01 ОЗП=12,26; ЗПМ=12,26; МАТ=7,75 НР (327 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (211 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 2 | 15.34 | 14.71 |  |  | 31 | 29 |  |  | 1.12 | 2.24
42 | ТСЦ-503-0504 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=12,26; ЭМ=3,33; ЗПМ=12,26; МАТ=1,69 | шт. | 2 | 394.77 |  |  |  | 790
43 | ТЕРм08-03-574-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (Подключение насоса подачи воды в эл. щите ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=12,26; ЭМ=5,69; ЗПМ=12,26; МАТ=1,2 НР (79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 жил | 0,03 3/100 | 2649.91 | 220.58 | 2.85 | 0.17 | 79 | 7 |  |  | 16.8 | 0.5 | 0.01
44 | ТЕРм08-03-574-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (Ремонт подключения кухонной плиты в эл. щите 12 КВт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-574-01 Индекс 4 кв. 2012 г. к ТЕРм08-03-574-01 ОЗП=12,26; ЭМ=5,69; ЗПМ=12,26; МАТ=1,2 НР (79 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0.8 от ФОТ | 100 жил | 0,03 3/100 | 2649.91 | 220.58 | 2.85 | 0.17 | 79 | 7 |  |  | 16.8 | 0.5 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 96961 | 9500 | 2049 | 162 |  | 653.56 |  | 10.02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4, 32, 11, 19-21, 23-24, 29-30, 2-3, 5, 26-28, 8-9, 13, 31, 10, 18, 25, 33, 7, 14, 37, 15, 38, 42, 16-17, 36, 39-41, 43-44, 35, 34)) | [8 empty] | 98900 | 10925 | 2563 | 205 |  | 751.59 |  | 12.53
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 574927 | 114976 | 13319 | 2514 |  | 751.59 |  | 12.53
Накладные расходы | [8 empty] | 101990
Сметная прибыль | [8 empty] | 55435
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 518507 |  |  |  |  | 432.99 |  | 11.1
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 134181 |  |  |  |  | 41.45 |  | 1.43
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 79664 |  |  |  |  | 277.15
Итого | [8 empty] | 732352 |  |  |  |  | 751.59 |  | 12.53
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 446632
Машины и механизмы | [8 empty] | 13319
ФОТ | [8 empty] | 117490
Накладные расходы | [8 empty] | 101990
Сметная прибыль | [8 empty] | 55435
НДС 18% | [8 empty] | 131823.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 864175.36 |  |  |  |  | 751.59 |  | 12.53