Дефектная ведомость на электромонтажные работы

- Демонтаж этажных щитков – 10шт

- Демонтаж эл.счетчиков – 15шт

- Автомат.выключателей – 120шт

- Демонтаж провода в щитке – 120м

- Демонтаж сжимов  У – 40шт

МОНТАЖ

- Монтаж ЩЭ-4 – 10шт

- Автомат.выключателей – 120шт

- DIN – 40шт

- Эл.счетчиков – 15шт

- Установка сжимов – 40шт

- Расключение, сборка новыми проводами эл.схемы в щитке

Материалы:

Щиты этажные ЩЭ-4 – 10шт

Выключат.автомат. ВА 47-29.16А – 40шт

Выключат.автомат. ВА 47-29.25А – 40шт

Выключат.автомат. ВА 47-29.32А – 40шт

Изолента ПВХ – 1шт

Провод ПВ-1 (Г) – 50м

Провод ПВ-1 (ж/з) – 20м

Провод ПВ-1 (Б) – 50м

Сжим У 733М – 40шт

Хомут 2.6х200 – 1шт

Шина нулевая DIN – 40шт