	Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.2.4 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	СОГЛАСОВАНО: 
	  
	
	УТВЕРЖДАЮ: 
	  

	
	  
	
	
	  

	
	  
	
	
	  

	"_____" ______________ 20__ г.
	
	"_____" ______________ 20__ г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №____________

	Приобретение и монтаж кабельных конструкций в помещении (П0593-0302-09СЭП-04-ЭП07-0)

	Основание:
	АКТ на дополнительные работы

	Сметная стоимость
	8190
	 руб.

	Средства на оплату труда
	343
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	32
	 чел. час.

	Смета составлена в ценах на 01.01.2000г. года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Монтажные работы

	1
	ТЕРм- 08- 02- 396- 06
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2 ТЧ П- 6 Козп=1,10
	Монтаж кабельного лотка цельного 150х50 с крышкой (отм. +13,50, венткамера) КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 3 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М
НР = 95 %  (НР = 89 руб.)
СП = 65 % (СП = 61 руб.)
	0,12
	1641,9
	816,2
	197
	65
	98
	61,63
	7,4

	
	
	
	100М
	545,37
	239,51
	
	
	29
	
	

	2
	ТЕРм- 08- 02- 397- 01
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2 ТЧ П- 6 Козп=1,10
	Монтаж профиля монтажного оцинкованного PSL (отм. +13,50, венткамера). ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М
НР = 95 %  (НР = 19 руб.)
СП = 65 % (СП = 13 руб.)
	0,07
	1128,88
	285,32
	79
	14
	20
	22,22
	1,56

	
	
	
	100М
	198,48
	83,52
	
	
	6
	
	

	3
	ТЕРм- 08- 02- 152- 02
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2
	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СКОБА П- ОБРАЗНАЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ИЛИ УГЛОВОЙ СТАЛИ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) Изготовление и монтаж конструктивных элементов усиления лотка (на отм. - 3,20) из листовой и профильной стали: сталь листовая толщ. 8 мм, швеллер № 8ст3пс. 
НР = 95 %  (НР = 38 руб.)
СП = 65 % (СП = 26 руб.)
	0,032
	11966,44
	700,74
	383
	37
	22
	98,78
	3,16

	
	
	
	Т
	1165,31
	86,47
	
	
	3
	
	

	

	1438 Стр. 1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	ТЕР- 13- 03- 002- 01
 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2
	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС- 068 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)
НР = 90 %  (НР = 1 руб.)
СП = 70 % (СП = 1 руб.)
	0,014
	745,27
	6,5
	10
	1
	
	5,45
	0,08

	
	
	
	100М2
	76,92
	0,63
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР- 13- 03- 004- 05
 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ- 785 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)
НР = 90 %  (НР = 1 руб.)
СП = 70 % (СП = 1 руб.)
	0,014
	1013,82
	5,09
	14
	1
	
	3,45
	0,05

	
	
	
	100М2
	40,23
	0,63
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм- 08- 02- 397- 01
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2 ТЧ П- 6 Козп=1,10
	Монтаж лотка проволочного GRM 55/400 гальванически оцинкованного дл 3 м. (отм. +8,70 венткамера). ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М
НР = 95 %  (НР = 96 руб.)
СП = 65 % (СП = 66 руб.)
	0,36
	1128,88
	285,32
	406
	71
	103
	22,22
	8

	
	
	
	100М
	198,48
	83,52
	
	
	30
	
	

	7
	ТЕРм- 08- 02- 397- 01
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2 ТЧ П- 6 Козп=1,10
	Монтаж профиля монтажного С- образного перфорированного ММ- С- 16 2М (отм. +8,70, венткамера). ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 8М ДО 15М
НР = 95 %  (НР = 16 руб.)
СП = 65 % (СП = 11 руб.)
	0,06
	1128,88
	285,32
	68
	12
	17
	22,22
	1,33

	
	
	
	100М
	198,48
	83,52
	
	
	5
	
	

	8
	ТЕРм- 08- 02- 152- 04
 МДС 81- 35 Т- 2  П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2  П- 5 К=1,2
	Консоль монолитная для лотка ML. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ. СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК) МАССОЙ, КГ, ДО: 1.6 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ)
НР = 95 %  (НР = 49 руб.)
СП = 65 % (СП = 34 руб.)
	0,1
	875,51
	214,94
	88
	50
	21
	40,32
	4,03

	
	
	
	100ШТ
	490,29
	17,39
	
	
	2
	
	

	Итого:  Монтажные работы
	1245
	251
	281
	
	25,6

	
	75
	
	

	

	Материалы, не учтенные расценками

	9
	Цена поставщика
	Металлический кабельный лоток, неперфорированный, оцинкованный 50х150 мм (ВхШ)
МЗ=823.56 : 1.18 : 5.57
	12
	125,3
	
	1504
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Цена поставщика
	Крышка на кабельный лоток 50х150 мм
МЗ=560.31 : 1.18 : 5.57
	12
	85,25
	
	1023
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Цена поставщика
	Угол внешний 90 гр. 50х150 мм
МЗ=1879 : 1.18 : 5.57
	2
	285,88
	
	572
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Цена поставщика
	Крышка на угол внешний 90 гр. 50х150
МЗ=1747.2 : 1.18 : 5.57
	2
	265,83
	
	532
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Цена поставщика
	ML консоль монолитная, для лотка L200мм
МЗ=160 : 1.18 : 5.57
	10
	24,34
	
	243
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Цена поставщика
	Монтажный профиль PSL толщ. 1,5 L 2000
МЗ=164.1 : 1.18 : 5.57
	7
	24,97
	
	175
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Цена поставщика
	Комплект креплений для лотка 50х150
МЗ=51.92 : 1.18 : 5.57
	1
	7,9
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	КОМПЛЕКТ
	
	
	
	
	
	
	

	

	1438 Стр. 2


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16
	Цена поставщика
	Лоток проволочный М 55/400 гальванически оцинкованный
МЗ=265.15 : 1.18 : 5.57
	36
	40,34
	
	1452
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Цена поставщика
	Профиль монтажный ММ- С- 16- 2М
МЗ=165 : 1.18 : 5.57
	6
	25,1
	
	151
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Цена поставщика
	Соединитель GSV34 для проволочных лотков
МЗ=57.04 : 1.18 : 5.57
	62
	8,68
	
	538
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Цена поставщика
	Соединитель GSV36 угловой
МЗ=74.05 : 1.18 : 5.57
	20
	11,27
	
	225
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Материалы, не учтенные расценками
	6423
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	Итого по смете:
	7668
	251
	281
	
	25,6

	
	75
	
	

	

	
	Прямые затраты
	
	7668
	

	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	7136
	

	
	   Материалы, учтенные расценками
	
	713
	

	
	   Материалы, не учтенные расценками
	
	6423
	

	
	Основная зарплата
	
	251
	

	
	Эксплуатация машин
	
	281
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	75
	

	
	Накладные расходы
	
	309
	

	
	Сметная прибыль
	
	213
	

	
	ИТОГО В БАЗОВЫХ  ЦЕНАХ  2000 ГОДА
	
	8190
	

	

	Составил: 
	
	
	  

	

	Проверил:
	
	
	  

	

	1438 Стр. 3


