[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-10 Деревянные конструкции.
Обоснование: ТЕР10-01-037-1
Краткое имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с
Полное имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с раздвижными двустворными, трехстворными и четырехстворными окнами с площадью проема: двустворных до 2 м2
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	14 316,90

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	4 501,22

	Материалы
	Руб.
	9 407,58

	Эксплуатация машин
	Руб.
	408,10

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	80,54

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	391,41

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	6,28

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Герметик силиконовый для наружных швов
	55,6
	л
	76,80

	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	53,76
	10 шт.
	75,00

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	16,5
	шт.
	67,00

	Профили из ПВХ для раздвижных створок в комплекте
	519,92
	пог. м
	0,00

	Профили из ПВХ для рамной конструкции проема в комплекте
	389,82
	пог. м
	0,00

	Стекло оконное
	86,87
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	3,4
	маш.-ч
	83,19

	Перфораторы электрические
	15,06
	маш.-ч
	1,30

	Пилы дисковые электрические
	23,6
	маш.-ч
	0,76

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	2,88
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	9,78
	маш.-ч
	1,20


[image: image2.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-10 Деревянные конструкции.
Обоснование: ТЕР10-01-037-2

Краткое имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с

Полное имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с раздвижными двустворными, трехстворными и четырехстворными окнами с площадью проема: трехстворных до 4 м2

Единица измерения: 100 м2

	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	10 394,03

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	3 279,22

	Материалы
	Руб.
	6 720,66

	Эксплуатация машин
	Руб.
	394,15

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	80,54

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	285,15

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	6,28

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Герметик силиконовый для наружных швов
	40
	л
	76,80

	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	38,17
	10 шт.
	75,00

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	11,73
	шт.
	67,00

	Профили из ПВХ для раздвижных створок в комплекте
	414,44
	пог. м
	0,00

	Профили из ПВХ для рамной конструкции проема в комплекте
	267,86
	пог. м
	0,00

	Стекло оконное
	91,53
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	3,4
	маш.-ч
	83,19

	Перфораторы электрические
	10,69
	маш.-ч
	1,30

	Пилы дисковые электрические
	17,21
	маш.-ч
	0,76

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	2,88
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	6,94
	маш.-ч
	1,20


[image: image3.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-10 Деревянные конструкции.
Обоснование: ТЕР10-01-037-3

Краткое имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с

Полное имя: Установка оконных блоков из ПВХ-профилей для остекления лоджий с раздвижными двустворными, трехстворными и четырехстворными окнами с площадью проема: четырехстворных до 6 м2

Единица измерения: 100 м2

	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	8 868,63

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	2 907,78

	Материалы
	Руб.
	5 573,30

	Эксплуатация машин
	Руб.
	387,55

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	80,54

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	252,85

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	6,28

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Герметик силиконовый для наружных швов
	35
	л
	76,80

	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	29,18
	10 шт.
	75,00

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л
	10,4
	шт.
	67,00

	Профили из ПВХ для раздвижных створок в комплекте
	369,67
	пог. м
	0,00

	Профили из ПВХ для рамной конструкции проема в комплекте
	241,77
	пог. м
	0,00

	Стекло оконное
	97,77
	м2
	0,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	3,4
	маш.-ч
	83,19

	Перфораторы электрические
	8,17
	маш.-ч
	1,30

	Пилы дисковые электрические
	15,41
	маш.-ч
	0,76

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	2,88
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	5,31
	маш.-ч
	1,20


	Состав работ

	Наименование

	01. Изготовление комплектующих изделий оконной системы: нарезка из

	02. Погрузка и доставка комплектующих изделий с приобъектного склада

	вертикальных рамных профилей. Сборка элементов рамы и угловых

	Выверка горизонтального и вертикального положения рамы и

	горизонтальных и вертикальных элементах рам под дюбеля.

	заготовок ПВХ горизонтальных и вертикальных рамных профилей и

	Заполнение пространства между поверхностью стенового проема и

	коробкой оконного блока монтажной пеной. Установка створок в раму.

	между собой и к раме.

	местам. 03.

	Монтаж: сборка основной конструкции рамы из горизонтальных и

	на объект производства работ.

	накладных соединителей на рамы створок.

	Нарезка стальных армирующих профилей. Установка стальных армирующих

	Нарезка стекла. Установка резинового уплотнителя на стекло.

	наружных нащельников.

	нащельников.

	Обрезка внутри лоджии излишек монтажной пены. Установка внутренних

	окончательная фиксация (завинчивание) шуруповертом. Установка

	под конкретный заказ.

	Предварительная установка рамы в проем с временной фиксацией на

	прикрепление  крышки к вертикальному профилю створки.  Установка

	Проверка движения створок и плотности их смыкания по вертикали

	прокладки. Установка дюбелей.

	профилей в профили ПВХ для придания жесткости оконной конструкции.

	профилей створок.

	Разгрузка и подъем комплектующих на этажи с разноской по рабочим

	Разметка мест установки металлических дюбелей. Сверление отверстий в

	соединений с прокладкой уплотнителя.

	Установка в горизонтальной заготовке рамного опорного ролика и

	Установка запирающего устройства.  Комплектация заготовок и изделий

	Установка стекла в П-образную конструкцию створки рамы и

	Установка щеточного уплотнителя на сопряжении створки и рельса рамы.

	устройства на створках рам.

	щеточного уплотнителя. Разметка мест для расположения запирающего


