
Приложение № 2                                 

Составлена в ценах на: май 2010г.

Сметная стоимость: 362554.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 227.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 24557.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1 демонтаж дверных блоков

	1
	ТЕРр 56-1-001-1
	Демонтаж оконных коробок: В каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 
	100 шт.
	0.3
	1382,42
1284.73
	97.69
26.69
	414.73
	385.42
	29.31
8.01
	128.73
2.15
	38.62
0.64

	2
	ТЕРр 56-1-002-2
	Снятие оконных переплетов: Остекленных 
	100 м2
	0.5
	476,42
451.88
	24.54
12.11
	238.21
	225.94
	12.27
6.05
	46.11
0.93
	23.05
0.47

	3
	ТЕРр 56-01-024-01
	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 
	100 м2
	0.093
	7752,91
3041.28
	121.11
19.55
	721.02
	282.84
	11.26
1.82
	288.00
1.70
	26.78
0.16

	
	Мониторинг цен
	Стеклопакеты двухкамерные
	М2
	9.207
	(915)
	
	(8424.41)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1374
	894
	53
16
	
	88
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1374
	894
	53
16
	
	88
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	8438
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.049
	
	
	268
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	151
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.381
	
	
	1017
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	9723
	8438
	268
151
	
	88
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	77.08
	
	
	6620
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	16343
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	62
	
	
	5325
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	21668
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	21668
	
	
	
	

	Раздел 2 - монтаж оконных блоков

	1
	ТЕР 10-01-034-05
	Монтаж окон из пвх- профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых  к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15
	100 м2 проемов
	0.48
	19588,64
2307.81
	442.56
79.96
	9402.55
	1107.75
	212.43
38.38
	187.55
5.33
	90.02
2.56

	
	101-9219-011
	Блоки оконные двустворные пвх 15-12 (пл. 1,71 м2) - одна створка поворотная, другая поворотно-откидная, двухкамерные (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м2
	48
	(4506.31)
	
	(216302.88)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	9403
	1108
	212
38
	
	90
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	9403
	1108
	212
38
	
	90
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	10457
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.049
	
	
	1070
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	359
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.381
	
	
	19243
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	216303
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	247074
	10457
	1070
359
	
	90
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	99.83
	
	
	10798
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	257872
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	53.55
	
	
	5792
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	263664
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	263664
	
	
	
	

	Раздел 3

	1
	ТЕР 15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1547
	342,81
320.56
	8.90
1.60
	53.04
	49.59
	1.38
0.25
	25.41
0.11
	3.93
0.02

	
	101-0334
	Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	т
	0.009746
	(58961.36)
	
	(574.64)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских  к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1547
	5660,23
2668.18
	67.95
33.52
	875.64
	412.77
	10.51
5.19
	204.06
2.06
	31.57
0.32

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	929
	462
	12
5
	
	36
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	929
	462
	12
5
	
	36
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	4360
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	6.31
	
	
	76
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	47
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.214
	
	
	1913
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	575
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	6925
	4360
	76
47
	
	36
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	88.83
	
	
	3915
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10840
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	46.75
	
	
	2060
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	12900
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	12900
	
	
	
	

	Раздел 4 отливы

	1
	ТЕРр 58-1-020-1
	Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м  
	100 м
	0.32
	565,40
431.91
	4.85
1.50
	180.92
	138.21
	1.55
0.48
	41.41
0.12
	13.25
0.04

	
	201-9463-502
	Отливы из оцинкованной стали с порошковым покрытием (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	м2
	7.83
	(571.86)
	
	(4477.66)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	181
	138
	2
0
	
	13
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	181
	138
	2
0
	
	13
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	9.438
	
	
	1302
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	5.264
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	9.438
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	2.984
	
	
	122
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	4478
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5913
	1302
	11
0
	
	13
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	78.02
	
	
	1016
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	6929
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	65
	
	
	846
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7775
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	7775
	
	
	
	

	Раздел 5 вывоз мусора

	1
	311-01-146-1 (2)-1
	Погрузка при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 тонну груза
	5.14
	47,89
0
	47.89
47.89
	246.15
	0
	246.15
246.15
	0
0
	0
0

	2
	310-3030-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера, 1 класс груза, расстояние перевозки 30 км. (СССЦ 5.2010 Санкт-Петербург )
	руб. за 1 т
	5.14
	119,95
0
	119.95
0
	616.54
	0
	616.54
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	863
	0
	863
246
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	863
	0
	863
246
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	1
	
	
	863
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	1
	
	
	246
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	863
	0
	863
246
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	94
	
	
	231
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1094
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	60
	
	
	148
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1242
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	1242
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	307249
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	руб.
	18
	
	
	55305
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	362554
	
	
	
	


Инженер технадзора _____________/_____________/

Коэффициент снижения: 0,716031267
Итого сумма по смете с учетом коэффициента снижения:259600 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей
10 



