Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФССЦ-2001

(В ПЯТИ ЧАСТЯХ)

ЧАСТЬ IV

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Утвержден и введен в действие с 28 мая 2003 г.

постановлением Госстроя России от 20.05.2003 г. № 40.

///// …..  …………………..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1………………

4. Для сборных железобетонных изделий, на которые сметные цены установлены на измеритель "м3", указаны проектные марки бетона по прочности на сжатие. При этом в сметных ценах изделий из тяжелых бетонов учтены марки бетона по морозостойкости (МРЗ) и водонепроницаемости (МПА), указанные в таблице 1.

Таблица 1

Проектные марки бетона в возрасте 28 суток

| По прочности на сжатие | По морозостойкости, (Мрз) | По водонепроницаемости, (МПа) |
| --- | --- | --- |
| 150 | 50 | - |
| 200 | 50 | - |
| 250 | 100 | 0,2 |
| 300 | 150 | 0,2 |
| 350 | 150 | 0,4 |
| 400 и более | 200 | 0,4 |

5. Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в таблице 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по таблице 2.

Таблица 2

| Виды бетона | Надбавка в % |
| --- | --- |
| По морозостойкости F- за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет производится): |  |
| Мрз до 200 | 1,0 |
| Мрз 200 | 1,5 |
| Мрз выше 200 | 2,0 |
| По водонепроницаемостиW - за каждые 0,2 МПа давления воды: |  |
| МПа до 0,4 | 1,0 |
| МПа выше 0,4 | 1,5 |

6. При применении надбавки по морозостойкости пересчет по водонепроницаемости не производится. Скидки за пониженные требования по морозостойкости и водонепроницаемости по сравнению с данными таблицы 1 не применяются.

7. Для изделий, сметные цены на которые установлены на измеритель "м3", объем определяется по проектным размерам за вычетом пустот, проемов и вырезов. Отделочные (фактурные) и облицовочные слои включаются в объем изделия.