	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждаю:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	__________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Капитальный ремонт дома в д.Федоровская (Порженское) наш
	
	
	
	
	
	

	Объект
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ТЕР
	
	
	ФЕР
	
	

	Стройка
	
	
	
	
	Индекс к ЗП
	
	Индекс к ЗП
	
	

	Основание: чертежи №
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Индекс ЗПМ
	
	Индекс ЗПМ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	207086,63
	руб.
	Индекс к ЭМ
	
	Индекс к ЭМ
	
	

	
	
	
	
	
	
	Коэффициент условий труда
	1,00
	
	
	Индекс к МР
	
	Индекс к МР
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции, норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Общая стоимость с индексом, руб.
	Наклад расходы
	Смет. прибыль
	Всего с НР и СП, руб
	Труд-ть основных рабочих
	

	
	
	
	
	
	Всего
	Материалы
	Эксплуат машин
	Всего
	Материалы
	эксплуатации машин
	Всего
	Материалы
	эксплуатации машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%НР
	%СП
	
	
	

	
	
	
	
	
	основной заработной платы
	
	в т.ч. зар.плата механи  заторов
	Основной заработн. платы
	
	в т.ч. зар плата механизаторов
	Основной заработн. платы
	
	в т.ч. зар.плата механизаторов
	
	
	
	ед/всего    чел-час
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сумма НР, руб
	Сумма СП, руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	1
	Общестроительные работы
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	58-1-3
	Разборка:  стропил  из бревен
	100 м2 кровли
	0,6000
	2367.06
2367.06
	 
	
	1420.24
1420.24
	 
	
	
	 
	
	49.00
695.92
	
	696
	27.08
16.25
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	53-1-6
	Разборка стен:  бревенчатых неоштукатуренных
	100 м2 стен
	0,7000
	8298.74
8298.74
	 
	
	5809.12
5809.12
	 
	
	
	 
	
	50.76
2948.71
	
	2949
	101.80
71.26
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


18579.09






50.19



216.59

	129.95
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	01-02-055-03
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов:  3
	100 м3 грунта
	0,1900
	25206.26
25206.26
	 
	
	4789.19
4789.19
	 
	
	
	 
	
	47.38
2269.12
	
	2269
	278.00
52.82
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	08-08-001-01
	Устр-во фундаментов бутовых
	1 м3 основания
	11,5000
	541.95
541.95
	 
	
	6232.37
6232.37
	 
	
	
	 
	
	72.19
4499.15
	
	4499
	5.66
65.09
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции из бересты
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1400
	3452.88
3452.88
	 
	
	483.40
483.40
	 
	
	
	 
	
	72.75
351.68
	
	352
	46.18
6.47
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Е1-19,21
	Переноска камня, погрузка, разгрузка
	м3
	11,5000
	619.10
619.10
	 
	
	7119.60
7119.60
	 
	
	
	 
	
	69.93
4978.74
	
	4979
	8.28
95.22
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	 
	Цокольное перекрытие
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


27659.47



15212.71





69.94



160.23

	88.13
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	11-01-008-02
	Устройство теплоизоляции засыпной
	1 м3 изоляции
	8,8000
	203.06
203.06
	 
	
	1786.93
1786.93
	 
	
	
	 
	
	72.76
1300.17
	
	1300
	2.20
19.36
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	11-01-012-01
	Укладка лаг:
	100 м2 пола
	0,5500
	3507.23
1855.23
	1652,00
	
	1928.98
1020.38
	908,60
	
	
	 
	
	72.76
742.43
	
	742
	20.10
11.06
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых:  толщиной 36 мм
	100 м2 покрытий
	0,5500
	17420.81
4615.00
	12805,81
	
	9581.44
2538.25
	7043,19
	
	
	 
	
	72.76
1846.83
	
	1847
	50.00
27.50
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5500
	5887.31
5039.91
	847,40
	
	3238.02
2771.95
	466,07
	
	
	 
	
	62.04
1719.72
	
	1720
	51.37
28.25
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	 
	Перекрытия: междуэтажное
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	10-01-021-5
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:  рубленым с накатом из щитов
	100 м2 перекрытий
	0,6000
	27659.47
14396.67
	13262,81
	
	16595.68
8638.00
	7957,68
	
	
	 
	
	69.60
6012.05
	
	6012
	160.23
96.14
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


203.06



1786.93





72.76



2.20

	19.36
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18
	10-01-010-1
	Установка элементов каркаса:  из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,6440
	4628.68
2040.08
	2588,61
	
	2980.87
1313.81
	1667,06
	
	
	 
	
	69.60
914.41
	
	914
	22.50
14.49
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	10-01-022-1
	Подшивка потолков  доской
	100 м2 потолков
	0,5500
	12611.87
5358.06
	7253,81
	
	6936.53
2946.93
	3989,59
	
	
	 
	
	69.60
2051.07
	
	2051
	57.33
31.53
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20
	 
	Крыша
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21
	10-01-002-1
	Установка слег из бревен
	1 м3 древесины в конструкции
	3,1000
	3232.47
2306.62
	925,86
	
	10020.67
7150.51
	2870,16
	
	
	 
	
	69.60
4976.76
	
	4977
	24.09
74.68
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	10-01-083-5
	Устройство шифер+рубероид
	100 м2 покрытия
	1,0600
	22396.61
4731.00
	17665,61
	
	23740.40
5014.86
	18725,54
	
	
	 
	
	69.60
3490.34
	
	3490
	50.00
53.00
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	101-0857
	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б
	м2
	106,0000
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	










	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	 
	Стены
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	10-01-014-2
	Устройство чистых перегородок:  дощатых однослойных
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,1300
	12266.05
12122.70
	143,36
	
	1594.59
1575.95
	18,64
	
	
	 
	
	69.60
1096.86
	
	1097
	129.71
16.86
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	27
	10-01-012-1
	Обшивка внутренних  перегородок:  строганой доской
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,2600
	7337.34
3392.60
	3944,74
	
	1907.71
882.08
	1025,63
	
	
	 
	
	69.60
613.92
	
	614
	36.30
9.44
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28
	15-04-039-01
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:  за 1 раз стен
	100 м2 покрытий поверхности
	1,3000
	1794.62
642.62
	1152,00
	
	2333.01
835.41
	1497,60
	
	
	 
	
	62.04
518.29
	
	518
	6.55
8.52
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	










	
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30
	10-01-039-1
	Установка блоков в дверных проемах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1100
	12770.73
10352.92
	2417,81
	
	1404.78
1138.82
	265,96
	
	
	 
	
	69.60
792.62
	
	793
	104.28
11.47
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	31
	10-01-032-3
	Установка оконных блоков площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0720
	76309.44
73891.63
	2417,81
	
	5494.28
5320.20
	174,08
	
	
	 
	
	69.60
3702.86
	
	3703
	719.00
51.77
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32
	15-05-001-02
	Остекление оконным стеклом окон:  в два переплета открывающихся в разные стороны
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок
	0,0720
	28115.74
4484.86
	23630,88
	
	2024.33
322.91
	1701,42
	
	
	 
	
	62.04
200.33
	
	200
	48.59
3.50
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	33
	15-04-025-04
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:  заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1100
	9936.33
9097.74
	838,59
	
	1093.00
1000.75
	92,24
	
	
	 
	
	62.04
620.87
	
	621
	92.73
10.20
	

	 
	ФЕР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


14460.36



1041.15





62.04



138.60

	9.98
	

	Всего по смете трудоемкость
	1022,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете заработная плата основных рабочих
	91943,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете материалы
	55760,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	59383,27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете
	207086,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОСТАВИЛ:                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПРОВЕРИЛ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


