4. Для сборных железобетонных изделий, на которые сметные цены установлены на измеритель «м3», указаны проектные марки бетона по прочности на сжатие. При этом в сметных ценах изделий из тяжелых бетонов учтены марки бетона по морозостойкости (МРЗ) и водонепроницаемости (МПА), указанные в таблице 1.

 

Таблица 1

Проектные марки бетона в возрасте 28 суток
 
	По прочности на сжатие
	По морозостойкости, (Мрз)
	По водонепроницаемости, (МПа)

	150
	50
	-

	200
	50
	-

	250
	100
	0,2

	300
	150
	0,2

	350
	150
	0,4

	400 и более
	200
	0,4


 

Если к бетонам на портландцементе предъявляются требования по морозостойкости или по водонепроницаемости выше указанных в таблице 1 для соответствующих марок по прочности на сжатие, к оптовой цене применяется надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по таблице 2.

 

Таблица 2

	Виды бетона
	Надбавка в %

	По морозостойкости – за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчёт производится):

	Мрз до 200 включительно
	6,5

	Мрз  выше F=200 
	8,5

	По водонепроницаемости – за каждые 0,2 МПа давления воды:

	МПа до 0,4 включительно
	4,7

	МПа выше 0,4
	5,7


 

6. При применении надбавки по морозостойкости пересчет по водонепроницаемости не производится. Скидки за пониженные требования по морозостойкости и водонепроницаемости по сравнению с данными таблицы 1 не применяются.

