# Прокладка линий электропередачи

В журнале "Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве" уже приводился ответ на вопрос по определению стоимости работ по прокладке воздушных линий электропередачи проводом СИП и отмечалось, что Сборником ГЭСН (ФЕР, ТЕР)-2001- 33 "Линии электропередачи", книга I, Электрические сети напряжением 0,38-1150кВ, такие работы не предусмотрены. Расценка ТЕР-33-04-008-03 "Подвеска изолированных проводов BJI 0,38 кВ с помощью механизмов" не отражает всех затрат на прокладку линии проводом СИП, так как технология выполнения работ по прокладке СИП с креплением анкерными зажимами отличается от технологии выполнения работ по ТЕР-33-04-008-03 (в частности, необходимостью монтажа различных зажимов - про-калывающих, ответвительных, сетевых).

В Вашем случае следует применить расценку ФЕРм-08-02-150-1 "Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника". С выходом новой базы 2014г. Перенесли в ФЕР 33-04-017.

Источник:  Журнал № 4 (64) 2011 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»