## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2013 г. | [7 empty] | "______ " _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Казино по статьям затрат
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________807,513 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________472,077 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________123,437 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,991 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________108,790 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________938,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕР20-02-005-09 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм (1 шт.) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 4 | 11,39 9,65 | 1,74 0,04 | 45.56 | 38.6 | 6,96 0,16 | 1.34 | 5.36
2 | ТЕР20-02-005-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм (1 шт.) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 2 | 5,55 4,87 | 0.68 | 11.1 | 9.74 | 1.36 | 0.676 | 1.35
3 | ТЕРр65-32-2 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 5889,49 5796,22 | 93,27 20,2 | 117.79 | 115.92 | 1,87 0,40 | 847.4 | 16.95
4 | ТЕРр65-32-3 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т (100 шт.) | 0,02 2 / 100 | 9569,02 9351,65 | 217,37 47,08 | 191.38 | 187.03 | 4,35 0,94 | 1367.2 | 27.34
5 | ТЕР20-06-013-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 Демонтаж рекуператора | Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (прим.) (10 блоков) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 0,2 2 / 10 | 826,2 514,98 | 311,22 10,41 | 165.24 | 103 | 62,24 2,08 | 66.708 | 13.34
6 | ТЕР20-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115 | Демонтаж фильтров ячейковых (1 м2 поверхности в свету) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 1 0,5*2 | 14,86 12,51 | 2.35 | 14.86 | 12.51 | 2.35 | 1.656 | 1.66
7 | ТЕР20-01-001-12 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (3.1Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06; МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35) | 1,3 130 / 100 | 385,72 325 | 60,72 1,73 | 501.44 | 422.5 | 78,94 2,25 | 34.2931 | 44.58
8 | ТЕР20-02-004-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж клапанов обратных: периметром до 3200 мм (1 клапан) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 2 | 11,29 9,38 | 1,91 0,04 | 22.58 | 18.76 | 3,82 0,08 | 1.32 | 2.64
9 | ТЕР20-02-018-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 6.91 | 16,53 16,15 | 0.38 | 114.22 | 111.6 | 2.62 | 2.3 | 15.89
10 | ТЕР20-04-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т (1 калорифер) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 2 | 19,54 14,53 | 5,01 0,12 | 39.08 | 29.06 | 10,02 0,24 | 2.124 | 4.25
11 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 12 | 5 4,21 | 0.79 | 60 | 50.52 | 9.48 | 0.584 | 7.01
12 | ТЕР20-02-015-10 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 ммт (прим.) (1 шт.) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 4 | 6,31 5,18 | 1.13 | 25.24 | 20.72 | 4.52 | 0.728 | 2.91
Раздел 2. Монтажные работы
13 | ТЕР20-03-001-04 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т (1 вентилятор) (1.20.19.ОПИндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 4 | 181,48 96,3 | 53,64 1,77 | 725.92 | 385.2 | 214,56 7,08 | 14.0794 | 56.32
14 | ТСЦ-301-3765 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) (компл.) | 4 | 8599.72 |  | 34398.88
15 | ТЕР20-02-018-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) (1.20.19.ОПИндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1,74 0,3*4+0,27*2 | 55,24 48,75 | 1.26 | 96.12 | 84.83 | 2.19 | 6.9431 | 12.08
16 | ТСЦ-301-1318 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: В-6,3, диаметром 630 мм (шт.) | 4 | 203.94 |  | 815.76
17 | ТСЦ-301-1328 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-6,3, размером 500x500 мм (шт.) | 2 | 219.61 |  | 439.22
18 | ТЕР20-02-020-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка виброизолятора: номер 42 (10 виброизоляторов) (1.20.19.ОПИндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 2,4 24 / 10 | 189,44 59,59 | 3.77 | 454.66 | 143.02 | 9.05 | 7.4865 | 17.97
19 | ТСЦ-301-0148 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Виброизоляторы пружинные: до № 42 (шт.) | 24 | 59.85 |  | 1436.4
20 | ТЕРм08-01-101-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Преобразователь массой: до 0,15 т (1 шкаф) | 4 | 223,69 60,68 | 46,77 1,97 | 894.76 | 242.72 | 187,08 7,88 | 7.86 | 31.44
21 | Прайс-лист | Частотный регулятор скорости вентилятора E2-8300-010Н или пускатель ПМЛ на 7,5 кВт (шт) | 4 | 2193.16 |  | 8772.64
22 | ТЕР20-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115 | Установка фильтров ячейковых (1 м2 поверхности в свету) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1,98 0,99*2 | 89,05 35,95 | 7.35 | 176.32 | 71.18 | 14.55 | 4.761 | 9.43
23 | Прайс-лист | Короб фильтра 1300х760 (шт) | 2 | 657.95 |  | 1315.9
24 | Прайс-лист | Фильтрующая вставка 1300х760 (шт) | 2 | 438.63 |  | 877.26
25 | ТЕР20-02-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) (1.20.19.ОПИндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 1 | 30,01 15,48 | 4,5 0,13 | 30.01 | 15.48 | 4,5 0,13 | 2.1494 | 2.15
26 | Прайс-лист | Решетка наружная воздухозаборная 1300х760 (сетка 20х20 в раме 1300х760) с атмосферным козырьком (шт) | 1 | 560.47 |  | 560.47
27 | ТЕР20-01-001-12 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (3.1Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 2,1 210 / 100 | 1547,76 934,37 | 189,76 5,42 | 3250.3 | 1962.18 | 398,5 11,38 | 133.1001 | 279.51
28 | ТСЦ-301-4778 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм (м2) | 210 | 152.66 |  | 32058.6
29 | ТСЦ-301-0475 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 (т) | 0,462 462/1000 | 12372.39 |  | 5716.04
30 | ТЕР20-02-001-08 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг (1 воздухораспределитель) (1.20.19.ОПИндивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 15 | 91,94 16,81 | 70.13 | 1379.1 | 252.15 | 1051.95 | 2.3637 | 35.46
31 | Прайс-лист | Решетка YAR 600х600 (шт) | 15 | 365.53 |  | 5482.95
32 | ТЕР20-01-001-05 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 Гофра d=315мм | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (прим.) (100 м2 поверхности воздуховодов) (3.1Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.1 п.3.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 0,74 74 / 100 | 2496,72 1775,49 | 214,45 7,53 | 1847.57 | 1313.86 | 158,69 5,57 | 252.9199 | 187.16
33 | Прайс-лист | Гофра d=315мм (м) | 75 | 18.52 |  | 1389
34 | ТЕР26-01-054-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (100 м2 поверхности покрытия изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,1 10 / 100 | 2539,33 254,86 | 66.84 | 253.93 | 25.49 | 6.68 | 36.777 | 3.68
35 | Прайс-лист | Пенофол С10 (м2) | 10 | 365.53 |  | 3655.3
36 | ТЕР09-03-014-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 Подставка под руфтоп | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (прим.) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 0,221 (110,5*2)/1000 | 1714,67 510,86 | 823,38 49,71 | 378.94 | 112.9 | 181,97 10,99 | 72.772 | 16.08
37 | ТСЦ-201-0779 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (т) | 0,221 (110,5*2)/1000 | 9591.14 |  | 2119.64
Подъемные механизмы
38 | ТСЭМ-021101 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 30.03.12 №115 Для монтажа руфтопа | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т (маш.-ч) | 4 | 105.83 | 105,83 8,9 | 423.32 |  | 423,32 35,60
39 | ТЕРм37-01-013-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т (1 шт.) | 2 | 1757,05 399,4 | 361,82 18,1 | 3514.1 | 798.8 | 723,64 36,20 | 52.9 | 105.8
Раздел 3. Пусконаладочные работы
40 | ТЕРп03-01-022-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (1 вентиляционная сеть) | 1 | 108,56 108,56 |  | 108.56 | 108.56 |  | 10 | 10
41 | ТЕРп03-01-002-14 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 (1 устройство) | 4 | 73,99 73,99 |  | 295.96 | 295.96 |  | 7 | 28
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 114176.12 | 6932.29 | 3565,21 120,98 |  | 938.36
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 599710.25 | 106917.62 | 24061,60 1872,29 |  | 938.36
Накладные расходы | [5 empty] | 924.72
Сметная прибыль | [5 empty] | 870.33
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | 449984.08 |  |  |  | 699.07
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 4808.13 |  |  |  | 44.29
Теплоизоляционные работы | [5 empty] | 1448.65 |  |  |  | 3.68
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 15836.04 |  |  |  | 16.08
Итого | [5 empty] | 472076.9 |  |  |  | 763.12
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 123437.29 |  |  |  | 137.24
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 5991.11 |  |  |  | 38
Итого | [5 empty] | 601505.3 |  |  |  | 938.36
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*700 | [5 empty] | 82827.5
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [5 empty] | 684332.8
НДС 18% | [5 empty] | 123179.9
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 807512.7 |  |  |  | 938.36
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)