Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 517903.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 498.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 55232.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕР 46-03-002-09	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных констукциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм: 70мм  ( Н.Р. 110*0,94% = 1871.69 руб. С.П. 70% = 1267.10 руб.)	100 отверстий	0.17
[17/100]	1543,89
482.57	1052.42
629.00	262.46	82.04	178.91
106.93	41.00
40.30	6.97
6.85	
	101-1905	Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	17	(1010.02)		(17170.34)					
2	ТЕР 16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм  ( Н.Р. 128*0,94% = 17056.06 руб. С.П. 83% = 11765.73 руб.)	100 м трубопровода	2	867,58
726.92	105.54
13.01	1735.16	1453.84	211.08
26.02	60.83
1.06	121.66
2.12	
	300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный д. 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	м	200	(265.1)		(53020.00)					
	300-9240-016	Крепления стальные для труб д.50 мм (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	150	(15.21)		(2281.50)					
3	ТЕР 46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2  ( Н.Р. 110*0,94% = 7452.58 руб. С.П. 70% = 5045.27 руб.)	1 м3 заделки	1	2094,89
747.49	29.80
4.94	2094.89	747.49	29.80
4.94	75.58
0.43	75.58
0.43	
	401-0005	Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150) (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	м3	1.04	(2248.56)		(2338.50)					
4	ТЕР 16-05-001-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм  ( Н.Р. 128*0,94% = 873.63 руб. С.П. 83% = 602.65 руб.)	1 шт.	1	221,93
74.59	15.91
1.21	221.93	74.59	15.91
1.21	6.72
0.09	6.72
0.09	
	300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3; давлением 1.0 мпа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	2	(111.51)		(223.02)					
	300-9124-205	Задвижки 30с64нж д.50 мм 2,5 мпа (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	1	(3370.76)		(3370.76)					
	300-1133	Вентили пожарные пв д.50 мм 1 мпа (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	1	(481.06)		(481.06)					
5	ТЕР 16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм  ( Н.Р. 128*0,94% = 1643.30 руб. С.П. 83% = 1133.59 руб.)	100 м трубопровода	2	79,08
71.29	3.48
0	158.16	142.58	6.96
0	5.01
0	10.02
0	
6	ТЕР 13-03-002-07	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой вл-02  ( Н.Р. 90*0,94% = 136.95 руб. С.П. 70% = 113.32 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	1118,90
52.45	6.45
0.36	358.04	16.78	2.06
0.12	3.92
0.03	1.25
0.01	
7	ТЕР 13-03-004-01	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью хс-436  ( Н.Р. 90*0,94% = 81.28 руб. С.П. 70% = 67.25 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	932,23
30.86	10.40
0.47	298.32	9.88	3.33
0.15	2.78
0.04	0.89
0.01	
	цена поставщика	Эмаль для металлических поверхностей	кг	10	(169.49)		(1694.90)					
8	ТЕР 10-01-059-01	Установка  шкафов пожарных  ( Н.Р. 118*0,94% = 1338.65 руб. С.П. 63% = 760.32 руб.)	100 шт. изделий	0.16
[16/100]	3020,78
736.47	214.99
50.93	483.33	117.84	34.40
8.15	75.15
4.20	12.02
0.67	
	300-1696-006	Шкаф пожарный шпк-315 н (закрытый) (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	16	(1869.07)		(29905.12)					
9	ТЕР 16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм  ( Н.Р. 128*0,94% = 2264.52 руб. С.П. 83% = 1562.13 руб.)	1 кран	16	729,59
11.89	2.50
0.39	11673.44	190.24	40.00
6.24	1.01
0.03	16.16
0.48	
	цена поставщика	клапан пожарного крана ду50	шт	16	(558.47)		(8935.52)					
	цена поставщика	Рукав пожарный d=51 мм (20м)	шт	16	(550.85)		(8813.60)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				17286	2835	522
154		251
11	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				17286	2835	522
154		251
11	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			27156					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.886			2550					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			1475					
		Индекс к стоимости материалов:		2.769			38567					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			128234					
		Итого с индексацией:	руб.				196508	27156	2550
1475		251
11	
		Накладные расходы %:	%				32719					
		Итого с накладными:	руб.				229227					
		Сметная прибыль %:	%				22317					
		Итого:	руб.				251544					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			45277.92					
		Всего по разделу:	руб.				296822					
Раздел 2.  Электромонтажные работы.	
1	ТЕРм 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки), количество подключаемых концов, до: 2  ( Н.Р. 95*0,94% = 1976.33 руб. С.П. 65% = 1438.54 руб.)	Шт.	16	23,29
13.30	8.62
1.14	372.64	212.80	137.92
18.24	1.13
0.08	18.08
1.28	
	цена поставщика	Кнопка-пускатель	шт.	16	(169.49)		(2711.84)					
2	ТЕРм 08-04-744-10	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до: 1  ( Н.Р. 95*0,94% = 10253.74 руб. С.П. 65% = 7463.53 руб.)	100 м	2	803,08
596.74	18.65
2.61	1606.16	1193.48	37.30
5.22	50.70
0.19	101.40
0.38	
	500-9001-040	Кабель NYм 3х1,5 мм2 (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	1000м	0.2
[200/1000]	(18530.59)		(3706.12)					
3	ТЕРм 08-02-407-01	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25  ( Н.Р. 95*0,94% = 11540.78 руб. С.П. 65% = 8400.34 руб.)	100 м	2	1582,95
354.20	741.50
320.38	3165.90	708.40	1483.00
640.76	30.80
20.90	61.60
41.80	
	цена поставщика	 Металлорукав РЗ-ЦХ-12	м	200	(10.04)		(2008.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				5145	2115	1658
664		181
43	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				5145	2115	1658
664		181
43	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			20260					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.271			8739					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			6360					
		Индекс к стоимости материалов:		2.646			3630					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			8426					
		Итого с индексацией:	руб.				41055	20260	8739
6360		181
43	
		Накладные расходы %:	%				23771					
		Итого с накладными:	руб.				64826					
		Сметная прибыль %:	%				17302					
		Итого:	руб.				82128					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			14783.04					
		Всего по разделу:	руб.				96911					
Раздел 3. Станция водопонижения.	
1	ТЕР 22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм  ( Н.Р. 130*0,94% = 305.75 руб. С.П. 89% = 222.68 руб.)	1 врезка	1	74,81
19.01	52.53
7.11	74.81	19.01	52.53
7.11	1.46
0.48	1.46
0.48	
	534-0139	Тройники равнопроходные дн 57х4,0 мм (СССЦ 8.2010 Санкт-Петербург )	шт.	1	(419.07)		(419.07)					
2	ТЕРм 07-04-003-01	Агрегат насосный ( Н.Р. 80*0,94% = 5624.64 руб. С.П. 60% = 4487.74 руб.)	Компл.	1	1351,96
764.45	168.16
16.38	1351.96	764.45	168.16
16.38	62.10
1.20	62.10
1.20	
	цена поставщика	Насосы Grundfos CR 10/25	шт.	2	(41627.12)		(83254.24)					
3	ТЕР 16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  ( Н.Р. 128*0,94% = 381.49 руб. С.П. 83% = 263.16 руб.)	1 шт.	2	49,92
16.32	4.72
0.23	99.84	32.64	9.44
0.46	1.47
0.02	2.94
0.04	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1527	816	230
24		66
2	
		Коэффициент на стесненность:		1								
		Итого со стесненностью:	руб.				1527	816	230
24		66
2	
		Индекс к оплате труда рабочих:		9.579			7816					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.886			1124					
		в том числе зарплата машинистов:		9.579			230					
		Индекс к стоимости материалов:		2.769			1329					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			83673					
		Итого с индексацией:	руб.				93943	7816	1124
230		66
2	
		Накладные расходы %:	%				6312					
		Итого с накладными:	руб.				100255					
		Сметная прибыль %:	%				4974					
		Итого:	руб.				105229					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			18941.22					
		Всего по разделу:	руб.				124170					

		Итого по всем разделам:	руб.				517903					
		Всего по смете:	руб.				517903					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/