Форма №2

СВЕДЕНИЯ
с описанием видов и объемов выполняемых работ

от _______________

(число, месяц, год)

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (лот): Ремонтные работы в МОУ школе-интернате по адресу: ул.Пушкина, 168
	№ п/п
	Наименование работ
	ед.

 изм
	Объем

работ
	Качество 
выполнения работ
	Технология,

состав работ

	ЛС № 01 Ремонт системы отопления

	1
	Слив воды из системы
	1000м3
	8
	
	01. Слив воды из системы. 02. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака 

	2
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100м2
	1,38
	
	01. Разборка крепежных элементов изоляции. 02. Разборка изоляционного покрытия.

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке ф50мм/ до 32мм
	100м
	0,985
	
	01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях  на сварке диаметром до 100 мм
	100м
	1,71
	
	01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 15 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	100м
	0,065
	
	01.Прокладка трубопровода из готовых узлов 02.Установка и заделка креплений. 03.Промывка трубопровода водой.

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 20 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	100м
	0,42
	
	01.Прокладка трубопровода из готовых узлов 02.Установка и заделка креплений. 03.Промывка трубопровода водой.

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	100м
	0,5
	
	01.Прокладка трубопровода из готовых узлов 02.Установка и заделка креплений. 03.Промывка трубопровода водой.

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 40 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	100м
	1,35
	
	01.Прокладка трубопровода из готовых узлов 02.Установка и заделка креплений. 03.Промывка трубопровода водой.

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 50 мм
	100м
	1,35
	
	01.Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 02.Установка и заделка креплений. 03.Промывка трубопровода водой

	10
	Материал  Кран шаровый ф 15мм
	шт.
	57
	
	-

	11
	Материал  Кран шаровый ф 20мм
	шт.
	45
	
	-

	12
	Материал  Кран шаровый ф 32мм
	шт.
	4
	
	-

	13
	Материал Заглушка муфтовая ф 15мм
	шт.
	51
	
	-

	14
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т
	т
	0,02
	
	01.Установка и крепление опорных конструкций. 02.Устройство подмостей. 03.Антикоррозийная защита стальных конструкций.

	15
	Изготовление опорных конструкций
	т
	0,02
	
	01 разметка деталей02. газовая резка металла 

	16
	Материал: опорные конструкции
	т
	0,0212
	
	-

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза
	100м2
	0,013
	
	01. Приготовление грунтовочных составов. 02. Нанесение грунта за 2 раза . 03. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100м
	2,335
	
	01.Наружный осмотр трубопровода. 02.Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания. 03.Установка заглушек и манометра. 04.Наполнение системы водой до заданного давления. 05.Осмотр трубопровода и устранение дефектов. 06.Окончательная проверка и сдача системы. 07.Спуск воды из системы. 08.Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100м
	1,35
	
	01.Наружный осмотр трубопровода. 02.Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания. 03.Установка заглушек и манометра. 04.Наполнение системы водой до заданного давления. 05.Осмотр трубопровода и устранение дефектов. 06.Окончательная проверка и сдача системы. 07.Спуск воды из системы. 08.Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза
	100м2
	0,5464
	
	01. Приготовление грунтовочных составов. 02. Нанесение грунта за 2 раза. 03. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов.

	21
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):трубками (с исключением стоимости краски «Армофиниш», трубок из вспененного полиэтилена «Термофлекс», клипс, листов алюминиевых)
	10м труб
	36,85
	
	01.Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту. 02. Промазка швов клеевым составом. 03Проклеивание швов самоклеящейся лентой. 

	22
	Материал, не учтенный ценником : теплоизоляция армофлекс для труб д=15мм
	м
	7,15
	
	-

	23
	Материал, не учтенный ценником: -теплоизоляция армофлекс для труб д=20мм
	м
	46,2
	
	-

	24
	Материал, не учтенный ценником: -теплоизоляция армофлекс для труб д=32мм
	м
	55
	
	-

	25
	Материал, не учтенный ценником: -теплоизоляция армофлекс для труб д=40мм
	м
	148,5
	
	-

	26
	Материал, не учтенный ценником: -теплоизоляция армофлекс для труб д=57мм
	м
	148,5


	
	-

	27
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	врезка
	2
	
	01.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 02.Вырубка борозды для удобства работ. 03.Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 04.Насадка и приварка фланцев к штуцеру 05.Установка арматуры фланцевой. 06.Пуск системы.

	28
	Погрузка и вывоз строительного мусора на 10км
	т
	0,23
	
	- погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы и вывоз на 10км

	ЛС № 02 Ремонт системы горячего водоснабжения

	29
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100м2
	0,87
	
	01. Разборка крепежных элементов изоляции. 02. Разборка изоляционного покрытия.

	30
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	100м
	0,33
	
	01. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Складирование труб и фасонных частей

	31
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63мм
	100м
	1,52
	
	01. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Складирование труб и фасонных частей

	32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	100м
	0,33
	
	01.Разметка деталей и перерезка труб. 02.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 03.Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 04.Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 05.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.

	33
	Материал: Труба полипропиленовая PN25 д=40мм
	м
	30,92
	
	-

	34
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм  ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	100м
	0,76
	
	01.Разметка деталей и перерезка труб. 02.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 03.Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 04.Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 05.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.

	35
	Материал: Труба полипропиленовая PN25 д=50мм
	м
	71,896
	
	-

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	100м
	0,76
	
	01.Разметка деталей и перерезка труб. 02.Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. 03.Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. 04.Установка креплений с пристрелкой пистолетом. 05.Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.

	37
	Материал: Труба полипропиленовая PN25 д=63мм
	м
	71,896
	
	-

	38
	Материал: Американка д32мм
	шт
	6
	
	-

	39
	Материал: Кран шаровый д 15мм
	шт
	6
	
	-

	40
	Материал: Кран шаровый д 32мм
	шт
	6
	
	-

	41
	Материал: Тройник  комбинированный с наружной резьбой д 40 1/2"
	шт
	6
	
	-

	42
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм ( с исключением стоимости арматуры, фланца)
	врезка
	1
	
	01.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 02.Вырубка борозды для удобства работ. 03.Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 04.Пуск системы.

	43
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм ( с исключением стоимости арматуры, фланца)
	врезка
	1
	
	01.Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода. 02.Вырубка борозды для удобства работ. 03.Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера. 04.Пуск системы.

	44
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):трубками (с исключением стоимости краски «Армофиниш», трубок из вспененного полиэтилена «Термофлекс», клипс, листов алюминиевых)
	10 м труб
	15,5
	
	01.Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту. 

	45
	Материал: - теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 40мм толщиной 13мм
	М
	36,3
	
	-

	46
	Материал: - теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 40мм толщиной 13мм
	М
	83,6
	
	-

	47
	Материал: - теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 40мм толщиной 13мм
	М
	83,6
	
	-

	48
	Погрузка и вывоз строительного мусора на 10 км
	т
	0,76
	
	- погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы и вывоз на 10км


Руководитель организации- участника размещения заказа 

____________________________________

Должность                                                                                 М.П. 
