Форма №3

СВЕДЕНИЯ 

с описанием материалов, используемых на соответствующем виде работ           

от _______________

(число, месяц, год)

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предмет муниципального контракта (лот): Ремонтные работы в МОУ школе-интернате по адресу: ул. Пушкина, 168
	№ п/п
	Наименование работ
	Применяемые материалы

	ЛС № 01 Ремонт системы отопления

	1
	Слив воды из системы
	-

	2
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	-

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке ф50мм/ до 32мм
	-Ацетилен
- Кислород

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм
	- Ацетилен
- Кислород

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 15 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	- Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм
-Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

- Ацетилен растворенный технический марки А

- Кислород технический газообразный

- Крепления

-вода

- Очес льняной

- Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный

- Олифа комбинированная К-3

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 20 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	- Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм
-Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

- Ацетилен растворенный технический марки А

- Кислород технический газообразный

- Крепления

-вода

- Очес льняной

- Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный

- Олифа комбинированная К-3

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 32 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	- Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм
-Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

- Ацетилен растворенный технический марки А

- Кислород технический газообразный

- Крепления

-вода

- Очес льняной

- Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный

- Олифа комбинированная К-3

	8
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 40 мм ( с исключением стоимости вентилей)
	- Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм

- Арматура муфтовая

-Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм

- Ацетилен растворенный технический марки А

- Кислород технический газообразный

- Крепления

-вода

- Очес льняной

- Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный

- Олифа комбинированная К-3

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 50 мм
	-Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
-Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
-Ацетилен газообразный технический
-Кислород технический газообразный
-Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
-Раствор готовый кладочный цементный, марка 200
-Известь строительная негашеная хлорная марки А

-Вода

	10
	Материал, не учтенный ценником
	-Кран шаровый ф 15мм

	11
	Материал, не учтенный ценником
	-Кран шаровый ф 20мм

	12
	Материал, не учтенный ценником
	-Кран шаровый ф 32мм

	13
	Материал, не учтенный ценником
	-Заглушка муфтовая ф 15мм

	14
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: до 0,1 т
	- Электроды диаметром 4 мм Э46

- Болты строительные с гайками и шайбами

- Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта

- Кислород технический газообразный

- Пропан-бутан, смесь техническая

- Грунтовка
- Растворитель

	15
	Изготовление опорных конструкций
	- Кислород технический газообразный
- Электроды диаметром 5 мм Э42
- Пропан-бутан, смесь техническая

	16
	Материал, не учтенный ценником
	-Угловая равнополочная сталь полуспокойная 18пс шириной полок 35-56 мм

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	- Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
- Ксилол нефтяной марки А

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	-Вода

-Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный
-Олифа комбинированная К-3

-Очес льняной

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	-Вода

-Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный

-Олифа комбинированная К-3

-Очес льняной

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021/за 2 раза
	- Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

- Ксилол нефтяной марки А

	21
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):трубками (с исключением стоимости краски «Армофиниш», трубок из вспененного полиэтилена «Термофлекс», клипс, листов алюминиевых)
	- Клей Армофлекс 520
- Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм

	22
	Материал, не учтенный ценником
	-теплоизоляция армофлекс для труб д=15мм

	23
	Материал, не учтенный ценником
	-теплоизоляция армофлекс для труб д=20мм

	24
	Материал, не учтенный ценником
	-теплоизоляция армофлекс для труб д=32мм

	25
	Материал, не учтенный ценником
	-теплоизоляция армофлекс для труб д=40мм

	26
	Материал, не учтенный ценником
	-теплоизоляция армофлекс для труб д=57мм

	27
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
	- Ацетилен растворенный технический марки А
- Кислород технический газообразный
- Очес льняной
- Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
- Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм

	28
	Погрузка и вывоз строительного мусора на 10км
	-

	ЛС № 02 Ремонт системы горячего водоснабжения

	29
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	-

	30
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм
	- Кислород
- Ацетилен

	31
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до:63мм
	- Кислород
- Ацетилен

	32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	-Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм
-Клей 88-СА
-Известь строительная негашеная хлорная марки А
-Патроны для строительно-монтажного пистолета
-Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
-Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм
-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм
-Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм
-Муфта диаметром 40 мм

	33
	Материал
	Труба полипропиленовая PN25 д=40мм

	34
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	-Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм

-Клей 88-СА

-Известь строительная негашеная хлорная марки А

-Патроны для строительно-монтажного пистолета

-Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

-Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм

-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром до 40 мм

-Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм

-Муфта диаметром 50 мм

	35
	Материал
	Труба полипропиленовая PN25 д=50мм

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм ( применительно с исключением стоимости полиэтиленовых труб и вентилей)
	-Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм

-Клей 88-СА

-Известь строительная негашеная хлорная марки А

-Патроны для строительно-монтажного пистолета

-Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты

-Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм

-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм

-Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм

-Муфта диаметром 63 мм

	37
	Материал
	Материал: Труба полипропиленовая PN25 д=50мм

	38
	Материал
	Американка д32мм

	39
	Материал
	Кран шаровый д 15мм

	40
	Материал
	Кран шаровый д 32мм

	41
	Материал
	Тройник  комбинированный с наружной резьбой д 40 1/2"

	42
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм ( с исключением стоимости арматуры, фланца)
	-Кислород технический газообразный
-Электроды диаметром 5 мм Э42А
-Ацетилен газообразный технический
-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
-Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

	43
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм ( с исключением стоимости арматуры, фланца)
	-Кислород технический газообразный
-Электроды диаметром 5 мм Э42А
-Ацетилен газообразный технический
-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм
-Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

	44
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"):трубками (с исключением стоимости краски «Армофиниш», трубок из вспененного полиэтилена «Термофлекс», клипс, листов алюминиевых)
	- Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм

	45
	Материал
	- теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 40мм толщиной 13мм

	46
	Материал
	- -теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 50 мм толщиной 13мм

	47
	Материал
	- теплоизоляция из вспененного каучука ARMAFLEX AC трубки вн. Д 65 мм толщиной 13мм

	48
	Погрузка и вывоз строительного мусора на 10 км
	-


Руководитель организации- участника размещения заказа 

____________________________________

Должность                                                                                 М.П.
