Олег Викторович, предлагаю следующее: 

1.Стойки под малые купола предлагаю обвязать по середине высоты уголком 50х50х5, а также увязать «крест-накрест» с центральной стойкой. 
2. Средний купол (главный фасад): стойки увязать аналогично малым куполам, но в двух местах на 1/3 и 2/3 высоты конструкции. 
3. Из соображений общей выразительности здания - убрать « тумбы» под малые купола, а также не устанавливать тумбу под средний купол. 

С уважением, 

 Андрей

Олег Викторович,
Компред1 содержит предложение (2 часть) только по строительству здания очистных сооружений,
Вы можете добавить и работы по инженерным коммуникациям.
Все КП мы запрашиваем на основе стадии "Проект" (у Вас есть комплект АС, могу сбросить и остальные разделы),
поэтому все предложения рассматриваются с учетом возможных корректировок в будущем.
Рабочую документацию мы должны получить в течение недели.
Опросный лист необходимо будет заполнить для тендера.
С ув., Андрей
