## пс
Исходные данные для составления локальной сметы ПНР
Объект:
основание:
ФЕРп-2001 сб.2
№ п/п | Наименование | КПТС->ТОУ |  | ТОУ->КПТС |  | ОП->КПТС |  | КПТС->ОП |  | СмС |  | ИТОГО |  |  |  | Информационных | Управления | Общее
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | Каи | Кди | Каи | Кди | Кау | Кду | Каи | Кди | Кобщи | Кобщу | Кобщ
1 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64
1 | Извещатель пожарный дымовой адресный | ТОУ->КПТС Кди: 2; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 2 | 2 | 0 | 2
2 | Извещатель пожарный ручной адресный | ТОУ->КПТС Кди: 8; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 8 | 8 | 0 | 8
3 | Извещатель пожарный дымовой линейный двухпозиционный | ТОУ->КПТС Кди: 19; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 19 | 19 | 0 | 19
4 | Световой оповещатель - табло "Выход" | ТОУ->КПТС Кди: 8; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 8 | 8 | 0 | 8
5 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ТОУ->КПТС Кди: 15; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 15 | 15 | 0 | 15
6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ТОУ->КПТС Кди: 6; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 6 | 6 | 0 | 6
7 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | ТОУ->КПТС Кди: 4; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 4 | 4 | 0 | 4
взаимодействие со смежными системами: | bar: ИТОГО Кау to ИТОГО Кди
13 | сот, сотс | СмС Кди: 2; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 2 | 2 | 0 | 2
| Метрологическая сложность (МС) | КПТС->ТОУ Кау: М =; КПТС->ТОУ Кду: 1
| Развитость информационных функций (РИФ) | КПТС->ТОУ Кау: И =; КПТС->ТОУ Кду: 1.51
| Развитость управляющих функций (РУФ) | КПТС->ТОУ Кау: У =; КПТС->ТОУ Кду: 1
| Коэффицент МС и РИФ | КПТС->ТОУ Кау: Фми = 0,5 + Каи : Кобщи х М х И =; КПТС->ОП Каи: 0.5
| Коэффицент РУФ | КПТС->ТОУ Кау: Фу =1+(1,31хКау+0,95хКду):Кобщ х У =; КПТС->ОП Каи: 1
|  | Рб= | [5 empty] | 0.5
Категория технической сложности системы | bar: КПТС->ТОУ Кау
Составил
| информационных - | КПТС->ТОУ Кау: каналов измерения, контроля, известительных, адресных, состояния и т.п.
управления
В составе каналов информационных и каналов управления, в свою очередь, учитывается количество каналов:
- дискретных - контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов типа «включить-выключить» и т. п.
- аналоговых, к которым относятся (для целей ТЕРп части 2 отдела 1) все остальные - токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т. п
Note on C5: Pestrova Galina: каналы передачи управляющих воздействий
Note on E5: Pestrova Galina: технологический объект управления-комплексы программно-технических средств
Note on C6: Pestrova Galina: кол. Каналов управления аналоговых
Note on D6: Pestrova Galina: кол. каналов управления дискретных
Note on E6: Pestrova Galina: кол. информационных аналоговых каналов
Note on F6: Pestrova Galina: кол. информационных дискретных каналов

## сотс
Исходные данные для составления локальной сметы ПНР
Объект:
основание:
ФЕРп-2001 сб.2 Автоматизированные системы управления
№ п/п | Наименование | КПТС->ТОУ |  | ТОУ->КПТС |  | ОП->КПТС |  | КПТС->ОП |  | СмС |  | ИТОГО |  |  |  | Информационных | Управления | Общее
|  | Кау | Кду | Каи | Кди | Каи | Кди | Каи | Кди | Каи | Кди | Кау | Кду | Каи | Кди | Кобщи | Кобщу | Кобщ
1 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17
1 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | ТОУ->КПТС Кди: 4; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 4 | 4 | 0 | 4
2 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16 | ТОУ->КПТС Кди: 3; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 3 | 3 | 0 | 3
3 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный, "Фотон-9" ИО 409-8 | ТОУ->КПТС Кди: 7; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 7 | 7 | 0 | 7
4 | Оповещатель охранно-пожарный | ТОУ->КПТС Кди: 1; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 1 | 1 | 0 | 1
взаимодействие со смежными системами: | bar: ИТОГО Кау to ИТОГО Кди
13 | сот, сотс | СмС Кди: 2; ИТОГО Кау: 0; ИТОГО Кду: 0; ИТОГО Каи: 0; ИТОГО Кди: 2 | 2 | 0 | 2
| Метрологическая сложность (МС) | КПТС->ТОУ Кау: М =; КПТС->ТОУ Кду: 1
| Развитость информационных функций (РИФ) | КПТС->ТОУ Кау: И =; КПТС->ТОУ Кду: 1.51
| Развитость управляющих функций (РУФ) | КПТС->ТОУ Кау: У =; КПТС->ТОУ Кду: 1
| Коэффицент МС и РИФ | КПТС->ТОУ Кау: Фми = 0,5 + Каи : Кобщи х М х И =; КПТС->ОП Каи: 0.5
| Коэффицент РУФ | КПТС->ТОУ Кау: Фу =1+(1,31хКау+0,95хКду):Кобщ х У =; КПТС->ОП Каи: 1
|  | Рб= | [5 empty] | 0.5
Категория технической сложности системы | bar: КПТС->ТОУ Кау
Составил
| информационных - | КПТС->ТОУ Кау: каналов измерения, контроля, известительных, адресных, состояния и т.п.
управления
В составе каналов информационных и каналов управления, в свою очередь, учитывается количество каналов:
- дискретных - контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов типа «включить-выключить» и т. п.
- аналоговых, к которым относятся (для целей ТЕРп части 2 отдела 1) все остальные - токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т. п
Note on C5: Pestrova Galina: каналы передачи управляющих воздействий
Note on E5: Pestrova Galina: технологический объект управления-комплексы программно-технических средств
Note on C6: Pestrova Galina: кол. Каналов управления аналоговых
Note on D6: Pestrova Galina: кол. каналов управления дискретных
Note on E6: Pestrova Galina: кол. информационных аналоговых каналов
Note on F6: Pestrova Galina: кол. информационных дискретных каналов