## Лист1
| ревизия вентиля *18,913 | шт | 1 |  | РАСХОД: | сальная набивка | 0.015 |  |  |  |  | длина
[6 empty] | солидол | 0.00375 |  |  |  |  | 1дюйм | 25,4мм
| ревизия запорной арматуры *5,567 | шт | 1 |  | РАСХОД: | сальная набивка | 0.135 |  |  |  |  | 1фут | 0,3048м
[6 empty] | резина | 0.2 |  |  |  |  | 1ярд | 0,9144м
| Смена кранов | шт | 1 |  | РАСХОД: | лен | 0.012 | кг |  |  |  | 1миля(сухопутн) | 1,60934км
[12 empty] | 1мм | 0,0394дюйма
| на 1 заглушку | 0,72кг болт+гайка М16 | [9 empty] | 1см | 0,3937дюйма
| РЕЗИНА НА ЗАДВИЖКИ | Д 50, 80ММ НА 1 СОЕДИНЕНИЕ - 250 ГРАММ | [9 empty] | 1м | 1,0936ярда
| (ФЛАНЦЫ) | Д 100, 150ММ НА 1 СОЕДИНЕНИЕ-350, 400ГРАММ | [9 empty] | 1км | 0,6214мили
Д 200, 250,300 НА 1 СОЕДИНЕНИЕ-500ГРАММ
площадь
| списывать | [10 empty] | 1кв.дюйм | 645,16мм2
| лен | кг |  |  |  | Ремонт задвижек со снятием 1 шт: | [5 empty] | 1кв.ярд | 0,8361м2
| кислород | м3 | 0.153 |  |  | болты | кг | 0.6 |  |  |  | 1акр | 4046,86м2
| карбид | кг | 0.372 |  |  | гайки | кг | 0.3 |  |  |  | 1кв.миля | 2,59км2
| св.проволока | кг | 0.068 |  |  | сальная набивка | кг | 0.05 |  |  |  | 1см2 | 0,155кв.дюйма
[12 empty] | 1м2 | 1,196кв.ярда
[12 empty] | 1га | 2,471акра
| 3/10 дюйма = 8мм |  |  |  |  | КАРБИД МИНИМУМ 1,5 КГ | [5 empty] | 1км2 | 0,386кв.мили
| 1 1/2 дюйма = 40мм |  |  |  |  | КИСЛОРОД МИНИМУМ 0,3 М3 | [5 empty] | объем
| 2 дюйма = 50мм | на 1 м2 идет 0,155кг краски |  |  |  | 1М2 - 0,25КГ КРАСКИ | [5 empty] | 1куб.дюйм | 16,387см3
| 4 дюйма = 100мм |  |  |  |  | 6М3 - 1 БАЛ КИСЛОРОДА | [5 empty] | 1куб.фут | 0,0283м3
| 1 1/4 дюйма = 32мм |  |  |  |  | ПРОПАН 1 баллон= 20кг=3м3 1кг=0,15м3 1м3=6,66кг | [5 empty] | 1куб.ярд | 0,7646м3
| 2/5 дюйма = 10мм | [10 empty] | 1USунция | 29,57мл
| 1 дюйм = 25мм | [10 empty] | 1USпинта | 0,4732л
| 1/2 дюйма = 15мм | [10 empty] | 1USгаллон | 3,7854л
| 3/4 дюйма = 20мм |  |  |  |  | в 1м3 песка 1.5 тонны | [5 empty] | 1см3 | 0,061куб.дюйма
[12 empty] | 1дм3 | 61,023куб.дюйма
[12 empty] | 1м3 | 1,308куб.ярда
| до 3 метров техобслуживание | [10 empty] | 1мл | 0,0338USунции
| свыше 3 метров текущий ремонт | [10 empty] | 1л | 0,264USгаллона
масса
| На 1 резьбу списывать по 0,3 метра трубы | [10 empty] | 1карат | 200мг
| На 1 сгон,отвод,врезку + 0,3 метра к количеству трубы и вписывать в материалы | [10 empty] | 1унция | 28,35гр
[12 empty] | 1фут | 0,4536кг
[12 empty] | 1USтонна | 0,907т
[12 empty] | 1USтонна | 1,016т
| 5 эт дом 4 подъезда 3.75м3 воды в системе ЦО | 3тн 750литров |  | 3750литров | [7 empty] | 1гр | 0,0353унции
[12 empty] | 1кг | 2,2045фунта
| ПЕЧАТАТЬ в 2х экз трассы, тек ремонт, теплообменник, калачи и все что связано с теплообменником | [10 empty] | 1цт | 220,46фунта
[12 empty] | 1т | 1,1023USтонны
| НА ТРУБЫ ЦО СЧИТАТЬ С КОЭФФИЦИЭНТОМ * 0,935 | [10 empty] | 1т | 0,984USтонны
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | ТРУБА (100П/М)
|  | Д15ММ | Д20ММ | Д25ММ | Д32ММ | Д40ММ | Д50ММ | Д70ММ | Д80ММ | Д100ММ | Д125ММ | Д150ММ | Д200ММ
ЛЕН | КГ | 0.115 | 0.178 | 0.311 | 0.096 | 0.016 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ.ПРОВОЛОКА | КГ | 0.225 | 0.774 | 1.027 | 0.946 | 1.16 | 8.3 | 6.52 | 8.18 | 8.5 | 8.39 | 14.16 | 26.54
КИСЛОРОД | М3 | 1.155 | 2.315 | 1.83 | 1.883 | 2.14 | 17.87 | 24.76 | 16.79 | 19.36 | 22.85 | 34.64 | 53.9
КАРБИД | КГ | 2.333 | 4.87 | 4.49 | 4.34 | 5.09 | 43.84 | 34.39 | 41.86 | 46.09 | 54.29 | 90.37 | 126.54
ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0.378 | 1.296 | 0.719 | 1.584 | 1.942 | 13.89 | 10.9 | 13.71 | 14.24 | 14.05 | 23.72 | 44.45
|  |  |  | мин 1,5кг | мин0,3м3
|  | кол-во | ед.изм. | карбид | кислород | св.проволока | лен
| труба д 89мм |  | м/п | 0 | 0 | 0 | 0
| труба д 76мм |  | м/п | 0 | 0 | 0 | 0
| труба д 57мм |  | м/п | 0 | 0 | 0 | 0
| труба д 40мм | 21 | м/п | 1.0689 | 0.4494 | 0.2436 | 0.00336
| труба д 25мм | 10 | м/п | 0.449 | 0.183 | 0.1027 | 0.0311
| труба д 20мм | 3 | м/п | 0.1461 | 0.06945 | 0.02322 | 0.00534
| ИТОГО |  |  | 1.664 | 0.70185 | 0.36952 | 0.0398
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ЖЭУ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | Т Р У Б А ( 10 П / М )
|  | Д15ММ | Д20ММ | Д25ММ | Д32ММ | Д40ММ | Д50ММ | Д70ММ | Д80ММ | д89мм | Д100ММ | Д125ММ | Д150ММ | Д200ММ
ЛЕН | КГ | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СВ.ПРОВОЛОКА | КГ | 0.34 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 1.25 | 0.98 | 1.23 | 0.1226 | 1.28 | 1.26 | 2.12 | 3.98
КИСЛОРОД | М3 | 1.73 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 2.68 | 3.71 | 2.52 | 0.2517 | 2.9 | 2.29 | 5.2 | 8.09
| баллон | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.45 | 0.62 | 0.42 |  | 0.48 | 0.38 | 0.87 | 1.35
КАРБИД | КГ | 3.5 | 0.73 | 0.67 | 0.65 | 0.76 | 6.58 | 5.16 | 6.28 | 0.628 | 6.91 | 5.43 | 13.56 | 13.56
ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0.57 | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 2.08 | 1.64 | 2.06 | 2.1 | 2.14 | 1.41 | 3.56 | 3.56