## Ресурсная смета
|  | на | Электроснабжение, Техническое перевооружение ГРС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Электроснабжение
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-0,4 кВ
Прокладка силового кабеля
1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,644 64,4/100 | 9286.2 | 5980.31 | 5980.31 |  |  |  | 99.18
2 | ГЭСН01-02-061-02 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,4491 (64,4-15,7-3,46-0,33)/100 | 5523.88 | 2480.77 | 2480.77 |  |  |  | 43.65
3 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 1,61 161/100 | 6801.31 | 10950.11 | 900.91 | 10049.2 | 1468.53 |  | 10.67 | 16.07
4 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля |  | 1,61 161/100 | 1998.87 | 3218.18 | 338.36 | 2879.82 | 420.84 |  | 4.01 | 4.6
5 | Прайс | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 15.7 | 959.05 | 15057.09 |  |  |  | 15057.09
6 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля |  | 1,61 161/100 | 5853.05 | 9423.41 | 884.6 | 8538.81 | 1247.8 |  | 10.48 | 13.65
7 | ГЭСНм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля |  | 1,61 161/100 | 3464.12 | 5577.23 | 462.01 | 5115.22 | 747.49 |  | 5.47 | 8.18
8 | Прайс | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | 1000 шт. |  | 1,92 1920/1000 | 10586.43 | 20325.95 |  |  |  | 20325.95
9 | ГЭСН34-02-001-03 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,03 30/1000 | 76379.92 | 2291.4 | 312.68 |  |  | 1978.72 | 4.32
10 | ГЭСНм08-02-145-01 | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля |  | 2,92 292/100 | 2388.09 | 6973.22 | 1804.01 | 4621.45 | 569.37 | 547.76 | 21.37 | 7.27
11 | ГЭСНм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля |  | 0,3 30/100 | 3587.83 | 1076.35 | 313.97 | 722.59 | 86.49 | 39.79 | 3.72 | 1.13
12 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 (по опоре) | 100 м кабеля |  | 0,03 3/100 | 3242.48 | 97.27 | 29.37 | 60.7 | 7.12 | 7.2 | 0.35 | 0.09
13 | Прайс | Кабель силовой бронированный медный ВБбШв сеч 4х25мм2 (З-д "Электрокабель" г.Кольчугино) | км |  | 0,325 325/1000 | 218636.44 | 71056.84 |  |  |  | 71056.84
14 | ГЭСНм08-02-163-01 | Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение, мм2, до 35 | шт. |  | 8 7+1 | 172.1 | 1376.8 | 925.04 | 100.08 | 14.56 | 351.68 | 10.96 | 0.16
15 | Прайс | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая на напряжение до 1 кВ КВТп-4-1-1У3 | шт |  | 7 | 629.62 | 4407.34 |  |  |  | 4407.34
16 | Прайс | Концевая кабельная муфта для бронированного кабеля с пластмассовой изоляцией ПКНтпб 4 16/25 (для СТП) | шт |  | 1 | 604.01 | 604.01 |  |  |  | 604.01
17 | ГЭСНм08-02-152-03 | Применительно. Конструкция сварная (защита кабеля стальным уголком 50х50х5 - 3м) | т |  | 0,01131 3*3,77/1000 | 48143.91 | 544.51 | 42.96 | 31.56 | 4.22 | 469.99 | 0.51 | 0.05
18 | ГЭСНм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 (электрощитовая) | 100 жил |  | 0,08 8/100 | 4131.32 | 330.51 | 268.46 | 5.35 | 0.29 | 56.7 | 3.1
Монтаж БКАЭС
19 | ГЭСНм37-01-001-05 | Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т, до: 1 (БКАЭС масса 810 кг) | шт. |  | 1 | 5610.99 | 5610.99 | 2892.69 | 1100.14 | 162.77 | 1618.16 | 36.1 | 1.69
20 | ГЭСНм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 | 100 жил |  | 0,08 8/100 | 4131.32 | 330.51 | 268.46 | 5.35 | 0.29 | 56.7 | 3.1
21 | Прайс | Блочно-контейнерная автоматизированная дизельная электростанция БКАЭС 1хР30Р2Х1,2-0.1С (2438898,72*1,06*1,012=2616255,43) | компл |  | 1 | 2616255.43 | 2616255.43
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛЗ-10 кВ
Монтаж СТП-40
22 | ГЭСН33-04-027-01 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА. Установка строительных конструкций | 1 подстанция |  | 1 | 780.52 | 780.52 | 154.63 | 619.01 | 80.95 | 6.88 | 2.01 | 0.87
23 | Прайс | Стойки вибрированные для опор (СВ105-5) (8740*0,47/1,18*1,12=3899) | шт |  | 1 | 3899 | 3899 |  |  |  | 3899
24 | ГЭСН33-04-027-02 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА. Установка оборудования | 1 подстанция |  | 1 | 7293.77 | 7293.77 | 5170.63 | 2123.14 | 357.6 |  | 62.05 | 3.85
25 | Прайс | Комплектная столбовая трансформаторная подстанция можность силового трансформатора 40 кВА СТП-40 (127969,11*1,06*1,012=137275,02) | компл |  | 1 | 137275.02 | 137275.02
26 | ГЭСНм08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 35 (подключение СТП) | 100 жил |  | 0,12 12/100 | 4131.32 | 495.76 | 402.7 | 8.03 | 0.44 | 85.03 | 4.66
Монтаж реклоузера
27 | ГЭСН33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора |  | 1 | 1038.8 | 1038.8 | 292.33 | 634.08 | 87.27 | 112.39 | 3.8 | 0.97
28 | Прайс | Стойки вибрированные для опор (СВ105-5) (8740*0,47/1,18*1,12=3899) | шт |  | 3 | 3899 | 11697 |  |  |  | 11697
29 | Прайс | Изоляторы штыревые (ШФ20-В ГОСТ 22863-77) | 100шт |  | 0,09 9/100 | 12458.51 | 1121.27 |  |  |  | 1121.27
30 | Прайс | Подвеска натяжная изолирующая ПФ-70-Д | шт |  | 3 | 298.49 | 895.47 |  |  |  | 895.47
31 | ГЭСН33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования на железобетонных стойках опор ВЛ | 1 пункт |  | 1 | 7337.05 | 7337.05 | 2413 | 4924.05 | 870.84 |  | 28.59 | 9.88
32 | Прайс | Вакуумный реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630 (ООО Таврида Электрик НН) (567130,05*1,06*1,012=608371,75 | компл |  | 1 | 608371.75 | 608371.75
Монтаж железобетонной опоры А10-1
33 | ГЭСН33-04-007-05 | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ опорных объемом до 0.35 м3 | 1 шт. |  | 2 | 321.15 | 642.3 | 173.94 | 468.36 | 70.46 |  | 2.2 | 0.7
34 | Прайс | Плита железобетонная П-3и серия 3.407.1-143.8-7.6 (1050/1,18*1,12=997) | шт |  | 2 | 9425.8 | 18851.6 |  |  |  | 18851.6
35 | ГЭСН33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора |  | 1 | 2234.75 | 2234.75 | 607.75 | 1489.93 | 203.99 | 137.07 | 7.9 | 2.26
36 | Прайс | Стойки вибрированные для опор (СВ105-5) (8740*0,47/1,18*1,12=3899) | шт |  | 2 | 3899 | 7798 |  |  |  | 7798
37 | Прайс | Траверсы стальные (ТМ6 серия 3.407.1-143.8.27 - 1шт) | шт |  | 1 | 1604.07 | 1604.07 |  |  |  | 1604.07
38 | Прайс | Хомуты стальные (Хомут Х42 серия 3.407.1-143.8.49 - 1шт) | шт |  | 1 | 100.61 | 100.61 |  |  |  | 100.61
39 | Прайс | Кронштейн У4 серия 3.407.1-143.8.42 (510/1,18*1,12=484,07) | шт |  | 1 | 484.07 | 484.07 |  |  |  | 484.07
40 | Прайс | Оголовок ОГ2 серия 3.407.1-143.8.6 (138/1,18*1,12=130,98) | шт |  | 2 | 130.98 | 261.96 |  |  |  | 261.96
41 | Прайс | Стяжка Г1 серия 3.407.1-143.8.44 (390/1,18*1,12=370,17) | шт |  | 2 | 370.17 | 740.34 |  |  |  | 740.34
42 | Прайс | Изоляторы штыревые (ШФ20-В ГОСТ 22863-77) | 100шт |  | 0,01 1/100 | 12458.51 | 124.59 |  |  |  | 124.59
43 | Прайс | Зажим ПС-2 | шт |  | 1 | 43.39 | 43.39 |  |  |  | 43.39
44 | Прайс | Зажим А1А-50 ТУ 34-13-11438-89 | шт |  | 12 | 132.68 | 1592.16 |  |  |  | 1592.16
45 | Прайс | Подвеска натяжная изолирующая ПФ-70-Д | шт |  | 3 | 298.49 | 895.47 |  |  |  | 895.47
46 | Прайс | Проводник ЗП1 длина 2 м серия 3.407.1-143.8.34 (73/1,18*1,12=69,29) | шт |  | 1 | 69.29 | 69.29 |  |  |  | 69.29
47 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора |  | 3 | 274.79 | 824.37 | 88.44 | 735.93 | 135.57 |  | 1.32 | 1.44
48 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (опора для СТП) | 1 опора |  | 1 | 60.14 | 60.14 | 16.75 | 43.39 | 11.59 |  | 0.25 | 0.14
49 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (А1-1 и опора для реклоузера) | 1 опора |  | 2 | 69.69 | 139.38 | 40.2 | 99.18 | 26.5 |  | 0.6 | 0.32
Монтаж электрооборудования УОК на опоре
50 | ГЭСН33-04-013-04 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 1 | 1 ответвление |  | 1 | 143.78 | 143.78 | 114.64 | 29.14 | 5.41 |  | 1.45 | 0.07
51 | Прайс | Траверса ТМ2 серия 3.407.1-143.8.2 | шт |  | 1 | 108.87 | 108.87 |  |  |  | 108.87
52 | Прайс | Хомут Х1 серия 3.407.1-143.8.49 (107/1,18*1,12=101,56) | шт |  | 1 | 101.56 | 101.56 |  |  |  | 101.56
53 | Прайс | Проводник ЗП1 1,2м серия 3.407.1-143.8.54 (73/1,18*1,12=69,29) | шт |  | 1 | 69.29 | 69.29 |  |  |  | 69.29
54 | Прайс | Изоляторы штыревые (ШФ20-В ГОСТ 22863-77) | 100шт |  | 0,02 2/100 | 12458.51 | 249.17 |  |  |  | 249.17
55 | Прайс | Колпачок под изолятор К-6 ГОСТ 18380-80 | шт |  | 2 | 2.33 | 4.66 |  |  |  | 4.66
56 | Прайс | Зажим ПА ГОСТ 4261-82 | шт |  | 6 | 29.11 | 174.67 |  |  |  | 174.67
Монтаж электрооборудования ПР-1 на опоре (у РВА/TEL)
57 | ГЭСН33-04-030-04 | Установка разъединителей вручную | 1 комплект |  | 1 | 810.89 | 810.89 | 649.47 | 154.03 | 28.6 | 7.39 | 7.42 | 0.37
58 | Прайс | Изоляторы штыревые (ШФ20-В ГОСТ 22863-77) | 100шт |  | 0,04 4/100 | 12458.51 | 498.34 |  |  |  | 498.34
59 | Прайс | Колпачок под изолятор К-6 ГОСТ 18380-80 | шт |  | 4 | 2.33 | 9.32 |  |  |  | 9.32
60 | Прайс | Зажим ПА ГОСТ 4261-82 | шт |  | 6 | 29.11 | 174.67 |  |  |  | 174.67
61 | Прайс | Зажим аппаратный А2А ГОСТ 23065-78 | шт |  | 6 | 188.86 | 1133.16 |  |  |  | 1133.16
62 | Прайс | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 45.06 | 959.05 | 43214.79 |  |  |  | 43214.79
63 | Прайс | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 ТУ16-520.151-83 с Приводом ПРН3-10У1 ТУ 16-520.151-83 | шт |  | 1 | 8144.11 | 8144.11 |  |  |  | 8144.11
64 | Прайс | Кронштейн РА1 серия 3.407.1-143.8.64 (600/1,18*1,12=569) | шт |  | 1 | 569 | 569 |  |  |  | 569
65 | Прайс | Кронштейн РА2 серия 3.407.1-143.8.65 (87/1,18*1,12=83) | шт |  | 1 | 83 | 83 |  |  |  | 83
66 | Прайс | Кронштейн РА4 серия 3.407.1-143.8.66 (65/1,18*1,12=62) | шт |  | 1 | 62 | 62 |  |  |  | 62
67 | Прайс | Кронштейн РА5 серия 3.407.1-143.8.66 (65/1,18*1,12=62) | шт |  | 3 | 62 | 186 |  |  |  | 186
68 | Прайс | Вал привода РА3 серия 3.407.1-143.8.69 (586/1,18*1,12=556) | шт |  | 2 | 556 | 1112 |  |  |  | 1112
69 | Прайс | Хомут Х7 серия 3.407.1-143.8.68 (70/1,18*1,12=66,44) | шт |  | 3 | 66.44 | 199.32 |  |  |  | 199.32
70 | Прайс | Хомут Х8 серия 3.407.1-143.8.68 (75/1,18*1,12=71,19) | шт |  | 1 | 71.19 | 71.19 |  |  |  | 71.19
Монтаж оборудования КР-1 на опоре (у СТП)
71 | ГЭСН33-04-030-04 | Установка разъединителей вручную | 1 комплект |  | 1 | 810.89 | 810.89 | 649.47 | 154.03 | 28.6 | 7.39 | 7.42 | 0.37
72 | Прайс | Изоляторы штыревые (ШФ20-В ГОСТ 22863-77) | 100шт |  | 0,04 4/100 | 12458.51 | 498.34 |  |  |  | 498.34
73 | Прайс | Колпачок под изолятор К-6 ГОСТ 18380-80 | шт |  | 4 | 2.33 | 9.32 |  |  |  | 9.32
74 | Прайс | Зажим ПА ГОСТ 4261-82 | шт |  | 3 | 29.11 | 87.34 |  |  |  | 87.34
75 | Прайс | Зажим аппаратный А2А ГОСТ 23065-78 | шт |  | 6 | 188.86 | 1133.16 |  |  |  | 1133.16
76 | Прайс | Разъединитель РЛНД1-10/400У1 ТУ16-520.151-83 с Приводом ПРН3-10У1 ТУ 16-520.151-83 | шт |  | 1 | 8144.11 | 8144.11 |  |  |  | 8144.11
77 | Прайс | Кронштейн РА1 серия 3.407.1-143.8.64 (600/1,18*1,12=569) | шт |  | 1 | 569 | 569 |  |  |  | 569
78 | Прайс | Кронштейн РА2 серия 3.407.1-143.8.65 (87/1,18*1,12=83) | шт |  | 1 | 83 | 83 |  |  |  | 83
79 | Прайс | Кронштейн РА4 серия 3.407.1-143.8.66 (65/1,18*1,12=62) | шт |  | 1 | 62 | 62 |  |  |  | 62
80 | Прайс | Кронштейн РА5 серия 3.407.1-143.8.66 (65/1,18*1,12=62) | шт |  | 1 | 62 | 62 |  |  |  | 62
81 | Прайс | Вал привода РА3 серия 3.407.1-143.8.69 (586/1,18*1,12=556) | шт |  | 2 | 556 | 1112 |  |  |  | 1112
82 | Прайс | Хомут Х7 серия 3.407.1-143.8.68 (70/1,18*1,12=66,44) | шт |  | 3 | 66.44 | 199.32 |  |  |  | 199.32
83 | Прайс | Хомут Х8 серия 3.407.1-143.8.68 (75/1,18*1,12=71,19) | шт |  | 1 | 71.19 | 71.19 |  |  |  | 71.19
Монтаж проводов марки СИП-3 по опорам
84 | ГЭСН33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км и |  | 0.162 | 6147.5 | 995.9 | 453.04 | 448.22 | 97.04 | 94.64 | 5.65 | 1.19
85 | Прайс | Провод с защитной изоляцией сечением 50мм2 СИП-3 | км |  | 0.162 | 56814.84 | 9204 |  |  |  | 9204
Заземление
86 | ГЭСН33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления |  | 2,6 (16+10)/10 | 218.36 | 567.74 | 338.73 | 218.06 | 20.1 | 10.95 | 4.68 | 0.26
Заземление реклоузера
87 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | 1 заземлитель |  | 2 | 337.26 | 674.52 | 117.26 | 555.16 | 138.48 | 2.1 | 1.62 | 1.22
88 | 101-1619-00004 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т |  | 0,02 10*2/1000 | 27998.86 | 559.98 |  |  |  | 559.98
89 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0,032 16*0,5*0,4/100 | 9286.2 | 297.16 | 297.16 |  |  |  | 4.93
90 | ГЭСН01-02-061-02 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |  | 0.032 | 5523.88 | 176.76 | 176.76 |  |  |  | 3.11
91 | ГЭСН33-03-003-05 | Устройство контурного заземлителя в грунтах 1-4 групп | 100 м заземляющих устройств |  | 0,16 16/100 | 1639.54 | 262.33 | 165.56 | 93.96 | 15.57 | 2.81 | 1.96 | 0.17
92 | Прайс | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т |  | 0,014208 16*0,888/1000 | 23886.02 | 339.37 |  |  |  | 339.37