	< 26 * 1 * 20 >
	ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 674569
	руб.
	Смета на сумму:
	1 674569
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	ООО НПЦ завода "Красное знамя"

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт мягкой кровли административной и производственной части  здания литера «И»

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  Ремонт мягкой кровли административной части здания

	

	1.
	Е58-26-1 

Прорезка борозд в старой рулонной кровле нарезчиками с алмазными дисками толщиной до 10 см, 100 м
	3.8
	64.14
	64.14
	244
	
	244
	
	

	
	
	
	
	1.96
	
	
	7
	0.2
	0.76

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	5
	
	
	
	

	

	2.
	Е58-28-1 

Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей, м2
	190
	24.71
	
	4 695
	2 096
	
	1.08
	205.2

	
	
	
	11.03
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	1 740
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 362
	
	
	
	

	

	3.
	Е58-17-1 

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя), 100 м2 покрытий кровель
	1.9
	137.23
	1.43
	261
	258
	3
	17.41
	33.08

	
	
	
	135.80
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	214
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	168
	
	
	
	

	

	4.
	Е12-01-016-1 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	1.9
	236.61
	3.78
	449
	85
	7
	5.129
	9.745

	
	
	
	44.88
	0.49
	
	
	1
	0.05
	0.095

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	93
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	47
	
	
	
	

	

	5.
	Е12-01-002-10А 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (рубемаст) в один слой, 100 м2 кровли
	4.37
	152.75
	32.59
	667
	399
	142
	9.706
	42.42

	
	
	
	91.33
	1.96
	
	
	9
	0.2
	0.874

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961-1:[ М-(1589.20=13.70*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	441
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	224
	
	
	
	

	

	6.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	506.92
	15.66
	
	7 938
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 437*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	7.
	Е12-01-004-4 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (рубемаст) к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	1.26
	809.08
	147.95
	1 019
	473
	186
	40.83
	51.44

	
	
	
	375.19
	10.53
	
	
	13
	1.075
	1.355

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1962-1:[ М-(2847.60=11.30*252) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	525
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	267
	
	
	
	

	

	8.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	317.52
	15.66
	
	4 972
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 126*2.52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	9.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	1.135
	10 031.36
	37.40
	11 385
	1 255
	42
	129.7
	147.2

	
	
	
	1 106.02
	2.45
	
	
	3
	0.338
	0.383

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	1 359
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	692
	
	
	
	

	

	10.
	Е58-23-1 

Ремонт ливневок при обделке мест примыкания мягкой кровли, место
	10
	413.24
	7.07
	4 133
	753
	71
	8.83
	88.3

	
	
	
	75.32
	0.39
	
	
	4
	0.04
	0.4

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(123.34=7.15*17.25) ];  С110-0208:[ М-(135.60=9040.00*0.015) ]

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	628
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	492
	
	
	
	

	

	11.
	С2005-82-543 

Воронка оцинкованная D=120 (2010_2), шт.
	10
	63.27
	
	633
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	12.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	172.5
	15.66
	
	2 701
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.25*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	13.
	Е58-23-1 

Устройство примыканий к  трубам, место
	34
	413.24
	7.07
	14 050
	2 561
	240
	8.83
	300.2

	
	
	
	75.32
	0.39
	
	
	13
	0.04
	1.36

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(123.34=7.15*17.25) ];  С110-0208:[ М-(135.60=9040.00*0.015) ]

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	2 136
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 673
	
	
	
	

	

	14.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	586.5
	15.66
	
	9 185
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.25*34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	15.
	Е311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	1.48
	32.64
	28.49
	48
	6
	42
	0.578
	0.855

	
	
	
	4.15
	
	
	
	
	0.29
	0.429

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	6
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	4
	
	
	
	

	

	16.
	Х403-1-14 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т
	1.48
	17.04
	17.04
	25
	
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	62 405
	7 886
	1 002
	
	878.4

	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	5.656

	

	
	Раздел 2.  Рмонт мягкой кровли производственной части здания

	

	17.
	Е58-26-1 

Прорезка борозд в старой рулонной кровле нарезчиками с алмазными дисками толщиной до 10 см, 100 м
	6
	64.14
	64.14
	385
	
	385
	
	

	
	
	
	
	1.96
	
	
	12
	0.2
	1.2

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	10
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	8
	
	
	
	

	

	18.
	Е58-28-1 

Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей, м2
	300
	24.71
	
	7 413
	3 309
	
	1.08
	324

	
	
	
	11.03
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	2 746
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	2 151
	
	
	
	

	

	19.
	Е12-01-016-1 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
	5
	236.61
	3.78
	1 183
	224
	19
	5.129
	25.65

	
	
	
	44.88
	0.49
	
	
	2
	0.05
	0.25

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	244
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	124
	
	
	
	

	

	20.
	Е12-01-002-10А 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (рубемаст) в один слой, 100 м2 кровли
	12
	152.75
	32.59
	1 833
	1 096
	391
	9.706
	116.5

	
	
	
	91.33
	1.96
	
	
	24
	0.2
	2.4

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961-1:[ М-(1589.20=13.70*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	1 210
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	616
	
	
	
	

	

	21.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	1392
	15.66
	
	21 799
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1200*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	22.
	Е12-01-002-9А 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (рубемаст) в два слоя, 100 м2 кровли
	5
	274.05
	60.14
	1 371
	777
	301
	16.51
	82.57

	
	
	
	155.40
	3.55
	
	
	18
	0.363
	1.813

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1961-1:[ М-(1561.80=13.70*114) ];  С101-1962-1:[ М-(1310.80=11.30*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	859
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	437
	
	
	
	

	

	23.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	570
	15.66
	
	8 926
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 500*1.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	24.
	С2005-65-55 

Биполь ХКП гранулят серый  (нижний слой)(2008_4), м2
	580
	9.98
	
	5 788
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 500*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47*1.07

	

	25.
	Е12-01-004-4 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (рубемаст) к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
	4
	809.08
	147.95
	3 237
	1 501
	592
	40.83
	163.3

	
	
	
	375.19
	10.53
	
	
	42
	1.075
	4.3

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1962-1:[ М-(2847.60=11.30*252) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	1 666
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	849
	
	
	
	

	

	26.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	1008
	15.66
	
	15 785
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 400*2.52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	27.
	Е12-01-010-1 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	2.4
	10 031.36
	37.40
	24 075
	2 654
	90
	129.7
	311.2

	
	
	
	1 106.02
	2.45
	
	
	6
	0.338
	0.81

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	108%
	
	
	2 873
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	55%
	
	
	1 463
	
	
	
	

	

	28.
	Е58-23-1 

Ремонт ливневок при обделке мест примыкания мягкой кровли, место
	25
	413.24
	7.07
	10 331
	1 883
	177
	8.83
	220.8

	
	
	
	75.32
	0.39
	
	
	10
	0.04
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(123.34=7.15*17.25) ];  С110-0208:[ М-(135.60=9040.00*0.015) ]

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	1 571
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 230
	
	
	
	

	

	29.
	С2005-82-543 

Воронка оцинкованная D=120 (2010_2), шт.
	25
	63.27
	
	1 582
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.07

	

	30.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	431.25
	15.66
	
	6 753
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.25*25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	31.
	Е58-23-1 

Устройство примыканий к  трубам, место
	34
	413.24
	7.07
	14 050
	2 561
	240
	8.83
	300.2

	
	
	
	75.32
	0.39
	
	
	13
	0.04
	1.36

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(123.34=7.15*17.25) ];  С110-0208:[ М-(135.60=9040.00*0.015) ]

	
	Накладные расходы
	83%
	
	
	2 136
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	65%
	
	
	1 673
	
	
	
	

	

	32.
	С2005-65-61 

Биполь Стандарт ТКП 4,50 гранулят серый (2008_4), м2
	586.5
	15.66
	
	9 185
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 17.25*34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: /1.18*4.47/1.07

	

	33.
	Е311-01-146-1 

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т
	3.9
	32.64
	28.49
	127
	16
	111
	0.578
	2.253

	
	
	
	4.15
	
	
	
	
	0.29
	1.131

	
	Накладные расходы
	100%
	
	
	16
	
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	60%
	
	
	10
	
	
	
	

	

	34.
	Х403-1-14 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т
	3.9
	17.04
	17.04
	66
	
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	133 889
	14 021
	2 372
	
	1546

	
	
	
	
	
	
	
	127
	
	14.26

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	196 294
	21 907
	3 374
	
	2424

	
	
	
	
	
	
	
	177
	
	19.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	196 294
	21 907
	3 374
	
	2424

	
	
	
	
	
	
	
	177
	
	19.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=83 - по стр. 1-3, 10, 13, 17, 18, 28, 31; %=108 - по стр. 4, 5, 7, 9, 19, 20, 22, 25, 27; %=100 - по стр. 15, 33)
	
	
	
	20 479
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-3, 10, 13, 17, 18, 28, 31; %=55 - по стр. 4, 5, 7, 9, 19, 20, 22, 25, 27; %=60 - по стр. 15, 33)
	
	
	
	13 495
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	230 268
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	230 268
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	20 479
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	13 495
	
	
	
	

	
	Итого с ПСД
	
	
	
	230 268
	
	
	
	

	
	Рынок
	6.16
	
	
	1 419126
	
	
	
	

	
	НДС
	18
	
	
	255 443
	
	
	
	

	
	Всего по объекту
	
	
	
	1 674569
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

