ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение экспертизы планового и высотного положения наземных крановых

путей и технического состояния гидротехнических сооружений

1.    Геодезическое обследование Северной набережной

(инв. № 130810)								- 576 п.м.-1 раз весной

2.    Планово-высотная съемка судовозных путей - 1 раз в год:

2.1 Вытяжные пути 1,2,3,4 поз. эллинга (инв.№ 000089)			- 16 ниток путей по 25

п. м.

2.2 Вытяжные пути 8-го пролета ц.007 (инв.№ 000128)		            - 12 ниток путей по 25

п .м.

2.3 Подтрансбордерные пути на шпально-балластовом

основании (инв. № St 1003)						- 31 нитка длиной по

110 п.м.

2.4. Крановые пути стапеля 5 (инв. № 001978)				- 3 нитки по 144,5 п.м.

2.5. Крановые пути стапеля 6 (инв. № 001977)				- 2 нитки по 144 п.м.

2.6. Крановые пути стапеля 2 (инв. № St 1001)				- 2 нитки по 123,6 п.м.

- 3. Планово-высотная съемка наземных крановых путей:

3.1 На складе листа цеха 004 (инв. № 001973)				– 2 нитки по 150 п.м. –

2 раза в год