1. Устройство основания из бетона 5,2 м3 (размер 10,5*0,4*1 м) 
2. Установка столбов металлических 5 шт. (высотой 3 метра, диаметром 12 см, толщина стенки 5 мм)

3. Обкладывание металлических столбов строительным кирпичом 1,8 м3 

4. Установка козырька металлического на столбы 5 шт.

5. Устройство поперечин из профилированной трубы сечением 5*2 см - 23 м.п.

6. Устройство забора из профлиста 21,12 м2

7. Установка комплекта ворот с боковым сдвижение с дистанционным управлением

8. Установка калитки металлической с врезным замком   

