№
пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Ст-ть ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч	
				ВСЕГО	экспллу-
атации
машин	ВСЕГО	оплаты
труда	эксплуата-
ции машин		
				оплаты
труда	в т.ч. з/пл
маш.			в т.ч. з/пл
маш.	на еди-
ницу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
   Раздел 1. Ограждение территории	
2	ФЕР 07-01-054-12	Установка металлических оград
Ед.изм: 100 м ограды	4,774	13 268,21	2 762,93	63 342,44	7 373,54	13 190,23	162,41	775,35	
				1 544,52	311,72			1 488,15			
2.1	103-1512	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм  Ед.изм: м	488,7	54,24	-	26 507,09	-	-	-	-	
2.2	201-8063	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые  Ед.изм: т	13,22	8 160,13	-	107 876,92	-	-	-	-	
2.3	201-0849	Панели металлические сетчатые  Ед.изм: м2	-902,286	42,00	-	-37 896,01	-	-	-	-	
3	ФЕР 13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125
Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,386	564,36	7,09	1 346,57	53,45	16,92	2,47	5,89	
				22,40	0,10			0,24			
   Раздел 2. Ворота и калитка решетчатые, металлические	
6	ФЕР 07-01-055-01	Устройство ворот и калиток распашных с установкой столбов металлических
Ед.изм: 100 шт.	0,04	51 396,91	13 071,30	2 055,87	757,45	522,85	1 940,20	77,61	
				18 936,35	1 456,68			58,27			
6.1	201-8063	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые  Ед.изм: т	0,183	8 160,13	-	1 493,3	-	-	-	-	
6.2	Уральская трубная компан	Трубы стальные Ф108*4 ст 10/20 (ГОСТ 8732-78)  цена 494,53/1,18/5,26=79,68  Ед.изм: м	19,2	79,68	-	1 529,86	-	-	-	-	
6.3	111-0123	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ  Ед.изм: шт.	4	60,27	-	241,08	-	-	-	-	
6.4	101-0956	Петля накладная  Ед.изм: шт.	12	12,00	-	144	-	-	-	-	
7	ФЕР 13-03-004-07	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125
Ед.изм: 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	564,36	7,09	16,93	0,67	0,21	2,47	0,07	
				22,40	0,10			0,00