## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
2010
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | электроснабжения жилого дома Оренбургская область, п.Тюльган ул. Шахтостроительная 20.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________147428,99 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________80178,59 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________995,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (89,03 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (195,66 руб.) СП, (70,44 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (195,66 руб.) | 1 измерение | 1 | 25.61 | 25.61 |  |  | 25.61 | 25.61 |  |  | 2 | 2
2 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4947,88 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (10874,47 руб.) СП, (3914,81 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (10874,47 руб.) | 1 линия | 278 | 5.12 | 5.12 |  |  | 1423.36 | 1423.36 |  |  | 0.4 | 111.2
3 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (5654,91 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (12428,37 руб.) СП, (4474,21 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (12428,37 руб.) | 100 точек | 7.94 | 204.88 | 204.88 |  |  | 1626.75 | 1626.75 |  |  | 16 | 127.04
4 | ФЕРп01-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (10726,54 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (23574,82 руб.) СП, (8486,94 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (23574,82 руб.) | 1 шт. | 219 | 14.09 | 14.09 |  |  | 3085.71 | 3085.71 |  |  | 1.5 | 328.5
5 | ФЕРп01-03-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4180,34 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (9187,56 руб.) СП, (3307,52 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (9187,56 руб.) | 1 шт. | 64 | 18.79 | 18.79 |  |  | 1202.56 | 1202.56 |  |  | 2 | 128
6 | ФЕРп01-03-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (2351,44 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (5168 руб.) СП, (1860,48 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (5168 руб.) | 1 шт. | 36 | 18.79 | 18.79 |  |  | 676.44 | 676.44 |  |  | 2 | 72
7 | ФЕРп01-03-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4245,83 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (9331,5 руб.) СП, (3359,34 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (9331,5 руб.) | 1 шт. | 10 | 122.14 | 122.14 |  |  | 1221.4 | 1221.4 |  |  | 13 | 130
8 | ФЕРп01-11-026-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (89,03 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (195,66 руб.) СП, (70,44 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (195,66 руб.) | 1 диаграмма | 1 | 25.61 | 25.61 |  |  | 25.61 | 25.61 |  |  | 2 | 2
9 | ФЕРп01-02-017-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (189,59 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (416,69 руб.) СП, (150,01 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (416,69 руб.) | 1 шт. | 3 | 18.18 | 18.18 |  |  | 54.54 | 54.54 |  |  | 1.5 | 4.5
10 | ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44 НР, (4006,67 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (8805,86 руб.) СП, (3170,11 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (8805,86 руб.) | 1 токоприемник | 60 | 19.21 | 19.21 |  |  | 1152.6 | 1152.6 |  |  | 1.5 | 90
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 145524.14 |  |  |  |  | 995.24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 10494.58 | 10494.58 |  |  |  | 995.24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 80178.59 | 80178.59 |  |  |  | 995.24
Накладные расходы | [8 empty] | 36481.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 28864.29
Итоги по смете:
Итого Поз. 1-10 | [8 empty] | 10494.58 | 10494.58 |  |  |  | 995.24
Всего с учетом "индекс пересчета в текущие цены ОЗП=7,64; ЭМ=4,57; ЗПМ=7,64; МАТ=4,44" | [8 empty] | 80178.59 | 80178.59 |  |  |  | 995.24
Накладные расходы 65%*0,7 ФОТ (от 80 178,59) | [8 empty] | 36481.26
Сметная прибыль 40%*0,9 ФОТ (от 80 178,59) | [8 empty] | 28864.29
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 145524.14 |  |  |  |  | 995.24
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 80178.59
Накладные расходы | [8 empty] | 36481.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 28864.29
Ставка НДС | [8 empty] | 0.18
удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре накладных расходов: УВ_МАТ_НР | [8 empty] | 0.17
удельный вес затрат на материалы в постатейной структуре сметной прибыли: УВ_МАТ_СП | [8 empty] | 0.15
МАТ*НДС
(ЭМ-ЗПМ)*НДС
НР*УВ_МАТ_НР*НДС | [8 empty] | 1124.21
СП*УВ_МАТ_СП*НДС | [8 empty] | 779.34
НДС при упрощенной схеме налогообложения, | [8 empty] | 1903.54
рассчитанное значение НДС в % (справочно ) | [8 empty] | 1.31
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 147428.99 |  |  |  |  | 995.24
Составил
Проверил