	< 284 * 1 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4



	

	

	
	
	

	
	
	

	


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	

	38.
	ТЕР 20-01-001-02 

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов
	0.493
	2 813.87
	248.29
	1 387.24
	1 050.23
	122.40
	202.69
	99.93

	
	
	
	2 130.28
	10.59
	
	
	5.22
	0.68
	0.34

	
	Начисления:  

Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25*1.05 

Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25*1.05 

Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15*1.05 



	

	39.
	ТССЦ 301-0478 

Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205, т
	0.0298758
	6 730.01
	
	201.06
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.974)*0.0606
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1

