«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	 	руб.	Смета на сумму:	 	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Касимовский р-он, детский сад - установка узла учета тепловой энергии	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Глобальные начисления: Н2= 1.08, Н41= 1.08	
	
1.	Ц11-03-001-1 
Установка теплосчетчика ВКТ-7-04Р, шт.	2	7.26		14.52	12.38		0.624	1.248	
			6.19							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
2.	П1. 
Теплосчетчик ВКТ-7-04Р, шт.	2	3 579.22		7 158.44					
										
	Поправки: М: /1.18*3.08/1.04	
	
3.	Ц08-01-054-1 
Установка преобразователя напряжения, кВ, до 10, однофазный, шт.	2	30.30	15.19	60.60	18.26	30.38	0.948	1.896	
			9.13	1.30			2.60	0.132	0.264	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
4.	П2. 
Преобразователь напряжения, шт.	2	520.00		1 040.00					
										
	Поправки: М: /1.18*3.08/1.04	
	
5.	Ц08-03-573-4 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350, шт.	2	94.15	63.05	188.30	56.42	126.10	2.844	5.688	
			28.21	4.22			8.44	0.432	0.864	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
6.	С3. 
Щит металический, шт.	2	331.20		662.40					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
	Раздел 1.  УУ тепловой энергии	
	
7.	Ц11-02-022-4 
Установка расходомера ПРЭМ В1 Ду-50, шт.	4	53.88	9.95	215.52	129.80	39.80	3.708	14.832	
			32.45	1.30			5.20	0.132	0.528	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
8.	П4. 
Расходомер ПРЭМ В1 Ду-50, шт.	4	6 010.39		24 041.56					
										
	Поправки: М: /1.18*3.08/1.04	
	
9.	Е16-02-007-1 
Установка комплекта монтажного Ду-50, к-т	4	18.67	5.82	74.68	51.40	23.28	1.296	5.184	
			12.85	0.14			0.56	0.0135	0.054	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н41= 0	
	
10.	С5. 
Комплект монтажный №2 Ду-50, к-т	4	162.84		651.36					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
11.	Ц11-02-001-1 
Установка тармопреобразователя КТСП Рt-500 с гильзой, к-т	2	13.45		26.90	24.52		1.236	2.472	
			12.26							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
12.	П6. 
Термопреобразователи КТСП Рt-500 с гильзой, к-т	2	496.36		992.72					
										
	Поправки: М: /1.18*3.08/1.04	
	
13.	Е16-05-001-3 
Установка  шаровой кран запорный,  диаметром 80 мм, шт.	8	187.50	12.41	1 500.00	261.76	99.28	3.6045	28.836	
			32.72	0.53			4.24	0.054	0.432	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
14.	С7. 
Шаровой кран запорный,  Ду-80, шт.	8	1 327.56		10 620.48					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
15.	Е18-07-001-2 
Установка манометров: с трехходовым краном, комплект	8	239.37		1 914.96	23.52		0.297	2.376	
			2.94							
	Начисления: Н5= 1.35	
	
16.	Е18-06-007-6 
Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров	0.4	383.98	173.89	153.60	75.53	69.56	20.304	8.1216	
			188.82	9.91			3.96	1.0125	0.405	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
17.	С8. 
Фильтр ФМФ Ду-80, шт.	4	1 014.30		4 057.20					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15		
	
18.	Е16-02-007-3 
Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, соединение	4	128.69	9.21	514.76	78.20	36.84	1.971	7.884	
			19.55	0.14			0.56	0.0135	0.054	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
19.	Е16-02-005-4 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода	0.06	8 665.28	262.17	519.92	68.30	15.73	116.505	6.9903	
			1 138.25	23.40			1.40	2.3895	0.14337	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
20.	Ц08-02-413-3 
Провод в резинобитумной трубке, количество проводов в трубке до 3,  сечение провода, мм2, до: 6, 100 м трубок	0.8	1 449.04	60.77	1 159.24	212.30	48.62	28.2	22.56	
			265.37	5.17			4.14	0.528	0.4224	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
21.	С9. 
Гофра, м	40	6.60		264.00					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
22.	С10. 
Провод КММ 4х0,12, м	40	4.36		174.40					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
23.	С11. 
Провод ШВВП 2х0,5, м	20	3.64		72.80					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
24.	С12. 
Провод ПВС 3х0,75, м	20	3.09		61.80					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
25.	Ц101-13-011-2 
Комплексная наладка узла тепловой энергии, комплекс	2	2 840.51		5 681.02	5 681.02		198	396	
			2 840.51							
	Начисления: Н5= 1.2	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
26.	Ц12-10-002-2 
Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления., 1000 шт.	0.008	17 447.89	4 184.50	139.59	103.54	33.48	1344	10.752	
			12 942.72	1.64			0.01	0.168	0.00134	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
27.	С26. 
Закладные и отборные устройства для приборов измерения давления., шт.	8	99.36		794.88					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
28.	Е16-07-003-7 
Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, врезка	2	113.42	16.44	226.84	193.96	32.88	10.071	20.142	
			96.98	0.39			0.78	0.0405	0.081	
	Начисления: Н2= 0, Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н41= 0	
	
29.	Ц12-19-008-23 
Переход из углеродистой и низколегированной стали технологического трубопровода на условное давление не более 10  МПа, 10 шт.	0.8	1 142.00	878.10	913.60	196.91	702.48	25.56	20.448	
			246.14	79.76			63.81	8.148	6.5184	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	
30.	С27. 
Переход из углеродистой и низколегированной стали технологического трубопровода на условное давление не более 10  МПа, шт.	8	34.50		276.00					
										
	Поправки: М: /1.18*4.5/1.15	
	
31.	Е65-14-4 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.06	692.10	18.77	41.53	38.43	1.13	75.095	4.5057	
			640.56							
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15	
	
32.	Е16-07-005-2 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.06	151.03	60.09	9.06	4.72	3.61	6.7635	0.40581	
			78.73							
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
33.	Е15-04-030-3 
Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окраш. пов-ти	0.016	972.72	3.42	15.56	7.77	0.05	54.7965	0.87674	
			485.50	0.53			0.01	0.054	0.00086	
	Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				64 238.24	7 238.74	1 263.22		561.21815	
							95.71		9.76837	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				33 232.72					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				33 232.72					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 718.27	754.13	980.86		79.896	
							84.20		8.59814	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 7, 11, 26, 29; %=95 - по стр. 3, 5, 20)				716.00					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 7, 11, 26, 29; %=65 - по стр. 3, 5, 20)				518.11					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 952.38					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				17 650.88	7.77	0.05		0.87674	
							0.01		0.00086	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94.5 - по стр. 33)				7.35					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75 - по стр. 33)				3.64					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				17 661.87					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				4 955.35	795.82	282.31		84.44541	
							11.50		1.16937	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 9, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 32; %=74 - по стр. 31)				914.20					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 9, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 32; %=50 - по стр. 31)				561.67					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 431.22					
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				5 681.02	5 681.02			396	
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 25)				3 692.66					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 25)				2 272.41					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -				11 646.09					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				72 924.28					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5 330.21					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 355.83					
	ПСД	1			729.24					
	С учетом ПСД				73 653.52					
	Рынок				331 516.04					
	Рабочие дни	8			71.37					
	Командировочные	100			7 137.00					
	Итого				338 653.04					
	Проектирование, согласование, сдача на коммерческий учет				24 844.00					
	Всего				363 497.04					
	НДС	18			65 429.47					
	Всего по объекту				428 926.51					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)