[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-11 Полы.
Обоснование: ТЕР11-01-046-2
Краткое имя: Устр.системы отопл."теплый пол"на основе матов
Полное имя: Устройство системы отопления "теплый пол" на основе нагревательных матов типа THERMO (Швеция) и DEVI (Дания) по готовому основанию (стяжке)
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	835,07

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	698,53

	Материалы
	Руб.
	110,75

	Эксплуатация машин
	Руб.
	25,79

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	4,83

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	58,76

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,4

	Средний разряд рабочих
	
	4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	0,68
	м3
	2,16

	Гипсовые вяжущие Г-3
	0,0003
	т
	1 188,86

	Маты нагревательные самоклеющиеся шириной 0,5 м типа THERMO (Швеция) и DEVI (Дания) сечением кабеля 2,5-2,8 мм
	206
	м
	0,00

	Смеси типа "Ветонит"
	0,84
	т
	0,00

	Терморегуляторы с датчиком температуры пола
	1
	шт
	0,00

	Трубки гофрированные для датчика температуры
	1
	шт
	21,80

	Штатив-держатель датчика
	1
	шт
	87,10


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т
	0,25
	маш.-ч
	68,56

	Дрели электрические
	6,13
	маш.-ч
	0,70

	Перфораторы электрические
	0,31
	маш.-ч
	1,30

	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	0,15
	маш.-ч
	26,39


	Состав работ

	Наименование

	01.Устройство штробы сечением 20х20 мм для укладки датчика температуры,

	холодного соединительного провода и настенной коробки

	терморегулятора (нормы 1, 2).

	02.Очистка основания от пыли и грязи.

	03.Устройство пробковой подложки (теплоизоляции) и теплового экрана

	из фольги для систем отопления "теплый пол" (норма 3).

	04.Укладка в штробу датчика температуры пола в пластмассовой трубке

	диаметром 16 мм (нормы 1, 2).

	05.Закрепление на полу монтажной ленты (норма 1).

	06.Раскладка нагревательного кабеля равномерными петлями по

	поверхности пола с обходом труб и участков, предназначенные для

	ванных, шкафов и т.п. (норма 1).

	07.Раскладка и подрезка нагревательного мата по поверхности пола

	с обходом труб и участков, предназначенные для ванных, шкафов

	и т.п. (норма 2).

	08.Замер омического сопротивления (омическое сопротивление должно

	соответствовать указанному на муфте -5% - +10%) (нормы 1, 2).

	09.Заливка кабеля или нагревательного мата самовыравнивающемся

	раствором с толщиной стяжки не более 50 мм (нормы 1, 2).

	10.Повторный замер омического сопротивления (нормы 1, 2).

	11.Подключение нагревательного кабеля через терморегулятор к

	электросети (нормы 1, 2).


