КАЛЬКУЛЯЦИЯ  	

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Сметная себестоимость	
				на ед.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
5	ТЕР-15-01-080-04 (Ред.2010)	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ ТОЛЩИНОЙ ПЛИТ ДО 150 ММ
Козп=8.6 Кмат=2.74 Кэм=5.14 (ИНД 01-11, п.)	100М2	0	255745.39	0	
01. Подготовка основания.; 02. Огрунтовка основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен.; 03. Армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков.; 04. Монтаж утеплителя на клеевой состав.; 05. Механическое закрепление утеплителя  дюбелями.; 06. Уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде.; 07. Армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада.; 08. Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе.; 09. Армирование откосов.; 10. Грунтование наружных стен конструкций.; 11. Грунтование откосов.; 12. Нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки).; 13. Нанесение защитно-декоративного слоя на откосы.; 14. Установка цокольного отлива.	
	ССЦ01-ТЗ-1-1037	РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,7	ЧЕЛ/Ч	803.88	18.18	0	
	ССЦ01-ТЗ-5	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ/Ч	37.82	21.77	0	
	ССЦ01-МАШ-030407	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 122,62 КН (12,5 Т)	МАШ/Ч	20.54	93.45	0	
	ССЦ01-МАШ-152600	ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ/Ч	17.28	279.19	0	
	ССЦ01-МАШ-330206	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	0.15	2.43	0	
	ССЦ01-МАШ-330302	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ/Ч	0.23	2.21	0	
	ССЦ01-МАШ-330500	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ/Ч	0.2	17.06	0	
	ССЦ01-МАШ-331451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ/Ч	25.13	2.72	0	
	ССЦ01-МАШ-400004	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 15Т	МАШ/Ч	17.28	144.53	0	
	ССЦ01-101-1921	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	2.31	78.39	0	
	ССЦ01-101-2786	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ ТИПА "ВОLIХ О"	КГ	34.07	23.53	0	
	ССЦ01-101-2787	ГРУНТОВКА ТИПА "ВОLIХ SG"	КГ	32.	35.17	0	
	ССЦ01-101-2788	КРАСКА СИЛИКАТНАЯ ТИПА "ВОLIХ SZ"	Л	57.	75.46	0	
	ССЦ01-101-2789	ЛЕНТА ПСУЛ	М	63.	10.91	0	
	ССЦ01-101-2795	СЕТКА АРМИРУЮЩАЯ ФАСАДНАЯ SSА1363-4SМ	М2	179.	7.01	0	
	ССЦ01-101-3741	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,55 ММ	Т	0.005	19974.6	0	
	ССЦ01-101-3911	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10ШТ	1.05	2.48	0	
	ССЦ01-101-2799	ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ 10Х220 ММ	10ШТ	120.	15.34	0	
	ССЦ01-101-1879	ЗАКЛЕПКА СТД-985	КГ	0.007	22.9	0	
	ССЦ01-101-2807	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ШТ	0.42	28.55	0	
	ССЦ01-113-8075	КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ТИПА "ВОLIХ WМ"	КГ	1107.7	8.63	0	
	ССЦ01-113-8076	КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТИПА "ВОLIХ ZW"	КГ	600.	7.44	0	
	ССЦ01-201-1304	ПРОФИЛЬ ЦОКОЛЬНЫЙ АL 150 ММ, ДЛИНА 2500 ММ	М	3.85	51.64	0	
	ССЦ01-201-1306	УГОЛОК ПВХ С СТЕКЛОСЕТКОЙ	М	6.	3.85	0	
	ССЦ01-402-0083	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.1	830.12	0	
	ССЦ01-402-0093	ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТИПА "ВОLIХ МРКА15DМ"	КГ	508.	10.55	0	
	ССЦ01-411-0001	ВОДА	М3	0.1	3.36	0	

Неучтенные материалы	
	ССЦ01-104-9100	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	16.8	0	0