	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Договорная цена 

за единицу продукции
	Договорная цена за весь объем продукции
Генподрядчика
	Объем ресурсов, оплачиваемых
Заказчиком 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Раздел I.  Подготовительный  период

	1
	Открытие ордера ГАСН

Открытие ордера ГАТИ

Разработка и согласование ППР

Согласование ПНООЛР

Расчет и согласование платы за негативное воздействие на окружающую среду
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство временного ограждения строительной площадки
	п/м
	160
	
	
	
	

	3
	Организация и устройство  въездов-выездов,

временные дороги из плит ПДГ
	м²
	120
	
	
	
	

	4
	То же песчанно-щебеночное покрытие
	м²
	250
	
	
	
	

	5
	Организация бытового городка. 
	
	
	
	
	
	

	6
	Устройство мойки  колес с оборотным водоснабжением с выполнением требований СНиП и СанПин и пр. в том числе оборудование
	
	
	
	
	
	

	7
	Энергоснабжение, водоснабжение, наружное освещение
	
	
	
	
	
	

	8
	Контора участка (штабное помещение)
	
	
	
	
	
	

	9
	Помещение охраны
	
	
	
	
	
	

	10
	Складские помещения
	
	
	
	
	
	

	11
	Стема видеонаблюдения
	
	
	
	
	
	

	12
	Разборка  2-х этажных деревянных зданий размером 15х20м с организацией вывоза отходов демонтажа на лицензированный полигон с предоставлением документов с мест размещения.
	шт
	2
	
	
	
	

	13
	Разборка фундаментов с вывоза отходов демонтажа на лицензированный полигон с предоставлением справок со всеми сопутствующими работами в том числе с организацией водоотведения, дренажными работами и исключения затопления котлована грунтовыми водами. 
	м³
	400
	
	
	
	


