Дополнения из №1 2003 г. стр. 46
1. Монтаж окон из ПВХ-профилей

       Нормы основаны на Рекомендациях по монтажу окон из ПВХ, разработанных фирмой КВЕ (Германия). В нормах принято крепление оконных блоков дюбелями. При других типах крепления блоков нормы не корректируются.

     Изделия  должны соответствовать ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей».

Типы окон по способу открывания:

-Поворотные (открывание наружу и внутрь);

-Откидные - фрамуги (с верхним и нижним подвесом);

-Поворотно-откидные;

-Глухие (не открывающиеся)

Типы окон по конфигурации:

-      Одностворчатые с фрамугой или без нее с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом

· Двухстворчатые с фрамугой или без нее с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом

· Трехстворчатые с фрамугой или без нее с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом

Настоящие нормы не охватывают монтаж окон ПВХ специальной конфигурации – арочные окна; круглые окна; треугольные окна; трапециевидные окна; многоугольные окна.

