PAGE  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	1.Наименование, место расположения и назначение объекта
	по адресу: 

	2. Основание для производства работ
	Договор

	3. Организация, выполняющая работы
	

	4. Исходные данные
	

	5. Основные технические требования и перечень работ
	1. Комплекс работ по демонтажу сетей вентиляции, в т.ч.:

· выполнить демонтаж воздуховодов круглых стальных (Ø1000мм ~100мп; Ø 800мм ~40мп;  Ø 315мм ~100мп; Ø 250мм~70мп ) с выходом на кровлю;   

· выполнить перенос транзитного воздуховода Ø 1000мм ~25мп с отм.+4500мм от чистого пола на отм. +5700мм от чистого пола в осях А-В/4-7. Узлы крепления воздуховода и привязку по месту согласовать с Арендодателем.
Примечания:

· после окончания работ произвести уборку и вывоз образовавшегося строительного мусора;

· выполнить подключение смонтированных трубопроводов. Точки подключения запросить у Арендодателя; 
· выполнить испытания и произвести пусконаладочные работы вновь смонтированных систем; 
· выполнить заделку монтажных отверстий; 
· Технические требования: 
· все работы должны производиться с соблюдением нормативов (СП, СНиП, ГОСТ и т.д.), действующих на территории РФ. 
Особые условия:

· В обязанности подрядчика входит выполнение полного комплекса работ (согласно Техническому Заданию);
· Оплата производится по факту выполнения работ, авансовое финансирование составляет 



	6. Документация, передаваемая заказчику 
	Исполнительная документация согласно нормативной документации действующей на территории РФ.

	7.Срок выполнения  работ
	


Заказчик _________________                                     Подрядчик ___________________ [image: image1.jpg]APlus
Development



   
стр. 1 из 3
Заказчик _________________                                     Подрядчик ___________________    
стр. 1 из 1

[image: image1.jpg]