[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: 12. Кровли
Обоснование: ТЕР12-01-021-01
Краткое имя: Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
Полное имя: Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
Единица измерения: 100 м2 кровли
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	1 776,06

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	675,75

	Материалы
	Руб.
	1 023,67

	Эксплуатация машин
	Руб.
	76,64

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	2,04

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	61,6

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,14

	Средний разряд рабочих
	
	3,4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Бензин растворитель
	0,0045
	т
	5 280,00

	Ветошь
	3,5
	кг
	11,00

	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,006
	т
	26 100,00

	Мастика герметизирующая
	9
	кг
	38,40

	Материалы рулонные кровельные
	128
	м2
	0,00

	Пропан-бутан, смесь техническая
	3,1
	кг
	5,81

	Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,7 мм
	0,04
	т
	11 030,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,04
	маш/ч
	68,56

	Горелки газопламенные
	1,6
	маш/ч
	1,25

	Дрели электрические
	8,1
	маш/ч
	0,70

	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	0,07
	маш/ч
	99,39

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	0,03
	маш/ч
	113,73

	Перфораторы электрические
	19,4
	маш/ч
	1,30

	Станки для гнутья ручные
	1,17
	маш/ч
	24,50

	Станки сверлильные
	1,03
	маш/ч
	1,91


	Состав работ

	Наименование

	01. Изготовление стальных прижимных пластин и реек.

	02. Сверление отверстий в основании для крепления покрытия.

	03. Очистка основания от мусора и сушка.

	04. Раскрой и укладка рулонного материала с промазкой поверхности в местах нахлестки мастикой.

	05. Отделка водосточных воронок, ендов, коньков, парапетов.

	06. Укладка прижимных пластин и реек с креплением самонарезными винтами.


