	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



[image: image1.png]Jansie Mpaska Mowck Cepsuc Oxra Bua Cnpaska .

DO EE. i er x| aeE=. b - He onpeaener 00 ... _||BasaHCN 10T @ || Ak P g8
[ Crpacrapa_Hacrpoica [rpors]| Baronosox. | Komeeu | Tatinua roroe | Uenewe nokasaren | e
& Qs Achs . Odoooeame Mo samparsr 1o,
| T | Deme [IER— Enven | Ofeem s ]
T TEP 121211 UCTPOVCTED OZHOCAOMHON KPOBAW W3 NIOAVMEPHOTD PUORHOTD _ 100W2 100 177606 1776 Ba.. FOCITAC
» MATEPUANA C YCTAHOBKOM NPYKUMHBIX MAACTUH KPOBNW. 11
2. COUOT 019123 MATEPHAMBI PUMDHHGIE KPOBENGHBIE w2 12 o 0 6a.. FOCSTANE
1
=
By L
Crovmrocrs | Pacupe | Monpasxu | Mapanverpe pscsers | Koverrapus | Coeras pator | Onvcaswe | Deran | Mepacer | Bomomervie
WoGsm  Hsouwwuy  Crawneren Mocrpoce B pasor |12Kpom = =]
R 7 7 B 2 B s w =
oan e [ e ) e [ % o -
EY Tood [ 7oed ] I e R CEL Ll
e 200 200 (] 200 E o
M3 [ Tomer | T0mer (.|| Tomer | iges | ocueTHumosven L
BM a0 00 () a0 @ CreTHas coumocTe: 3031

CoGupars uroru no

e @
1 paszen =

Tomes [Cporanc2 FiersmBpar crpox





	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	

	Объект:
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №51

	Локальная смета

	Основание:
	

	Сметная стоимость
	3,03
	 тыс. руб.

	в том числе:
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	3,03
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0,07
	тыс. чел. час.

	Средства на оплату труда
	0,82
	 тыс. руб.

	Смета составлена в ценах  года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР-12-01-021-01 
	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА С УСТАНОВКОЙ ПРИЖИМНЫХ ПЛАСТИН
	1
	1776,06
	76,64
	1776
	676
	77
	61,6
	61,6

	
	
	
	100М2 КРОВЛИ
	675,75
	2,04
	
	
	2
	
	

	2
	СССЦ01-101-9123 
	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
	128
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по смете:
	1776
	676
	77
	
	62

	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	

	

	



