## ЛСР 17 граф с оборудованием
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________813,051 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,029 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,961 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________805,061 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,333 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________140,27 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм11-06-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щиты и пульты, масса: до 250 кг (ШЭ2608.10.006) | 1 шт. | 1 | 593.47 | 137.24 | 46.92 | 2.57 |  | 593 | 137 | 47 | 3 | 14.6 | 14.6
2 | ФЕРм11-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (ЭКРА 217 0301, 0401,0602,1501) | 1 шт. | 11 6+1+2+2 | 12.65 | 10.22 |  |  |  | 139 | 112 |  |  | 1.03 | 11.33
3 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг(коммутатор) | 1 шт. | 1 | 9.95 | 8.9 | 0.87 |  |  | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03
4 | ФЕРм11-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,03 т (АРМ) | 1 шт. | 1 | 54.78 | 26.36 | 27.89 |  |  | 55 | 26 | 28 |  | 3.09 | 3.09
5 | ФЕРм11-04-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.(шнуры) | 1 разъем | 3 2+1 | 2.11 | 2.07 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0.22 | 0.66
6 | ФЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (NKL 9300C-OR, NTSS-FOAMG-4SM-FS-SC-100) | 100 м | 3,5 (250+100) / 100 | 446.76 | 288.02 | 85.04 | 2.16 |  | 1564 | 1008 | 298 | 8 | 30.64 | 107.24
7 | ФЕРм08-01-087-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Металлические конструкции (установка стального листа) | 1 т | 0,036 36/1000 | 13090.48 | 598.36 | 508.28 | 23.49 |  | 471 | 22 | 18 | 1 | 62.2 | 2.24
8 | ФССЦ-201-0843 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -0,036 | 11500 |  |  |  |  | -414
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 2424 | 1320 | 392 | 12 |  | 140.19
Накладные расходы | [9 empty] | 1227
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 252) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 202
92% ФОТ (от 41) (Поз. 3-5) | [9 empty] | 38
95% ФОТ (от 1039) (Поз. 6-8) | [9 empty] | 987
Сметная прибыль | [9 empty] | 853
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 252) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 151
65% ФОТ (от 1080) (Поз. 3-8) | [9 empty] | 702
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [9 empty] | 4504 |  |  |  |  | 140.19
Раздел 2. Оборудование
9 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Терминал ЭКРА 217 0301 ЦО: 118800/4,28=27757,01 | шт. | 6 | 27757,01 118800/4,28 |  |  |  | 166542 | 166542
10 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Терминал ЭКРА 217 0401 ЦО: 91300/4,28=21331,78 | шт. | 1 | 21331,78 91300/4,28 |  |  |  | 21332 | 21332
11 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Терминал ЭКРА 217 0602 ЦО: 118800/4,28=27757,01 | шт. | 2 | 27757,01 118800/4,28 |  |  |  | 55514 | 55514
12 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Терминал ЭКРА 217 1501 ЦО: 91300/4,28=21331,78 | шт. | 2 | 21331,78 91300/4,28 |  |  |  | 42664 | 42664
13 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Коммутатор 24х10/100ВaseFX, 2-100Вase FX, IKS-6726A-2GTXSFP-HV-HV-T ЦО:210969/4,28=49291,82 | шт. | 1 | 49291,82 210969/4,28 |  |  |  | 49292 | 49292
14 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Шкаф АРМ РЗА в комплекте (ШГВ 600х600х2100). ШЭ2608.10.006 ЦО: 1076032/4,28=251409,35 | шт. | 1 | 251409,35 1076032/4,28 |  |  |  | 251409 | 251409
15 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | Программное обеспечение EKRASCADA ЦО: 648422/4,28=151500,47 | шт. | 1 | 151500,47 648422/4,28 |  |  |  | 151500 | 151500
16 О | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Коб=4,28 ТКП №348-16/СП ООО "КомплектЭнерго" от 08.07.16г. | АРМ РЗА в комплекте ЦО:147053/4,28=34358,18 | шт. | 1 | 34358,18 147053/4,28 |  |  |  | 34358 | 34358
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 772611
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 805061
В том числе, справочно:
Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=4,2% (Поз. 9-16) | [9 empty] | 32450
Итого по разделу 2 Оборудование | [9 empty] | 805061
Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником
Провода и кабели
17 | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Ксмр=6,15 КП №220616-31-1 от 22.05.2016г. ООО "ЭМИЛИНК МСК" | Сборка кабельная оптоволоконная 4SM-FS/UPC-SC/UPC-100м, в бухте NTSS-FOAMG-4SM-FS-SC-100 ЦО:7960/6,15/1,18=1096,87 | 1шт. | 1 | 1096,87 7960/1,18/6,15 |  |  |  |  | 1097
18 | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Ксмр=6,15; Прайс-лист www.xcom-shop.ru от 28.06.2016г.,8 495 799-96-69 | Кабель интерфейсный типа "экранированная витая пара" F/UTP,кат.5е (4 пары) 24 AWG,распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, 4х2х0,51 NKL 9350C-OR,305м.ЦО: 14690/305/1,18/6,15/1,18=6,64 | м | 250 | 6,64 14690/305/1,18/6,15 |  |  |  |  | 1660
19 | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Ксмр=6,15 Прайс-лист www.hiland.ru от 28.04.2016г. 8 (495) 665-65-61 | Шнур оптический SM 9/125, FC/UPC-LC/UPC, двойной 2м, NMF-PC2S2A2-FCU-LCU-002 ЦО: 244/1,18/6,15=33,62 | шт. | 1 | 33,62 244/1,18/6,15 |  |  |  |  | 34
20 | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Ксмр=6,15 Прайс-лист www.hiland.ru от 28.04.2016г. 8 (495) 665-65-61 | Коммутационный шнур F/UTP 4 пары, кат.5е, LSZH, серый 2м NMC-PC4SD55B-020-C-GY ЦО:104/1,18/6,15=14,33 | шт. | 2 | 14,33 104/1,18/6,15 |  |  |  |  | 29
Изделия и материалы
21 | ФССЦ-101-5461 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более | кг | 36 | 6.76 |  |  |  |  | 243
22 | Минстрой России № 17269-ХМ/09 от 03.06.2016 г. II кв. 2016 г. Ксмр=6,15 Прайс-лист www.hiland.ru от 28.04.2016г. 8 (495) 665-65-61 | Разъемы RJ45, под витую пару,100 шт., NMC-RJ88RZ50SE1-100, ЦО:1751/1,18/6,15=241,28 | упак. | 1 | 241,28 1751/1,18/6,15 |  |  |  |  | 241
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 3304
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 3457
В том числе, справочно:
Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы ПЗ=5% (Поз. 17-20, 22) | [9 empty] | 153
Итого по разделу 3 Материалы, не учтенные ценником | [9 empty] | 3457
Раздел 4. Строительные работы
23 | ФЕР13-03-004-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140 (окраска одним слоем грунт-эмали "ПРИМ ПЛАТИНА" ТУ2312-017-53945212-2007 по слою грунта ПРИМ ПЛАТИНА") (два слоя К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01564 1,564 / 100 | 2420.34 | 44.98 | 18.86 | 0.2 |  | 38 | 1 |  |  | 4.96 | 0.08
24 | ФССЦ-113-0211 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | -0,0005 | 75000 |  |  |  |  | -38
25 | ФССЦ-113-0445 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Материал защитный химстойкий "ПРИМ ПЛАТИНА" 1,564м2*0,164 кг/м2*2слоя | кг | 0,51 0,01564*100*0,164*2 | 52.04 |  |  |  |  | 27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 27 | 1 |  |  |  | 0.08
Накладные расходы | [9 empty] | 1
В том числе, справочно:
90% ФОТ (от 1) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 1
Сметная прибыль | [9 empty] | 1
В том числе, справочно:
70% ФОТ (от 1) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 1
Итого по разделу 4 Строительные работы | [9 empty] | 29 |  |  |  |  | 0.08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 778366 | 1321 | 392 | 12 |  | 140.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 810969 | 1321 | 392 | 12 |  | 140.27
Накладные расходы | [9 empty] | 1228
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 252) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 202
90% ФОТ (от 1) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 1
92% ФОТ (от 41) (Поз. 3-5) | [9 empty] | 38
95% ФОТ (от 1039) (Поз. 6-8) | [9 empty] | 987
Сметная прибыль | [9 empty] | 854
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 252) (Поз. 1-2) | [9 empty] | 151
65% ФОТ (от 1080) (Поз. 3-8) | [9 empty] | 702
70% ФОТ (от 1) (Поз. 23-24) | [9 empty] | 1
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 29 |  |  |  |  | 0.08
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 7961 |  |  |  |  | 140.19
Итого Оборудование | [9 empty] | 805061
Итого | [9 empty] | 813051 |  |  |  |  | 140.27
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 4042
Машины и механизмы | [9 empty] | 392
ФОТ | [9 empty] | 1333
Оборудование | [9 empty] | 805061
Накладные расходы | [9 empty] | 1228
Сметная прибыль | [9 empty] | 854
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 813051 |  |  |  |  | 140.27