[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-2001-15 Отделочные работы
Обоснование: ФЕР15-01-064-01
Краткое имя: Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе
Полное имя: Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа "ФАССТ" на металлическом каркасе
Единица измерения: 100 м2 поверхности облицовки
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	22 710,51

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	2 597,40

	Материалы
	Руб.
	20 036,94


	Эксплуатация машин
	Руб.
	76,17

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	5,99

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	270

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,07

	Средний разряд рабочих
	
	4


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Болты анкерные оцинкованные
	47,5
	кг
	0,00

	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
	0,013
	т
	35 011,00

	Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков
	105
	м2
	5,71

	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными
	0,61
	т
	0,00

	Резина губчатая
	7,6
	кг
	51,98


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	0,61
	маш.-ч
	75,40

	Дрели электрические
	6,2
	маш.-ч
	1,95

	Перфораторы электрические
	8
	маш.-ч
	2,08

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	0,46
	маш.-ч
	59,71


	Состав работ

	Наименование

	1. Разметка поверхности

	2. Крепление к стене направляющих и закрепление стоечных профилей

	3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами

	4. Установка анкеров

	5. Установка облицовочных плит

	6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит


