СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ЧАСТЬ 3 КРЫТЫЕ ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ

6.2.4. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и в часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01 с дополнительным учетом водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и на технологические нужды, приведенного в таблице 6.3.

Таблица 6.3

┌──────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┐

│         Потребитель          │Расход воды│     Режим     │  Примечания  │

│                              │в сутки, л │  потребления  │              │

├──────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤

│Создание ледяного покрытия    │           │               │              │

│катков на 1 м2 поверхности:   │           │               │              │

│ первоначальная заливка и     │    50     │Равномерно в   │Холодная вода │

│наращивание слоя льда до      │           │течение 12 ч   │              │

│расчетной толщины (5 см)      │           │               │              │

│                              ├───────────┼───────────────┼──────────────┤

│ подготовка поверхности льда  │    0,5    │5 раз в 1 сутки│Горячая вода  │

│<*>                           │           │               │              │

└──────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┘

<*> Рекомендуется использование воды с малой жесткостью - 0,5 - 1,0 мг x экв/л.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ PHYSICAL TRAINING AND SPORT HALLS СП 31-115-2006

10.3. Устройство хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должно отвечать требованиям СНиП 2.04.02 с дополнительным учетом норм водопотребления согласно таблице 10.1, а также СНиП 2.04.01. При подсчете суточного и максимального часового расхода учитываются количество смен и продолжительность занятий.

Таблица 10.1

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│           Потребители           │      Норма расхода воды      │

│                                 │       потребителями, л       │

│                                 ├──────────┬───────────────────┤

│                                 │в сутки   │ в час наибольшего │

│                                 │наибольше-│  водопотребления  │

│                                 │го водопо-├─────────┬─────────┤

│                                 │требления.│  общая  │холодная │

│                                 │Общая     │(горячая │         │

│                                 │(горячая и│    и    │         │

│                                 │холодная) │холодная)│         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Занимающиеся на спортивных       │   50     │   4,5   │    2    │

│сооружениях и инструкторско-     │          │         │         │

│тренерский состав (с учетом      │          │         │         │

│приема душа), на 1 чел.          │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Занимающиеся на сооружениях для  │   15     │    3    │    1    │

│физкультурно-оздоровительных     │          │         │         │

│занятий и посетители массового   │          │         │         │

│катания на коньках, на 1 чел.    │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Поливка открытых сооружений на   │          │         │         │

│1 м2 поверхности:                │          │         │         │

│ покрытий открытых плоскостных   │   1,5    │    -    │    -    │

│сооружений (кроме травяных и     │          │         │         │

│синтетических)                   │          │         │         │

│ травяных покрытий               │    3     │    -    │    -    │

│ синтетических покрытий          │   0,5    │    -    │    -    │

│ питомника для выращивания дерна │  4 - 6   │    -    │    -    │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Мытье трибун при открытых        │    1     │    -    │    -    │

│спортивных сооружениях на 1 м2   │          │         │         │

│поверхности <*>                  │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│Создание ледяного покрытия катков│          │         │         │

│на 1 м2 поверхности:             │          │         │         │

│ первоначальная заливка площади, │   50     │    -    │    -    │

│отведенной под каток             │          │         │         │

│ наращивание слоя льда до        │   20     │    -    │    -    │

│расчетной толщины                │          │         │         │

│ подготовка поверхности катка    │   0,5    │    -    │    -    │

├─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┤

│    <*> В расчете принимается  площадь  горизонтальной  проекции│

│трибун.                                                         │

│                                                                │

│    Примечание. Нормы водопотребления  в  буфетах и  медицинским│

│персоналом  следует  принимать  согласно  СНиП 2.04.01. При этом│

│медицинский  персонал  приравнивается к обслуживающему персоналу│

│общественных зданий.                                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

10.4. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты для трибун при открытых спортивных сооружениях:

15 л/с - при вместимости трибун от 5 до 10 тыс. зрителей;

20 л/с - при вместимости трибун св. 10 до 20 тыс. зрителей;

25 л/с - при вместимости трибун св. 20 тыс. зрителей.

10.5. Расход горячей воды определяется согласно требованиям СНиП 2.04.01 с учетом расходов на 1 чел., приведенных в таблице 10.2.

Таблица 10.2

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│         Потребители         │  Нормы расхода горячей воды, л   │

│                             ├────────────────┬─────────────────┤

│                             │в сутки наиболь-│в час наибольшего│

│                             │шего потребления│   потребления   │

├─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│Занимающиеся на открытых и в │       30       │       2,5       │

│крытых сооружениях с душевыми│                │                 │

│для них; занимающиеся        │                │                 │

│в детских группах до 14 лет  │                │                 │

│на открытых сооружениях      │                │                 │

├─────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│    Примечание.   Нормы    расхода   горячей   воды   остальными│

│потребителями следует принимать согласно СНиП 2.04.01.          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

