[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-12 Кровли
Обоснование: ФЕР12-01-020-01
Краткое имя: Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
Полное имя: Устройство кровель различных типов из металлочерепицы
Единица измерения: 100 м2 кровли
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	22 063,35

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 634,38

	Материалы
	Руб.
	19 778,09

	Эксплуатация машин
	Руб.
	650,88

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	22,68

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	173,87

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	1,68

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Бруски деревянные пропитанные диной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм I сорта
	0,46
	м3
	1 631,22

	Вата минеральная
	0,31
	м3
	200,00

	Винты самонарезающие 4,5х19 мм
	0,0014
	т
	25 100,00

	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм
	0,0112
	т
	15 275,94

	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	0,0004
	т
	8 475,00

	Герметик силиконовый для наружных швов
	0,75
	л
	76,80

	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки , ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.
	0
	шт.
	0,00

	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	1,47
	м3
	1 611,84

	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015
	0,0027
	т
	15 707,00

	Металлочерепица <Монтеррей>
	126
	м2
	70,50

	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	116
	м2
	12,37

	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	3,62
	м2
	6,22

	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	6,67
	10 шт.
	7,20

	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ
	100,8
	10 шт.
	58,51


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	1,53
	маш.-ч
	87,17

	Дрели электрические
	9,18
	маш.-ч
	1,95

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	1,68
	маш.-ч
	111,99

	Ножницы электрические
	9,26
	маш.-ч
	33,59

	Пила дисковая электрическая
	0,44
	маш.-ч
	0,95


	Состав работ

	Наименование

	.


