                                                  Справка по расценке

Сборник:  ФЕР-23 КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
Обоснование:  ФЕР23-01-020-01
Краткое имя:  Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
Полное имя:   Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм
Единица измерения:  100 м трубопроводов
1-я зона
	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты: 

	Прямые затраты
	Руб.
	630,44

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	248,96

	Эксплуатация машин
	Руб.
	369,52

	в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	46,98

	Материалы
	Руб.
	11,96

	Затраты труда рабочих
	Чел.-ч
	27,12

	Затраты труда машинистов
	Чел.-ч
	4,05

	Средний разряд рабочих
	
	3,6


Механизмы

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
	021140
	4,05
	маш.-ч
	88,01

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	400001
	0,15
	маш.-ч
	87,17


Материалы 

	Наименование
	Код:
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	411-0001
	4,9
	м3
	2,44

	Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
	103-9069
	0
	м
	0


Состав работ

	Наименование

	01. Опускание труб в траншею.

	02. Укладка труб на основание с выверкой и подбивкой песка.

	03. Установка резинового кольца в паз раструба и соединение труб.

	04. Гидравлическое испытание смонтированного трубопровода.


