[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-10 Деревянные конструкции.
Обоснование: ТЕР10-01-034-2
Краткое имя: Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2
Полное имя: Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих с площадью проема более 2 м2
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	10 470,25

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 300,88

	Материалы
	Руб.
	8 726,84

	Эксплуатация машин
	Руб.
	442,53

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	90,82

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	113,12

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	7,18

	Средний разряд рабочих
	
	3,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ)
	100
	м2
	0,00

	Водоизоляционная лента диффузионная
	51
	м
	7,52

	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм
	53,34
	10 шт.
	75,00

	Изоляционная бутиловая лента ПСУЛ
	159
	м
	13,20

	Клинья пластиковые
	13,34
	шт.
	0,34

	Пароизоляционная лента
	163
	м
	8,56

	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л
	12,6
	шт.
	67,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	3,4
	маш.-ч
	68,56

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	0,9
	маш.-ч
	113,73

	Перфораторы электрические
	14,94
	маш.-ч
	1,30

	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	2,88
	маш.-ч
	26,39

	Шуруповерты строительно-монтажные
	9,7
	маш.-ч
	1,20


	Состав работ

	Наименование

	01. Подготовка оконных блоков к предварительной установке в проем

	(снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и

	стеклопакетов; с наружной стороны - снятие защитной пленки).

	02. Установка оконной коробки на технологические клинья в проем и

	выставление в горизонтальной плоскости.

	03. Устройство на коробке отметок для сверления отверстий под дюбеля

	в местах закладных деревянных пробок.

	04. Извлечение оконной коробки из проема.

	05. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь коробки).

	06. Установка оконной коробки в проем с выставлением по уровню в

	горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением в проеме

	клиньями.

	07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной

	балконной коробке.

	08. Установка дюбелей (при затяжке использовать шуруповерты с

	тарированным моментом).

	09. Заполнение зазора между оконным блоком и стеной монтажной пеной.

	10. Установка саморасширяющихся изоляционных, пароизоляционных и

	водоизоляционных лент.

	11. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого

	остекления), навеска створок.


