[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ФЕР-11 ПОЛЫ
Обоснование: 11-01-001-02
Краткое имя: Уплотнение грунта щебнем
Полное имя: Уплотнение грунта щебнем
Единица измерения: 100 м2 площади уплот
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	704,22

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	64,53

	Материалы
	Руб.
	553,38

	Эксплуатация машин
	Руб.
	86,31

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	9,24

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	7,7

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0,88

	Средний разряд рабочих
	
	2,8


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Вода
	0,22
	м3
	2,44

	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	5,1
	м3
	108,40


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автопогрузчики 5 т
	0,33
	маш.-ч
	89,99

	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	0,09
	маш.-ч
	112,14

	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3
	0,46
	маш.-ч
	100,01

	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	0,93
	маш.-ч
	0,55


	Состав работ

	Наименование

	01. Планировка основания.

	02. Поливка грунта водой.

	03. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щеб

	ня в грунт.


