СВЕДЕНИЯ   О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на выполнение «Выборочного капитального ремонта  здания   амбулатории р.п. Шолоховский МУЗ Белокалитвинского района Ростовской области «ЦРБ» по ул. М. Горького,4 р.п. Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области»
Изучив извещение и документацию об аукционе на право заключить муниципальный контракт на  «Выборочный капитальный ремонт  здания   амбулатории р.п. Шолоховский МУЗ Белокалитвинского района Ростовской области «ЦРБ» по ул. М. Горького,4 р.п. Шолоховский Белокалитвинского района Ростовской области» Общество с ограниченной ответственностью «СК Лабрадор» в случае присуждения нам права на заключение муниципального контракта способны выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в соответствии с требованиями документации об аукционе, что подтверждаем нижеприведенными данными:

	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количество
	Описание качества  работ

	1
	2
	3
	

	10
	Е46-04-012-1 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	7.89
	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2



	68.
	Е09-04-009-4 

Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами, 100 м2
	7.89
	ГОСТ 30971-2002

	69.
	С101-1836 

Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной4 мм, м2
	-741.66
	ГОСТ 24866-89

	70.
	С206-9001-0110 

Алюминиевый профиль системы Brokelmann (Германия) с остеклением герметичными стеклопакетами: витрина "глухая" со стеклопакетом, м2
	447
	ГОСТ 8617-81

	71.
	С206-9001-0104 

Алюминиевый профиль системы Brokelmann (Германия) с остеклением герметичными стеклопакетами: окно поворотно-откидное с термовставкой, м2
	342
	ГОСТ 8617-81

	72.
	С203-9095-0201 

Сетка москитная (сетка, рамный профиль, ручки, детали крепления, шарнирное соединение), м2
	342
	ТУ 1275-016-00187205-2005

	73.
	Е10-01-035-1 

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 пог. м
	3.81
	ГОСТ 30971-2002

	74.
	С101-5008-0003 

Подоконники шириной 400 мм, м
	381
	ГОСТ 23166-99

	75.
	С206-9003-0504 

Отлив алюминиевый AL с полимерно-порошковым покрытием: шириной 150 мм, м
	381
	ГОСТ 22233-2001

	76.
	Е09-06-001-2 

Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетки на окна), т конструкции
	0.81
	СНиП 11-23—81*. Стальные конструкции.



	77.
	Е15-04-030-4 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.62
	СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

	123.
	Е61-20-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	3.24
	СНиП 3.04.01 - 87 «Изоляционные и отделочные покрытия»


