Локальный ресурсный сметный расчет

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.


Локальный СМЕТный расчет № 219 
от 24.01.2011 

«»

	Сметная стоимость работ:_______


	12 749 004
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________


	8 205
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________


	623 842
	Руб.


	№
	Шифр, номера
	Наименование работ
	Единица
	Кол-во
	Сметная стоимость, руб.

	п/п
	нормативов и
	и затрат, характеристика
	измерен.
	на единицу
	по проект
	на единицу
	общая

	
	коды ресурсов
	оборудования
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	        Земляные работы 

(Строительные работы) 



	1
	ГЭСН01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;95%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	
	3,218
	106,26
	341,95

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	0,25
	1,01
	0,00
	(0,00)

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	0,00

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	ФСЦЭМ-2001
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) (Цена: 80,01*4,25=340,04)
	маш.-ч
	0,3125
	1,005625
	340,04
	341,95

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	341,95

	

	2
	ГЭСН01-01-013-08
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;95%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]
	1000 м3 грунта
	
	9,57
	33 629,93
	321 838,42

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих (2 разр.)
	Чел-час
	11,41
	125,57
	65,21
	8 188,60

	
	
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	33,09
	395,84
	0,00
	(0,00)

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	8 188,60

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	Прайс-лист "ТехСтройКонтракт-Сервис Казань"
	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу HITACHI-ZX160 0,65 м3 Цена:1100/1,18=932,2
	маш.-ч
	31,5625
	302,053125
	932,20
	281 573,92

	
	ФСЦЭМ-2001
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) (Цена: 80,01*4,25=340,04)
	маш.-ч
	9,8
	93,786
	340,04
	31 890,99

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	313 464,91

	
	
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	
	Прайс-лист "КазЭлектроМонтаж"
	Щебень (с учетом доставки) Цена: 570/1,18=483,05
	м3
	0,04
	0,3828
	483,05
	184,91

	
	
	Итого вспомогательных материалов
	
	
	
	
	184,91

	

	3
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;45%]
	100 м3 грунта
	
	2,2
	11 548,69
	25 407,12

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих (2 разр.)
	Чел-час
	154
	389,62
	65,21
	25 407,12

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	25 407,12

	

	4
	310-3005-1
	Расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза (9570м3*1,82т/м3=17417,4т)
	руб. за 1 тонну
	
	17417,4
	275,85
	4 804 589,79

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	400052
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
	маш.-ч
	0,613
	10 676,8662
	450,00
	4 804 589,79

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	4 804 589,79

	

	5
	310-3005-1
	Расстояние перевозки 5 км, 1 класс груза (4960м3*1,6т/м3=7936т)
	руб. за 1 тонну
	
	7936
	462,29
	3 668 733,44

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	400052
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т
	маш.-ч
	0,613
	4 864,768
	450,00
	2 189 145,60

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	2 189 145,60

	
	
	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	
	
	
	
	

	
	П/л "Казанский завод силикатных стеновых матер-ов"
	Песок строительный Цена:220/1,18=186,44
	т
	1
	7 936
	186,44
	1 479 587,84

	
	
	Итого основных материалов
	
	
	
	
	1 479 587,84

	

	6
	ГЭСН01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;95%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]
	1000 м3 грунта
	
	4,96
	1 776,71
	8 812,48

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	4,18
	25,92
	0,00
	(0,00)

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	0,00

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	ФСЦЭМ-2001
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) (Цена: 80,01*4,25=340,04)
	маш.-ч
	5,225
	25,916
	340,04
	8 812,48

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	8 812,48

	

	7
	ГЭСН01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;80%;Сметн.пр.:k=0,8;45%]
	100 м3 грунта
	
	2,61
	6 682,21
	17 440,56

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих (1,5 разр.)
	Чел-час
	97,2
	291,75
	59,78
	17 440,56

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	17 440,56

	

	8
	ГЭСН01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 

(Кэм=1,25; Ктр=1,15; Ктрм=1,25) [Накл.:k=0,85;95%;Сметн.пр.:k=0,8;50%]
	100 м3 уплотненного грунта
	
	4,748
	3 029,17
	14 382,51

	
	
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих (3 разр.)
	Чел-час
	12,53
	68,42
	76,08
	5 205,11

	
	
	Затраты труда машинистов
	Чел-час
	3,04
	18,04
	0,00
	(0,00)

	
	
	Итого зарплата
	
	
	
	
	5 205,11

	
	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
	
	
	
	
	

	
	ФСЦЭМ-2001
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин (Цена: 100,01*4,25=425,04)
	маш.-ч
	3,8
	18,0424
	425,04
	7 668,74

	
	ФСЦЭМ-2001
	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора (Цена: 4,91*4,25=20,87)
	маш.-ч
	15,225
	72,2883
	20,87
	1 508,66

	
	
	Итого строительных машин
	
	
	
	
	9 177,40

	

	
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
	
	
	
	
	8 861 546,27

	
	
	в том числе ФОТ
	
	
	
	
	56 241,39

	
	
	    (зарплата основная)
	
	
	
	
	56 241,39

	
	
	    (зарплата механизаторов)
	
	
	
	
	0,00

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	7 325 532,13

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	1 479 772,75


