Министерство регионального развития Российской Федерации

                             Согласованы письмом Федерального агентства

          по строительному и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЯ)

                                              от 17.02.06 г. № СК-531/1

                     СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ НА

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ

                                (СН-ТОЛ)

     РАЗРАБОТАНЫ ФГУП Центральный научно-исследовательский институт эко-

номики  и  управления в строительстве (ЦНИИЭУС) (М.Ю.  Матвеев руководи-

тель,  к.т.н. Ж.Г.Чернышова, Н.П.Верижников, О.Б.Кучер, М.Н.Сборщикова),

ЗАО "Русьлифт" (В.А.Тишин, Д.А.Дьяченко) и согласованы письмом федераль-

ного  агентства  по  строительству  и  жилищно-коммунальному   хозяйству

(РОССТРОЯ) от 17.02.06 г. № СК 531/1.

                                ВВЕДЕНИЕ

     Настоящие сметные  нормы  затрат  разработаны  с целью упорядочения

расчетов между заказчиками и подрядчиками (специализированными по лифтам

предприятиями  и  организациями)  при  выполнении  работ по техническому

обслуживанию лифтов в период их эксплуатации.

     Периодичность, порядок  организации  и состав работ по техническому

обслуживанию лифтов должны отвечать требованиям:

     Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов - ПБ 10-558-03;

     Положения о порядке организации эксплуатации  лифтов  в  Российской

Федерации, утвержденного приказом Госстроя России от 30.06.99 г. №158;

     Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, сог-

ласованного Госгортехнадзором России от 08.07.98 №02-35/745 и утвержден-

ного приказом Минземстроя России от 17.08.98 №53;

     эксплуатационной документации заводов изготовителей лифтов.

     Техническое обслуживание лифтов является составной частью системы

планово-предупредительных ремонтов лифтов и включает в себя:

     периодические осмотры;

     текущий ремонт;

     аварийно-техническое обслуживание (в дальнейшем изложении - аварий-

ное обслуживание).

     Периодический осмотр и текущий  ремонт(на  практике,  как  правило,

совмещаемые)  обеспечивают восстановление работоспособности лифта и под-

держание его эксплуатационных показателей.

     Аварийное обслуживание  лифтов  -  проведение работ по освобождению

пассажиров из остановившегося лифта и пуск лифта в работу,  в том числе,

в выходные и праздничные дни.

     Сметные нормы в сборнике приводятся на:

     техническое обслуживание,  включающее периодические осмотры и теку-

щий ремонт лифтов;

     аварийное обслуживание лифтов.

                           ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

                           1. Общие положения

     1.1. Настоящие  сметные  нормы устанавливают потребность в ресурсах

(затратах труда рабочих) при оказании услуг по техническому обслуживанию

лифтов  в период их эксплуатации и предназначены для составления смет на

указанные работы ресурсным методом,  формирования на  их  основе  цен  и

расчетов за выполненные работы.

     На основе сметных норм затрат труда могут быть разработаны  единич-

ные  расценки  в базисном уровне цен,  используемые при составлении смет

базисно-индексным методом.

     1.2. Сметные  нормы отражают среднеотраслевые затраты труда по при-

нятой технологии и организации работ по техническому обслуживанию лифтов

и используются на территории Российской Федерации.

     1.3. Сметные нормы распространяются на  электрические  пассажирские

лифты грузоподъемностью до 1000 кг,  со скоростью движения кабины до 1.6

м/с (включительно),  отечественного производства,  в закрытых  шахтах  и

шахтах открытых, огражденных металлической сеткой.

     1.4. Сметные нормы приводятся в составе трех разделов:

     Раздел 01  -  Техническое  обслуживание  лифтов  с  автоматическими

(раздвижными) дверями;

     Раздел 02 - Техническое обслуживание лифтов с распашными дверями;

     Раздел 03 - Аварийное обслуживание лифтов с автоматическими  (разд-

вижными) и распашными дверями.

     1.5. Сметные нормы рассчитаны в зависимости от установленной перио-

дичности  соответствующих  видов работ и приводятся суммарно на 12 меся-

цев.

     При производстве ежемесячных расчетов за выполненные работы сметную

стоимость, рассчитанную по настоящим нормам, необходимо разделить на 12.

     1.6. Сметными  нормами предусмотрен комплекс работ в соответствии с

требованиями нормативной,  технической, эксплуатационной документации по

лифтам, правил охраны труда при производстве работ, включая ее необходи-

мые вспомогательные и сопутствующие работы,  в том числе: доставка мате-

риалов со склада к месту производства работ; подготовка и уборка инстру-

мента,  приспособлений и материалов;  оформление наряда-допуска и других

документов;  связь с диспетчером; время, затрачиваемое персоналом на до-

рогу до объекта и обратно.

     Состав работ,  учтенных нормами,  приведен в таблицах сметных норм.

При этом мелкие, вспомогательные операции не указываются.

     1.7. В таблицах сметных норм приводятся:

     затраты труда рабочих - электромехаников по лифтам (по табл. 1-12 -

затраты труда инженера 1 категории), в чел.-ч (в целом на один год);

     средний разряд работы (кроме табл. 1-12).

     1.8. Сметными  нормами не предусмотрен расход материалов и запасных

частей,  необходимых для технического обслуживания  лифтов.  Затраты  на

используемые материальные ресурсы определяются в соответствии с п. 2.4.

     1.9. Сметные нормы на техническое обслуживание механического обору-

дования, электрооборудования и электропроводок в шахте лифта с автомати-

ческими дверями (табл.  1-05),  а также на техническое обслуживание нап-

равляющих, канатов, противовеса, ловителей, электрооборудования и элект-

рических проводок в шахте лифта с распашными дверями (табл. 2-04 и 2-05)

разработаны с учетом двух этажей (нижнего и верхнего). В зданиях с коли-

чеством этажей больше двух затраты труда,  связанные с выполнением работ

на промежуточных этажах, определяются на основании:

     табл. 1-06 - для лифтов с автоматическими (раздвижными) дверями;

     табл. 2-06 - для лифтов с распашными дверями.

     При этом количество промежуточных этажей определяется как общее ко-

личество этажей (остановок) за вычетом двух.

     1.10. В случае,  когда в процессе технического  обслуживания  лифта

выявляется необходимость ремонта или замены его отдельных узлов,  обору-

дования,  систем или устройств,  указанные работы осуществляются за счет

средств, выделяемых для проведения капитального ремонта, а стоимость оп-

ределяется на основе сборника ГЭСНмр (ФЕРмр) №41 "Капитальный  ремонт  и

модернизация оборудования лифтов".

                   2. Порядок применения сметных норм

     2.1. Настоящими  нормами учтены реальные условия производства работ

по техническому и аварийному обслуживанию лифтов,  в том числе: стеснен-

ность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи электротехнических

устройств, находящихся под напряжением и др., в связи с чем применение к

нормам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ

не допускается.

     2.2. Для определения сметной стоимости работ по техническому и ава-

рийному обслуживанию лифтов составляется локальная смета по  рекомендуе-

мой форме, приведенной в приложении.

     В локальной смете показываются:

     в графе 2 "Шифр норматива" - шифр нормы из таблицы сметных норм;

     в графе 3 "Наименование работ и затрат" - наименования работ,  обо-

рудования, конструкций, а вслед за каждым наименованием - слова "Затраты

труда рабочих" и "Средний разряд работ";

     в графе  4 "Единица измерения" - единицы измерения,  соответственно

видов работ,  оборудования, конструкций, а по строчке "Затраты труда ра-

бочих" - чел.-ч;

     в графе 5 "Количество на единицу измерения";

     в графе  6  "Общее количество" - количество оборудования (объем ра-

бот) в соответствии с количеством обслуживаемых  лифтов,  а  по  строчке

"Затраты труда рабочих" - количество чел.-ч, подсчитанное как произведе-

ние расхода на единицу измерения (графа 5) на объем работ;

     в графах  7  и  8 показывается стоимость 1 чел.-ч (графа 7) и сумма

средств на оплату труда всего (графа 8).

     2.3. Стоимость 1 чел.-ч рассчитывается для соответствующего средне-

го разряда работ (категории инженера),  приведенного в таблицах  сметных

норм.

     В состав стоимости 1 чел.-ч  включаются  расходы  по  оплате  труда

(ФОТ), в том числе компенсационные выплаты, а также стимулирующие допла-

ты и надбавки в соответствии с законодательными и правовыми актами.

     2.4. Затраты на приобретение материалов и запасных частей,  необхо-

димых для проведения текущего ремонта оборудования лифтов,  определяются

в  сметах и при расчетах за выполненные работы на основе их потребности,

установленной по технической документации,  с  учетом  действующих  норм

расхода запасных частей пассажирских лифтов. Сметные цены текущего уров-

ня принимаются по ценам приобретения,  подтвержденным бухгалтерскими до-

кументами, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

     2.5. Накладные расходы в смете определяются по норме 68%, а для ра-

йонов Крайнего Севера и местностей,  приравненных к ним, соответственно,

75% и 73% от суммы средств на оплату труда исполнителей работ.

     В указанных  нормах накладных расходов учтены и отдельно в смету не

включаются средства на покрытие  единого  социального  налога  (ЕСН)  по

максимальной ставке 26%  от оплаты труда,  установленной с 1 января 2005

г. Федеральным Законом РФ от 20.07.04 №70ФЗ.

     2.6. Сметная  прибыль определяется по норме в размере 50%  от суммы

средств на оплату труда исполнителей работ.

     2.7. Накладные расходы и сметная прибыль для организаций, использу-

ющих упрощенную систему налогообложения,  принимаются по  индивидуальным

нормам, согласованных с заказчиком.

          РАЗДЕЛ 01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТОВ

                 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ (РАЗДВИЖНЫМИ) ДВЕРЯМИ

                            Вводные указания

     1. Нормами настоящего раздела учтены  необходимые  профилактические

работы,  в частности: удаление пыли, загрязнений и копоти, как на наруж-

ных,  так и на внутренних частях устройств,  шкафов,  ящиков, аппаратов.

Восстановление  сальников  уплотнений вводов проводов и кабелей,  замена

смазки на подвижных  соединениях,  чистка  и  замена  контактов,  замена

присоединений  жил  проводов  и кабелей при их подгорании.  Содержание в

чистоте помещений, шахты, электрооборудования, электропроводок, тросов и

механического оборудования.

     2. Нормами на техническое обслуживание электропроводок и  электроо-

борудования учтены затраты на:

     - проверку мегаомметром сопротивления изоляции всех кабелей, прово-

дов,  обмоток электродвигателей, катушек электроаппаратов, трансформато-

ров, выпрямителей и т.п. При несоответствии, в отдельных случаях, сопро-

тивления изоляции нормам - - определение и устранение причин,  вызвавших

отклонения, и замена соответствующих участков цепи или элементов аппара-

тов.

     - проверку цепи заземления на всех аппаратах,  шкафах, ящиках, вык-

лючателях, электропроводах лифта.

     3. Нормы табл. 1-11 применяются при наличии в лифте преобразователя

частоты частотно-регулируемых электроприводов.

             РАЗДЕЛ 02. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРСКИХ

                       ЛИФТОВ С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ

                            Вводные указания

     1. Нормами настоящего раздела учтены затраты на:

     - содержание в чистоте машинного помещения, шахты, кабины, приямка;

     - необходимые профилактические работы по механическому оборудованию

и электрооборудованию,  включая удаление пыли, загрязнений и копоти, как

наружных,  так и на внутренних частях устройств, шкафов, ящиков, аппара-

тов,  восстановление сальников-уплотнений вводов проводов и кабелей, за-

мена смазки на подвижных соединениях,  чистка и замена контактов, замена

присоединений жил проводов и кабелей при их подгорании и др.

     2. Нормами на техническое обслуживание электропроводок и  электроо-

борудования учтена затраты на:

     - проверку мегаомметром сопротивления изоляции всех кабелей, прово-

дов,  обмоток электродвигателей, катушек электроаппаратов, трансформато-

ров, выпрямителей и т.п. При несоответствии, сопротивления изоляции нор-

мам - определение и устранение,  причин,  вызвавших отклонения, и замена

соответствующих участков цепи или элементов аппаратов.

     - проверку цепи заземления на всех аппаратах,  шкафах, ящиках, вык-

лючателях, электроприводах лифта.

        РАЗДЕЛ 03. АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ

                         И РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ

     Нормы настоящего  раздела  рассчитаны  исходя из усредненного коли-

чества аварийных вызовов,  приходящихся на 1 лифт в течение одного  года

(включая выходные и праздничные дни).

