## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 201_ г. | [7 empty] | "____" _______________201_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | СОУЭ-КОРР.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1099,188 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________372,480 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________539,552 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,219 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________152,592 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1350,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ
1 | ГЭСНм10-08-001-06 Изм. вып.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей (Трансляционный усилитель) НР (323,14 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (228,1 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 1 | 501.76 | 501.76 | 475.2 | 0.85 |  | 25.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.8 | 4.8 | 99 | 475.2 | 475.2
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 5.3 | 0.85 |  | 0.85
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 0.003 | 489 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.4 | 0.4 | 18 | 7.2 |  |  |  | 7.2
| 4. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.03 | 0.03 | 568 | 17.04 |  |  |  | 17.04
2 | ГЭСНм10-08-003-03 Изм. вып.2 | Устройства ультразвуковые блок питания и контроля (Монтаж резервного питания) НР (484,7 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (342,14 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 2 | 372.41 | 744.82 | 712.8 | 1.38 |  | 30.64
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,4) | чел.час | 3.6 | 7.2 | 99 | 712.8 | 712.8
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.26 | 5.3 | 1.38 |  | 1.38
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.0016 | 0.0032 | 489 | 1.56 |  |  |  | 1.56
| 3. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  | 4e-05 | 2707 | 0.11 |  |  |  | 0.11
| 4. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.3 | 0.6 | 18 | 10.8 |  |  |  | 10.8
| 5. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.016 | 0.032 | 568 | 18.18 |  |  |  | 18.18
3 | ГЭСНм10-08-001-06 Изм. вып.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей (Блок коммутации) НР (323,14 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (228,1 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 1 | 501.76 | 501.76 | 475.2 | 0.85 |  | 25.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.8 | 4.8 | 99 | 475.2 | 475.2
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 5.3 | 0.85 |  | 0.85
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 0.003 | 489 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.4 | 0.4 | 18 | 7.2 |  |  |  | 7.2
| 4. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.03 | 0.03 | 568 | 17.04 |  |  |  | 17.04
4 | ГЭСНм10-08-001-06 Изм. вып.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей (Прибор управления) НР (323,14 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (228,1 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 1 | 501.76 | 501.76 | 475.2 | 0.85 |  | 25.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.8 | 4.8 | 99 | 475.2 | 475.2
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 5.3 | 0.85 |  | 0.85
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 0.003 | 489 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.4 | 0.4 | 18 | 7.2 |  |  |  | 7.2
| 4. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.03 | 0.03 | 568 | 17.04 |  |  |  | 17.04
5 | ГЭСНм10-08-001-06 Изм. вып.2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей (Информационная приставка) НР (323,14 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (228,1 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 1 | 501.76 | 501.76 | 475.2 | 0.85 |  | 25.71
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,3) | чел.час | 4.8 | 4.8 | 99 | 475.2 | 475.2
| 1. 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 5.3 | 0.85 |  | 0.85
| 2. 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 0.003 | 489 | 1.47 |  |  |  | 1.47
| 3. 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 10шт | 0.4 | 0.4 | 18 | 7.2 |  |  |  | 7.2
| 4. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.03 | 0.03 | 568 | 17.04 |  |  |  | 17.04
6 | ГЭСНм10-04-101-07 | Абонентский пульт НР (619,34 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (411,84 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 4 | 198.97 | 795.88 | 792 |  |  | 3.88
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2 | 8 | 99 | 792 | 792
| 1. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.015 | 0.06 | 64.8 | 3.89 |  |  |  | 3.89
7 | ГЭСНм10-04-087-04 | Центральный пульт громкой связи НР (541,93 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (360,36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | компл. |  | 1 | 705.52 | 705.52 | 693 |  |  | 12.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 7 | 7 | 99 | 693 | 693
| 1. 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.024 | 0.024 | 520.97 | 12.5 |  |  |  | 12.5
| 2. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.0002 | 0.00024 | 64.8 | 0.02 |  |  |  | 0.02
8 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении НР (7432,13 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (4942,08 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 48 | 198.97 | 9550.56 | 9504 |  |  | 46.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2 | 96 | 99 | 9504 | 9504
| 1. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.015 | 0.72 | 64.8 | 46.66 |  |  |  | 46.66
9 | ГЭСНм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) НР (10993,36 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (7310,16 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 71 | 201.81 | 14328.51 | 14058 |  |  | 270.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2 | 142 | 99 | 14058 | 14058
| 1. 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0.005 | 0.355 | 568 | 201.64 |  |  |  | 201.64
| 2. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.015 | 1.065 | 64.8 | 69.01 |  |  |  | 69.01
10 | ГЭСНм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (32268,78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (20779,9 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 19.2 | 4996.72 | 95937.02 | 29082.24 | 63986.11 | 10879.1 | 2868.67
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 15.3 | 293.76 | 99 | 29082.24 | 29082.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.17 | 137.66
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.89 | 36.29 | 782.73 | 28405.27 |  | 28405.27
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3.39 | 65.09 | 172.11 | 11202.64 |  | 11202.64
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 51.84 | 18.43 | 955.41 |  | 955.41
| 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.45 | 66.24 | 6.3 | 417.31 |  | 417.31
| 5. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1.89 | 36.29 | 634.02 | 23008.59 |  | 23008.59 | 10879.74
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.9 | 36.48 | 35 | 1276.8 |  |  |  | 1276.8
| 7. 101-9852 | Краска | кг | 0.4 | 7.68 | 39.49 | 303.28 |  |  |  | 303.28
| 8. 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0.16 | 3.072 | 121 | 371.71 |  |  |  | 371.71
| 9. 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.384 | 990 | 380.16 |  |  |  | 380.16
| 10. 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.055 | 1.056 | 156 | 164.74 |  |  |  | 164.74
| 11. 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0.3 | 5.76 | 30 | 172.8 |  |  |  | 172.8
| 12. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 3.072 | 64.8 | 199.07 |  |  |  | 199.07
11 | ГЭСНм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 НР (27226,78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (17533,04 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 16.2 | 4996.72 | 80946.86 | 24538.14 | 53988.28 | 9179.24 | 2420.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 15.3 | 247.86 | 99 | 24538.14 | 24538.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.17 | 116.15
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.89 | 30.62 | 782.73 | 23967.19 |  | 23967.19
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3.39 | 54.92 | 172.11 | 9452.28 |  | 9452.28
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 43.74 | 18.43 | 806.13 |  | 806.13
| 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3.45 | 55.89 | 6.3 | 352.11 |  | 352.11
| 5. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1.89 | 30.62 | 634.02 | 19413.69 |  | 19413.69 | 9179.88
| 6. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.9 | 30.78 | 35 | 1077.3 |  |  |  | 1077.3
| 7. 101-9852 | Краска | кг | 0.4 | 6.48 | 39.49 | 255.9 |  |  |  | 255.9
| 8. 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100шт | 0.16 | 2.592 | 121 | 313.63 |  |  |  | 313.63
| 9. 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.02 | 0.324 | 990 | 320.76 |  |  |  | 320.76
| 10. 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.055 | 0.891 | 156 | 139 |  |  |  | 139
| 11. 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100шт | 0.3 | 4.86 | 30 | 145.8 |  |  |  | 145.8
| 12. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.16 | 2.592 | 64.8 | 167.96 |  |  |  | 167.96
12 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене НР (2962,08 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2090,88 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | шт. |  | 88 | 49.64 | 4368.32 | 4356 |  |  | 12.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.час | 0.5 | 44 | 99 | 4356 | 4356
| 1. 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т |  | 0.0044 | 2707 | 11.91 |  |  |  | 11.91
13 | ГЭСНм08-02-409-01 | Кабель-канал пластм.защитный для кабеля,труба пластиковая НР (31659,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (20387,35 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 16.41 | 7113.45 | 116731.71 | 38665.24 | 48498.61 | 541.2 | 29567.86
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 23.8 | 390.56 | 99 | 38665.44 | 38665.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 16 | 262.56
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 1.81 | 782.73 | 1416.74 |  | 1416.74
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15.8 | 259.28 | 172.11 | 44624.68 |  | 44624.68
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.7 | 44.31 | 18.43 | 816.63 |  | 816.63
| 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4.84 | 79.42 | 6.3 | 500.35 |  | 500.35
| 5. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 1.81 | 634.02 | 1147.58 |  | 1147.58 | 542.64
| 6. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0021 | 0.03446 | 29000 | 999.34 |  |  |  | 999.34
| 7. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 15.75 | 35 | 551.25 |  |  |  | 551.25
| 8. 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10шт | 13.4 | 219.9 | 30 | 6597 |  |  |  | 6597
| 9. 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10шт | 13.4 | 219.9 | 45 | 9895.5 |  |  |  | 9895.5
| 10. 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1 | 16.41 | 126 | 2067.66 |  |  |  | 2067.66
| 11. 500-9031 | Скобы | 10шт | 6.7 | 109.9 | 29.6 | 3253.04 |  |  |  | 3253.04
| 12. 500-9061 | Втулки изолирующие | шт | 18 | 295.4 | 21 | 6203.4 |  |  |  | 6203.4
14 | ГЭСНм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (25х2) НР (1674,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1078,26 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.65 | 7814.66 | 5079.53 | 1981.98 | 2772.46 | 91.59 | 325.09
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 30.8 | 20.02 | 99 | 1981.98 | 1981.98
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.9 | 13.58
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.47 | 0.31 | 782.73 | 242.65 |  | 242.65
| 2. 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 20 | 13 | 172.11 | 2237.43 |  | 2237.43
| 3. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6.42 | 4.17 | 18.43 | 76.85 |  | 76.85
| 4. 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6.18 | 4.02 | 6.3 | 25.33 |  | 25.33
| 5. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.47 | 0.31 | 634.02 | 196.55 |  | 196.55 | 92.94
| 6. 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0.0021 | 0.001365 | 29000 | 39.59 |  |  |  | 39.59
| 7. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.05 | 0.6825 | 35 | 23.89 |  |  |  | 23.89
| 8. 101-9103 | Дюбели распорные | 100шт | 0.82 | 0.533 | 80 | 42.64 |  |  |  | 42.64
| 9. 101-9852 | Краска | кг | 0.68 | 0.442 | 39.49 | 17.45 |  |  |  | 17.45
| 10. 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100шт | 0.65 | 0.4225 | 80 | 33.8 |  |  |  | 33.8
| 11. 500-9030 | Заглушки | 10шт | 1.02 | 0.663 | 126 | 83.54 |  |  |  | 83.54
| 12. 500-9031 | Скобы | 10шт | 4.1 | 2.665 | 29.6 | 78.88 |  |  |  | 78.88
| 13. 500-9140 | Гильзы соединительные | 100шт | 0.08 | 0.052 | 15 | 0.78 |  |  |  | 0.78
| 14. 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0.03 | 0.0195 | 232 | 4.52 |  |  |  | 4.52
15 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 НР (4009,46 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2581,95 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 жил |  | 2.98 | 1853.41 | 5523.16 | 4956.34 | 42.23 | 8.94 | 524.59
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,2) | чел.час | 16.8 | 50.06 | 99 | 4955.94 | 4955.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.02 | 0.06
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 782.73 | 23.48 |  | 23.48
| 2. 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0.01 | 0.03 | 634.02 | 19.02 |  | 19.02 | 8.99
| 3. 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0.0001 | 0.000298 | 68000 | 20.26 |  |  |  | 20.26
| 4. 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0.1 | 0.298 | 990 | 295.02 |  |  |  | 295.02
| 5. 500-9623 | Лента К226 | 100м | 0.1 | 0.298 | 156 | 46.49 |  |  |  | 46.49
| 6. 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.08 | 0.2384 | 520.97 | 124.2 |  |  |  | 124.2
| 7. 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0.2 | 0.596 | 64.8 | 38.62 |  |  |  | 38.62
16 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: с количеством каналов 2 НР (183,24 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (106,13 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | система |  | 1 | 331.65 | 331.65 | 331.65
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | чел.час | 2.68 | 2.68 | 99 | 265.32 | 265.32
|  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.67 | 0.67 | 99 | 66.33 | 66.33
17 | ГЭСНп02-01-001-02 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 2 до 9 добавлять к норме 1 НР (176,4 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (102,17 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | канал |  | 2 | 159.64 | 319.28 | 319.28
|  | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | чел.час | 1.29 | 2.58 | 99 | 255.42 | 255.42
|  | Техник по наладке и испытаниям, категория I | чел.час | 0.3225 | 0.65 | 99 | 64.35 | 64.35
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 337369.86 | 131891.47 | 169292.47 | 20700.07 | 36185.92
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 340308.16 | 131891.47 | 169292.47 | 20700.07 | 39124.22
Накладные расходы | [6 empty] | 121524.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 78938.64
Итоги по разделу 1 Монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ-ТЦ "Байкал" :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 539552.29
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 1218.87
Итого | [6 empty] | 540771.16
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 39124.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 169292.47
ФОТ | [6 empty] | 152591.54
Накладные расходы | [6 empty] | 121524.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 78938.64
Итого по разделу 1 Монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ-ТЦ "Байкал" | [6 empty] | 540771.16
Раздел 2. Материалы и оборудование СОУЭ
18 |  | Трансляционный усилитель | шт |  | 1 | 37750 | 37750 |  |  |  | 37750
19 |  | Блок резервного питания | шт |  | 2 | 18220 | 36440 |  |  |  | 36440
20 |  | Прибор управления | шт |  | 1 | 47050 | 47050 |  |  |  | 47050
21 |  | Абонентский пульт СМ-800S | шт |  | 4 | 1792 | 7168 |  |  |  | 7168
22 |  | Центральный пульт громкой связи СМ-810 | шт |  | 1 | 2424 | 2424 |  |  |  | 2424
23 |  | Информационная приставка | шт |  | 1 | 17040 | 17040 |  |  |  | 17040
24 |  | Речевой пожарный оповещатель-1 вТ | шт |  | 8 | 610 | 4880 |  |  |  | 4880
25 |  | Речевой пожарный оповещатель 2ВТ | шт |  | 30 | 610 | 18300 |  |  |  | 18300
26 |  | Речевой пожарный оповещатель 10ВТ | шт |  | 10 | 1490 | 14900 |  |  |  | 14900
27 |  | Указатель световой Выход | шт |  | 31 | 194 | 6014 |  |  |  | 6014
28 |  | Световой пожарный оповещатель | шт |  | 40 | 335 | 13400 |  |  |  | 13400
29 |  | Кабель КПСВВ 1*2*0.5 | м |  | 1920 | 12.99 | 24940.8 |  |  |  | 24940.8
30 |  | Кабель КПСВВ 1*2*1.0 | м |  | 1620 | 26.21 | 42460.2 |  |  |  | 42460.2
31 |  | Коробка коммутационная | шт |  | 88 | 30.95 | 2723.6 |  |  |  | 2723.6
32 |  | Держатель для труб с дюбелем | шт |  | 1050 | 21 | 22050 |  |  |  | 22050
33 |  | Трубы ПХВ 25мм. | м |  | 1611 | 25 | 40275 |  |  |  | 40275
34 |  | Короб ПХВ 20х10 | м |  | 30 | 15 | 450 |  |  |  | 450
35 |  | Трубы стальные 25*2,8 | м |  | 65 | 96 | 6240 |  |  |  | 6240
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 344505.6 |  |  |  | 344505.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 372479.46 |  |  |  | 372479.46
Итоги по разделу 2 Материалы и оборудование СОУЭ :
Материалы - металлоконструкции | [6 empty] | 299605.5
72873.96
Итого | [6 empty] | 372479.46
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 372479.46
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование СОУЭ | [6 empty] | 372479.46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 681875.46 | 131891.47 | 169292.47 | 20700.07 | 380691.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 712787.62 | 131891.47 | 169292.47 | 20700.07 | 411603.68
В том числе, справочно:
Транспортный МАТ=6% (Поз. 18-28, 31-35, 29-30, 1-5, 12, 6-11, 13-15) | [6 empty] | 22841.5 |  |  |  | 22841.49
ЗСР МАТ=2% (Поз. 18-28, 31-35, 29-30, 1-5, 12, 6-11, 13-15) | [6 empty] | 8070.66 |  |  |  | 8070.66
Накладные расходы | [6 empty] | 121524.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 78938.64
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 372479.46
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 539552.29
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 1218.87
Итого | [6 empty] | 913250.62
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 411603.68
Машины и механизмы | [6 empty] | 169292.47
ФОТ | [6 empty] | 152591.54
Накладные расходы | [6 empty] | 121524.36
Сметная прибыль | [6 empty] | 78938.64
Непредвиденные затраты 2% | [6 empty] | 18265.01
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 931515.63
НДС 18% | [6 empty] | 167672.81
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1099188.44