



Спецификация оборудования и материалов

	№ поз.
	Наименование оборудования и материалов. Тип, марка оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за еденицу с НДС.

	1. Оборудование и материалы

	

	1
	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

Ду-65х3.5 Россия.
	м.
	86
	195,8 руб

	2
	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 10704-91
ДУ-50х3.5 Россия.
	м.
	24
	157руб

	3
	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75

ДУ-20х2.8 Россия.
	м.
	12
	51руб

	4
	Муфта, Ду-15 
	шт.
	20
	12руб

	5
	Спринклер, ТUCO 68C универсальный (З запасом 12%)
	шт.
	11
	

	6
	Дренчерный ороситель типа «Завеса» фирмы СD
	шт.
	9
	293 руб

	7
	Крепеж Hilti (В комп. С гайками, шпилькой, монтажным профилем MQ-21, анкерами, и хомутом петля для спринклерных систем МР-SP 2 ½.)
	комп.
	70
	20.5

	8
	Грунт ГФ-021 Россия.
	кг.
	40
	72 руб

	9
	Краска ПФ-115 Россия (зеленая).
	кг.
	15
	87 руб

	10
	
	м.
	
	

	11
	Кран шаровой Ду-50 «Бугатти»(В комплекте с резьбой и муфтой.) 
	комп.
	4
	1051руб

	12
	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

Ду-80х3.5 Россия.
	м.
	36
	226руб

	13
	Головка соед. ГМ-80 (В комплекте с резьбой.)
	комп.
	2
	165 руб

	14
	Головка заглушка ГМ80
	шт
	2
	137 руб

	15
	Краска ПФ-115 Россия (синяя).
	кг.
	2
	87 руб

	16
	
	комп.
	
	

	17
	
	
	
	

	

	2. Оборудование и материалы насосная станция.

	

	1
	Насос марки  NB 50-200/219 A-F-A BAQE фирмы GRUNDFOS производительностью  Q= 100 м3 и напором Н = 55 м. вод. ст.,Р=160 кВт, n=2900, f=50/60 Гц, U= 380/660 (Дания) ( В комплекте с ответными фланцами и соединительными элементами и вибровставками).
	комп.
	2
	93476 руб

	2
	Насос подкачки СR 3-17F фирмы  GRUNDFOS производительностью  Q=2,1м3 и напором Н=91 м. вод. ст. ( В комплекте с ответными фланцами и соединительными элементами).
	комп.
	1
	32100 руб.

	3
	Мембранный расширительный бак фирмы Reflex, Германия  модели DS 100/ 16 – 100 литров.
	шт.
	1
	9020 руб

	4
	Задвижка фирмы TUCO модели  GRV 05-47 Ру16, Ду-100. (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	3
	17118 руб

	5
	Задвижка фирмы TUCO модели  GRV 05-47 Ру16, Ду-50. (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	2
	10775 руб

	6
	Кран шаровой Ду-32 «Бугатти»(В комплекте с резьбой и муфтой.) 

Италия.
	комп.
	4
	650руб

	7
	Кран шаровой Ду-15 «Бугатти»(В комплекте с резьбой и муфтой.) 

Италия.
	комп.
	4
	180руб

	9
	Затвор-диск межфланцевый модели GMA  Ру16, Ду-65. (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами и датчиком положения отк. закр.)
	комп.
	3
	17280 руб

	10

	12
	Поворотный обратный клапан CHECK VALVE E-1: 3 D-80 мм. (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	2
	2 778руб

	
	Соленойдный клапан (устанавливается в обвязку дренчерного клапана)
	Шт.
	1
	1040 руб

	13
	Поворотный обратный клапан CHECK VALVE E-1: 2 1/2 (65мм). (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	2
	2469 руб

	14
	Поворотный обратный клапан CHECK VALVE Модель E-1: 2  (50мм) (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	2
	2357 руб

	15
	Поворотный обратный клапан CHECK VALVE Модель E-1: 1 1/2 (32мм) (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами)
	комп.
	3
	640 руб

	16
	Фильтр магнитомеханический ФМФ-100 (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами).
	комп.
	2
	4394 руб

	17
	Манометр  МТ 10, Р-10  Россия (в комплекте с краном трехходовым и отборным устройсвом). 
	комп.
	4
	1495руб

	19
	 Электро-контактный манометр ЭКМ-ДМ 2010СгУ2(в комплекте с отборным устройством краном трехходовым ).
	комп.
	5
	2697 руб

	20
	Датчик потока фирмы POTTER США, D-65.
	шт.
	1
	6875 руб

	21
	Вибровставка D-100. (компенсатор резиновый) фланцевый, GENEBRE, (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами).
	комп.
	2
	3732 руб

	22
	Вибровставка D-50. (компенсатор резиновый) фланцевый, GENEBRE, (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами).
	комп.
	2
	2048 руб

	23
	Клапан спринклерный модели F-1, фирмы TUCO, D-65, (В комплекте с обвязкой, замедляющей камерой, фланцами, шпильками, прокладками)
	комп.
	1
	53200 руб

	24
	Клапан дренчерный модели DV-5, фирмы TUCO, D-65, (В комплекте с обвязкой, соленоидом, сигнализатором давления, фланцами, шпильками, прокладками)
	комп.
	1
	87197 руб.

	25
	Затвор-диск с электропривод («Бернар») Ду-100 (В комплекте, фланцами, шпильками, прокладками.) 
	комп.
	2
	33495 руб

	26
	Затвор-диск фирмы TUCO  Ру16, Ду-65. (В комплекте с ответными фланцами, прокладками и соединительными элементами и датчиком положения отк. закр.)
	комп.
	2
	5161,8руб

	27
	Затвор диск Dinansi Ду-80 Machone BFV-01/W Ру16
	комп.
	3
	2947 руб

	28
	Уголок стальной Россия 50х50Х5
	м.
	30
	127руб

	29
	Краска масленая ПФ-115 Зеленая Россия
	кг.
	15
	87 руб

	30
	Грунт ГФ-021
	кг.
	30
	72 руб

	31
	Краска масленая ПФ-115 Синяя Россия
	кг.
	15
	87 руб

	32
	Затвор диск Dinansi Ду-100 Ру16
	комп.
	1
	1830 руб.

	
	Фланец Ду100
	шт
	2
	496 руб

	33
	Труба ПВХ Ду-50 (В комп. с тройниками, уголками)
	комп.
	15
	

	35
	Переход ПВХ 100/50
	шт.
	4
	

	
	
	
	
	

	3. Оборудование и материалы для  автоматизации.
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Кабель ВВГнг 5х10 (Россия)
	м.
	16
	235 руб

	2
	Кабель ВВГнг 3х1,5 (Россия)
	м.
	230
	38 руб

	3
	Кабель ВВГнг 4х2,5 (Россия)
	м.
	10
	70 руб

	4
	Кабель КВП 4х2х0,52 (Россия)
	м.
	170
	5руб

	8
	Кабель КВВГнг 1х10
	м.
	36
	

	9
	Металлорукав Ду-8 (Россия)
	м.
	50
	9руб

	10
	Металлорукав Ду-12 (Россия)
	м.
	20
	15руб

	11
	Металлорукав Ду-32 (Россия) 
	м.
	35
	

	12
	Короб 80х60 (Россия)
	м.
	20
	

	13
	Провод ПВ 1х10 (Желто-зеленый типа земля Россия)
	м.
	7
	

	14
	ШКП 30 производства НВП Болид
	шт.
	2
	15390руб

	15
	ШКП 4 производства НВП Болид
	шт.
	3
	10010руб

	16
	Поток-3Н производства НВП Болид
	шт.
	1
	5713руб

	17
	С 2000-4 производства НВП Болид
	шт.
	4
	2025руб

	18
	С 2000-М производства НВП Болид
	шт.
	1
	6268руб

	19
	СКАТ 2400 (в комп. С АКБ)
	шт.
	1
	5009руб

	20
	Трупа ПВХ Д32 ( 1 метр)
	шт.
	30
	35 руб

	21
	Труба гофрированная Ду-32
	м.
	200
	

	22
	Клипса Ду-32
	шт.
	400
	0,7руб

	23
	Лоток Каболфил CF 54/50 ( в комп. с соединителем)
	комп.
	6
	

	24
	Крепеж Hilti (В комп. С гайками, шпилькой, монтажным профилем MQ-21, анкерами, и хомутом для стандартных нагрузок MPN-QRC 1)
	комп.
	15
	

	25
	Труба гофрированная Ду-16
	м.
	20
	5,5руб

	26
	Коробка соединительная КРТП 2х10
	шт.
	3
	48,5руб

	27
	Коробка соединительная УК 4П
	шт.
	20
	12,8 руб

	28
	Шкаф электрический 600х600х256
	шт.
	3
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Наташа добрый день! Стоимость материалов за еденицу с учетом НДС.

1. Лоток Каболфил 24 метра монтируется в насосной станции для прокладки в нем кабелей и проводов   249,15 руб за метр
2. Щит  ЩМП 600х600х250 3шт.   3010 руб за шт.
3 Кабель-канал 80х60 20 метров          149 руб за метр
4, Провод ПВ1-10 применяется для заземления         7 метров 47 руб за метр
5. Кабель ВВГнг 4х2,5 применяется для подключения насоса  СR  10 метров 48 руб за метр
6. Труба ПВХ д 50 160 руб за метр 15 метров
7 Переход 100х500 ПВХ 30 руб за штуку  4 щтуки.
8. Кабель КВВГнг 36 метров прокладывается в ПВХ трубе Д32 из насосной в  водомерный узел  цена за метр 77 руб
9. Труба ПВХ 32  30 метров цена за метр 23 руб
10. Гофра труба 32 200 метров 15 руб. за метр
оменьше можно

Дмитрий Алешкин (12:28) :
так 

«Заказчик» - МОУДОД ДЮЦ «Клуб» 

"исполнитель" - ООО "Касл" 

объект - МОУДОД ДЮЦ «Клуб» (по адресам д.к. «Факел»

ул.Растопчина, д.7

д.к. «Окно в природу»

ул.Горького, д.113-б

д.к. «Олимпия»

ул.Лермонтова, д.41

д.к. «Юный техник»

ул.1-я Пионерская, д.55-а

офис МОУДОД ДЮЦ «Клуб»

ул.Гагарина, д.10

д.к. «Ровесник»

ул.Сущевская, д.7-а

д.к. «Прометей»

мкр.Юрьевец
Разрешение на внесение изменений

	Разрешение
	Краткая характеристика и содержание

изменений
	Согласовано

представителем

	Изм.
	Лист
	
	Заказчика
	Подрядчика

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  
3

