## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 201_ г. | [7 empty] | "______ " _______________201_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Основание: объем работ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________198256,72 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________335 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________113877 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5999 |  | руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________47343 |  | руб.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-04-088-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Базовый блок (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (177 руб.): 92% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 213,25 135,50 |  | 213 | 136 |  | 10 | 10
2 | ТЕРм10-04-077-03 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Антенна УКВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (524 руб.): 92% от ФОТ СП (371 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 572,97 383,47 | 109,17 22,18 | 573 | 383 | 109 22 | 28.3 | 28.3
3 | ТЕРм10-08-001-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Приборы ПС на 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 32,54 24,77 | 0.37 | 33 | 25 |  | 1.8 | 1.8
4 | ТЕРм10-08-001-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Блок индикации со считывателем ТМ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (65 руб.): 80% от ФОТ СП (49 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 64,92 57,52 | 0.37 | 65 | 58 |  | 4 | 4
5 | ТЕРм10-02-016-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (373 руб.): 80% от ФОТ СП (280 руб.): 60% от ФОТ | 2 1+1 | 256,7 157,76 | 33,83 6,87 | 513 | 316 | 68 14 | 10.1 | 20.2
6 | ТЕРм10-08-001-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Приборы ПС на 1 луч (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (21 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 32,54 24,77 | 0.37 | 33 | 25 |  | 1.8 | 1.8
7 | ТЕРм10-08-002-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (948 руб.): 80% от ФОТ СП (711 руб.): 60% от ФОТ | 37 | 28,38 22,76 | 0.46 | 1050 | 842 | 17 | 1.68 | 62.16
8 | ТЕРм10-08-002-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (114 руб.): 80% от ФОТ СП (86 руб.): 60% от ФОТ | 9 2+7 | 13,84 11,38 | 0.17 | 125 | 102 | 2 | 0.84 | 7.56
9 | ТЕРм10-08-002-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (12 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 13,47 11,38 |  | 13 | 11 |  | 0.84 | 0.84
10 | ТЕРм10-08-001-13 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Устройства промежуточные на количество лучей (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (65 руб.): 80% от ФОТ СП (49 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 64,92 57,52 | 0.37 | 65 | 58 |  | 4 | 4
11 | ТЕРм10-04-101-15 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Транспарант световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (632 руб.): 92% от ФОТ СП (447 руб.): 65% от ФОТ | 18 | 31,21 27,10 |  | 562 | 488 |  | 2 | 36
12 | ТЕРм10-04-101-07 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (265 руб.): 92% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ | 8 3+5 | 49,43 25,56 |  | 395 | 204 |  | 2 | 16
13 | ТЕРм10-04-066-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | оповещатель Маяк-12С (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (17 руб.): 92% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 13,89 12,78 |  | 14 | 13 |  | 1 | 1
14 | ТЕРм10-01-039-06 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки УК-ВК/02 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (27 руб.): 80% от ФОТ СП (20 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 24,5 24,02 |  | 25 | 24 |  | 2 | 2
15 | ТЕРм10-08-019-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Коробка соединительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (202 руб.): 80% от ФОТ СП (151 руб.): 60% от ФОТ | 26 | 7,32 6,88 |  | 190 | 179 |  | 0.5 | 13
16 | ТЕРм10-04-066-04 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Коробка кабельная соединительная или разветвительная, (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (187 руб.): 92% от ФОТ СП (132 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 58,16 48,04 |  | 174 | 144 |  | 4 | 12
17 | ТЕРм08-03-526-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (29 руб.): 95% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 174,77 20,90 | 1.28 | 175 | 21 | 1 | 1.56 | 1.56
18 | ТЕРм08-03-591-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (8 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1/100 | 758,17 551,82 | 27,07 0,55 | 8 | 6 |  | 39.5 | 0.4
19 | ТЕРм10-06-037-02 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Шкаф для трубных проводок напольный, размер 600х800 мм, (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (34 руб.): 100% от ФОТ СП (22 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 119,29 23,71 | 3.58 | 119 | 24 | 4 | 2.06 | 2.06
20 | ФЕРм08-02-390-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (672 руб.): 95% от ФОТ СП (460 руб.): 65% от ФОТ | 2,3 230/100 | 311,4 218,44 | 38,75 0,21 | 716 | 502 | 89 | 16.29 | 37.47
21 | ТЕРм08-02-399-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (471 руб.): 95% от ФОТ СП (322 руб.): 65% от ФОТ | 4,95 495/100 | 189,23 46,64 | 56,09 24,55 | 937 | 231 | 278 122 | 3.52 | 17.42
22 | ТЕРм10-06-079-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии (1 усилительный участок цепи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (162 руб.): 100% от ФОТ СП (105 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 117,32 115,02 |  | 117 | 115 |  | 9 | 9
23 | ТЕРр69-2-1 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,678 НР (18 руб.): 78% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ | 0,34 34/100 | 83,02 65,93 | 17.09 | 28 | 22 | 6 | 5.49 | 1.87
Раздел 2. Пусконаладочные работы
24 | ТЕРп02-01-001-01 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 СМР=10,451 НР (182 руб.): 65% от ФОТ СП (112 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 267,73 267,73 |  | 268 | 268 |  | 13.4 | 13.4
Раздел 3. Материалы, оборудование в ,базовых ценах
25 | "прайс лист | Базовый блок УКВ (6500,00:1,18;3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 1500.95 |  | 1501
26 | прайс лист | Антенна УКВ (490,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 113.15 |  | 113
27 | прайс лист | Блок индикации (1500,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 346.37 |  | 346
28 | прайс лист | Ключ ТМ (33,00:1,18:3,62) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 1 | 7.72 |  | 8
29 | прайс лист | Прибор приемно-контрольный (2228,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 514.48 |  | 514
30 | прайс лист | Источник беспребойного питания (исполнение 2) (1986,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 458.6 |  | 459
31 | прайс лист | Аккумуляторная батарея(361,2:1,18:3,62)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 1 | 84.56 |  | 85
32 | прайс лист | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7Ач (463,7:1,18:3,62)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 1 | 108.55 |  | 109
33 | прайс лист | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 Ач (1486,00:1,18:3,62)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 347.88 |  | 348
34 | прайс лист | Адресный модуль (2365,2:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 546.16 |  | 546
35 | прайс лист | Извещатель пожарный дымовой адресный (705,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 38 | 162.79 |  | 6186
36 | прайс лист | Извещатель пожарный (662,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 2 | 152.87 |  | 306
37 | прайс лист | Извещатель пожарный ручной(148,7:1,18:3,67) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 7 | 34.34 |  | 240
38 | прайс лист | База (78,00:1,18:3,62) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 36 | 18.26 |  | 657
39 | прайс лист | База B401Li (480,00:1,18:3,62)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 3 | 112.37 |  | 337
40 | прайс лист | Извещатель охранный магнитоконтактный (20,28:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 4.68 |  | 5
41 | прайс лист | Преобразователь напряжения (596,00:1,18:3,67) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 137.63 |  | 138
42 | прайс лист | Тревожная кнопка (172,8 :1,18:3,67) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 39.9 |  | 40
43 | прайс лист | Светоуказатель (133,6:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 18 | 30.85 |  | 555
44 | прайс лист | Оповещатель пожарный речевой (750,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 3 | 173.19 |  | 520
45 | прайс лист | Усилитель речевого оповещателя (472,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 5 | 108.99 |  | 545
46 | прайс лист | Оповещатель пожарный звуковой(67,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 15.47 |  | 15
47 | прайс лист | Релейный усилитель (353,1:1,18:3,62) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 1 | 82.66 |  | 83
48 | прайс лист | Коробка соединительная (10,73:1,18:3,62) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 26 | 2.51 |  | 65
49 | прайс лист | Коробка (55,64:1,18:3,62)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 3 | 13.03 |  | 39
50 | прайс лист | Автомат ИЭК с корпусом (компл.) (60,96:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 14.08 |  | 14
51 | прайс лист | Кнопка "Сброс" (45,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 10.39 |  | 10
52 | прайс лист | Шкаф металлический(1500,00:1,18:3,67)(шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование СМР=3,67 | 1 | 346.37 |  | 346
53 | прайс лист | Кабель (51,55:1,18:3,62)(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 170 | 12.07 |  | 2052
54 | прайс лист | Кабель (17,68:1,18:3,62)(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 310 | 4.14 |  | 1283
55 | прайс лист | Кабель-канал (9,36:1,18: 3,62)(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 180 | 2.19 |  | 394
56 | прайс лист | Кабель-канал (15,77:1,18:3,62)(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 50 | 3.69 |  | 185
57 | прайс лист | Кабель (20,9:1,18:3,62)(м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 материалы СМР=3,62 | 15 | 4.89 |  | 73
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 24528 | 4197 | 574 158 |  | 303.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 26606 | 5806 | 783 222 |  | 404.85
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 23, 1-2, 11-13, 16, 3-10, 14-15, 17-18, 20-21, 19, 22, 24) | [5 empty] | 189 | 180 | 7 7
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%) (Поз. 25-27, 29-30, 33-37, 40-46, 50-52) | [5 empty] | 153
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%) (Поз. 28, 31-32, 38-39, 47-49, 53-57) | [5 empty] | 107
Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования ОЗП=1,35; ЭМ-ЗПМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2, 11-13, 16, 3-10, 14-15, 17-18, 20-21, 19, 22) | [5 empty] | 1629 | 1427 | 201 58 |  | 100.9995
Накладные расходы | [5 empty] | 5240
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 280) (Поз. 24) | [5 empty] | 182
78% ФОТ (от 23) (Поз. 23) | [5 empty] | 18
80% ФОТ (от 2330) (Поз. 3-10, 14-15) | [5 empty] | 1864
92% ФОТ (от 1957) (Поз. 1-2, 11-13, 16) | [5 empty] | 1800
95% ФОТ (от 1242) (Поз. 17-18, 20-21) | [5 empty] | 1180
100% ФОТ (от 196) (Поз. 19, 22) | [5 empty] | 196
Сметная прибыль | [5 empty] | 3728
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 280) (Поз. 24) | [5 empty] | 112
50% ФОТ (от 23) (Поз. 23) | [5 empty] | 12
60% ФОТ (от 2330) (Поз. 3-10, 14-15) | [5 empty] | 1398
65% ФОТ (от 3395) (Поз. 1-2, 11-13, 16-18, 20-21, 19, 22) | [5 empty] | 2206
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 335 |  |  |  | 1.87
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 113877 |  |  |  | 389.58
Итого Оборудование | [5 empty] | 47343
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 5999 |  |  |  | 13.4
Итого | [5 empty] | 167554 |  |  |  | 404.85
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 7117
Машины и механизмы | [5 empty] | 783
ФОТ | [5 empty] | 6028
Оборудование | [5 empty] | 12900
Накладные расходы | [5 empty] | 5240
Сметная прибыль | [5 empty] | 3728
НДС 18% | [5 empty] | 30159.72
Транспорт | [5 empty] | 543
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 198256.72 |  |  |  | 404.85
Составил инженер-сметчик : ___________________________К.С.Жердева
(должность, подпись, расшифровка)