Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.094

                                                                            Форма № 4
 
      Административное здание
        ______________________________________________________________________________________________________
                      (наименование стройки)
 
                     ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
                       (локальная смета)

      на Монтаж узла учета холодного водоснабжения ул.Октябрьская д.39
      _________________________________________________________________________________________________________
                (наименование работ и затрат, наименование объекта)
      Монтаж узла учета холодного водоснабжения
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Оcнование: дефектная ведомость
      _________________________________________________________________________________________________________
 
      Сметная стоимость        45.440 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
      Средства на оплату труда         7.183 тыс.руб.
      _________________________________________________
 
     Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по  состоянию на 24.04.2013  г.
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.         |
 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|
 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |
      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |
      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|
      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |
      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |
      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ТЕРр65-01-3     Разборка трубопроводов из        100 м         0.025000    816.35        20   9280.00       232
         (=117)        водогазопроводных труб
                       диаметром до 80 мм
                       Козп = 1.1500 Кмаш = 1.1500
                       Кзпм = 1.1500 Кт1 = 1.1500
                       Кт2 = 1.1500 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.200000                        102.21    224.86
                 1.1   Средний разряд работы 2.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                        107.00      1.07
              030954   Подъемники грузоподъемностью до  маш.-ч        0.007475                        197.39      1.48
                       500 кг одномачтовые, высота
                       подъема 45 м
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.186875                          4.84      0.90
                       резки
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.021250                        116.52      2.48
                       технический
            101-0324   Кислород технический             м3            0.135000                         21.63      2.92
                       газообразный
                       Накладные расходы - 0.7400       руб.                                    13                 167
                       Сметная прибыль   - 0.5000       руб.                                     9                 113
 ======================================================================================================================
     2 ТЕР16-07003-07  Врезка в действующие внутренние  1 врезка      2.000000    198.14       396   1751.50      3503
         (= 35)        сети трубопроводов отопления и
                       водоснабжения диаметром 80 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      19.740000                        118.33   2335.83
                 1.1   Средний разряд работы 4.0                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.060000                        159.33      9.56
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028760                        816.74     23.49
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028760                        695.81     20.01
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        2.358320                         33.84     79.81
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        5.291840                          4.84     25.61
                       резки
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.028760                        577.39     16.61
                       грузоподъемность до 5 т
            103-0387   Трубы стальные бесшовные,        м             0.800000                        261.84    209.47
                       горячедеформированные со снятой 
                       фаской из стали марок 15, 20,
                       25, наружным диаметром 89 мм,
                       толщина стенки 3,5 мм
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.002800                      50797.50    142.23
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            507-0985   Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000                        282.76    565.52
                       приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 80 мм
            509-0967   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                      14885.09     29.77
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.064000                        116.52      7.46
                       технический
            101-0324   Кислород технический             м3            0.278000                         21.63      6.01
                       газообразный
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000720                      56090.12     40.38
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                   244                3003
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                   159                1947
 ======================================================================================================================
     3 ТЕР18-06007-05  Установка фильтров диаметром 65  10 фильт      0.100000    303.57        30   2710.00       271
         (= 36)        мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.600000                        114.27    182.83
                 1.1   Средний разряд работы 3.7                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.020000                        131.50      2.63
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.015818                        695.81     11.01
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.634158                         33.84     21.46
                       дуговой (постоянного тока)
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.086280                        577.39     49.82
                       грузоподъемность до 5 т
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000110                      56090.12      6.17
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    19                 238
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    12                 154
 ======================================================================================================================
     4 #301-9614       Фильтр фланцевый ду.65мм         шт.           1.000000   2250.00      2250   2250.00      2250
         (= 36)
 ======================================================================================================================
     5 507-0967        Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000    124.27       249    124.27       249
         (= 36)        приварные диаметром 65 мм
 ======================================================================================================================
     6 ТЕР16-05001-03  Установка затворов дисковых на   1 шт.         2.000000    164.56       329   1419.00      2838
         (= 35)        трубопроводах из стальных труб
                       диаметром до 65 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       7.700000                        111.56    859.01
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.060000                        159.33      9.56
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.028760                        816.74     23.49
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.028760                        695.81     20.01
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.811880                         33.84     61.31
                       дуговой (постоянного тока)
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.057520                        577.39     33.21
                       грузоподъемность до 5 т
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.004140                      50797.50    210.30
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            507-0986   Фланцы стальные плоские          шт.           4.000000                        383.44   1533.76
                       приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 100 мм
            509-0967   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.004000                      14885.09     59.54
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       100 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000660                      56090.12     37.02
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    91                1112
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    59                 721
 ======================================================================================================================
     7 #301-3267       Затвор дисковый поворотный       шт.           2.000000   1350.00      2700   1350.00      2700
         (= 35)        ду.65мм
 ======================================================================================================================
     8 #507-9508       Фланец воротниковы ду.65         шт.           4.000000    430.00      1720    430.00      1720
         (= 35)
 ======================================================================================================================
     9 ТЕР16-05001-02  Установка затворов дисковых      1 шт.         1.000000     92.83        93    686.00       686
         (= 35)        поворотных на трубопроводах из
                       стальных труб диаметром до 50 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.940000                        111.56    216.43
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.503300                         33.84     17.03
                       дуговой (постоянного тока)
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.028760                        577.39     16.61
                       грузоподъемность до 5 т
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.001100                      50797.50     55.88
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            507-0983   Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000                        177.71    355.42
                       приварные из стали ВСт3сп2,
                       ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10
                       кгс/см2), диаметром 50 мм
            509-0966   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.002000                       8668.37     17.34
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       50 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000140                      56090.12      7.85
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    23                 276
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    15                 179
 ======================================================================================================================
    10 #301-3266       Затвор дисковый поворотный       шт.           1.000000   1050.00      1050   1050.00      1050
         (= 35)        диаметром до 50 мм
 ======================================================================================================================
    11 #507-9507       Фланц воротниковый ду.50мм       шт.           4.000000    280.00      1120    280.00      1120
         (= 35)
 ======================================================================================================================
    12 ТЕР16-02005-03  Прокладка трубопроводов          100 м         0.020000   1171.67        23  12850.00       257
         (= 35)        отопления и водоснабжения из
                       стальных электросварных труб
                       диаметром 65 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.910000                        120.05    229.30
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                        110.00      1.10
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.004314                        816.74      3.52
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002301                        695.81      1.60
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.717274                          4.84      3.47
                       резки
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.029048                        577.39     16.77
                       грузоподъемность до 5 т
            402-0006   Раствор готовый кладочный        м3            0.000240                       4089.54      0.98
                       цементный марки 200
            411-0001   Вода                             м3            0.092800                         12.08      1.12
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.008200                        116.52      0.96
                       технический
            405-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000332                          9.42      0.00
                       хлорная, марки А
            101-0324   Кислород технический             м3            0.009000                         21.63      0.19
                       газообразный
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000006                      39274.83      0.24
                       легированная диаметром 4 мм
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    24                 294
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    16                 191
 ======================================================================================================================
    13 507-2285        Переходы концентрические 89х76   шт.           2.000000     82.21       164     82.21       164
         (= 35)        мм
 ======================================================================================================================
    14 302-1318        Трубопроводы из стальных         м             2.000000    234.15       468    234.15       468
         (= 35)        электросварных труб с гильзами
                       для отопления и водоснабжения,
                       наружный диаметр 76 мм, толщина 
                       стенки 3,5 мм
 ======================================================================================================================
    15 507-2279        Переходы концентрические 76х57   шт.           2.000000     73.57       147     73.57       147
         (= 35)        мм
 ======================================================================================================================
    16 ТЕР16-02005-02  Прокладка трубопроводов          100 м         0.025000    979.64        24  10840.00       271
         (= 35)        отопления и водоснабжения из
                       стальных электросварных труб
                       диаметром 50 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       2.010000                        120.05    241.30
                 1.1   Средний разряд работы 4.1                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч        0.010000                        114.00      1.14
              020129   Краны башенные при работе на     маш.-ч        0.004314                        816.74      3.52
                       других видах строительства 8 т
              021141   Краны на автомобильном ходу при  маш.-ч        0.002517                        695.81      1.75
                       работе на других видах
                       строительства 10 т
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        0.662918                          4.84      3.21
                       резки
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.031277                        577.39     18.06
                       грузоподъемность до 5 т
            402-0006   Раствор готовый кладочный        м3            0.000200                       4089.54      0.82
                       цементный марки 200
            411-0001   Вода                             м3            0.068750                         12.08      0.83
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.008000                        116.52      0.93
                       технический
            405-1601   Известь строительная негашеная   кг            0.000248                          9.42      0.00
                       хлорная, марки А
            101-0324   Кислород технический             м3            0.008750                         21.63      0.19
                       газообразный
            101-0807   Проволока сварочная              т             0.000005                      39274.83      0.20
                       легированная диаметром 4 мм
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    26                 310
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    17                 201
 ======================================================================================================================
    17 #301-9295       Отвод стальной ду.50мм           шт.           2.000000     54.00       108     54.00       108
         (= 35)
 ======================================================================================================================
    18 302-1317        Трубопроводы из стальных         м             2.500000    173.54       434    173.54       434
         (= 35)        электросварных труб с гильзами
                       для отопления и водоснабжения,
                       наружный диаметр 57 мм, толщина 
                       стенки 3,5 мм
 ======================================================================================================================
    19 ТЕР16-02007-01  Установка фланцевых соединений   1 соедин      1.000000     34.44        34    242.00       242
         (= 35)        на стальных трубопроводах
                       диаметром 50 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       1.270000                        122.02    154.97
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        0.632720                         33.84     21.41
                       дуговой (постоянного тока)
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.014380                        577.39      8.30
                       грузоподъемность до 5 т
            101-2576   Болты с гайками и шайбами для    т             0.000800                      50797.50     40.64
                       санитарно-технических работ
                       диаметром 16 мм
            509-0966   Прокладки из паронита марки      1000 шт.      0.001000                       8668.37      8.67
                       ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром
                       50 мм
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000140                      56090.12      7.85
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    17                 198
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                    11                 129
 ======================================================================================================================
    20 507-0983        Фланцы стальные плоские          шт.           2.000000    177.71       355    177.71       355
         (= 35)        приварные , диаметром 50 мм
 ======================================================================================================================
    21 ТЕРм11-02022-04 Ротаметр, счетчик,               1 шт.         1.000000     60.62        61    580.00       580
         (= 78)        преобразователь,
                       устанавливаемые на фланцевых
                       соединениях, диаметр условного
                       прохода до 50 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       4.090000                        107.50    439.68
                 1.1   Средний разряд работы 3.2                                                                      
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.158180                        577.39     91.33
                       грузоподъемность до 5 т
            509-2160   Прокладки паронитовые            кг            0.003000                         56.56      0.17
            999-9950   Вспомогательные ненормируемые    %                 2.00                                    8.79
                       материалы
            101-2038   Болты с гайками и шайбами        кг            0.403000                         98.26     39.60
                       оцинкованные, диаметр 10 мм
                       Накладные расходы - 0.8000       руб.                                    29                 352
                       Сметная прибыль   - 0.6000       руб.                                    22                 264
 ======================================================================================================================
    22 #301-3153       Счетчик холодной воды тип ВСКМ   шт.           1.000000   5340.00      5340   5340.00      5340
         (= 78)        ду.50мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
 ======================================================================================================================
    23 ТЕР16-07003-01  Врезка в действующие внутренние  1 врезка      3.000000     76.65       230    786.33      2359
         (= 35)        сети трубопроводов отопления и
                       водоснабжения диаметром 15 мм
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.      17.700000                        122.02   2159.75
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
              040502   Установки для сварки ручной      маш.-ч        1.855020                         33.84     62.77
                       дуговой (постоянного тока)
              040504   Аппарат для газовой сварки и     маш.-ч        2.113860                          4.84     10.23
                       резки
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.043140                        577.39     24.91
                       грузоподъемность до 5 т
            103-0049   Трубы стальные сварные           м             1.200000                         58.65     70.38
                       водогазопроводные с резьбой
                       оцинкованные обыкновенные,
                       диаметр условного прохода 15
                       мм, толщина стенки 2,8 мм
            101-1602   Ацетилен газообразный            м3            0.025200                        116.52      2.94
                       технический
            101-0324   Кислород технический             м3            0.111000                         21.63      2.40
                       газообразный
            101-1522   Электроды диаметром 5 мм Э42А    т             0.000450                      56090.12     25.24
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                   225                2765
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                   146                1793
 ======================================================================================================================
    24 ТЕР18-07001-02  Установка манометров с           1 компл.      3.000000      3.70        11     37.67       113
         (= 36)        трехходовым краном
                       Козп = 1.3230 Кмаш = 1.4380
                       Кзпм = 1.4380 Кт1 = 1.3230
                       Кт2 = 1.4380 
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.870000                        122.02    106.16
                 1.1   Средний разряд работы 4.2                                                                      
            101-0388   Краски масляные земляные марки   т             0.000060                      38429.22      2.31
                       МА-0115 мумия, сурик железный
            101-0628   Олифа комбинированная, марки К-3 т             0.000030                      37336.08      1.12
            101-1669   Очес льняной                     кг            0.030000                        113.81      3.41
                       Накладные расходы - 1.2800       руб.                                    12                 136
                       Сметная прибыль   - 0.8300       руб.                                     7                  88
 ======================================================================================================================
    25 301-1465        Манометр трехходовым краном      компл.        3.000000    544.74      1634    544.74      1634
         (= 36)
 ======================================================================================================================
    26 ТЕР13-03004-01  Окраска металлических            100 м2        0.022000    105.78         2    454.55        10
         (= 22)        поверхностей
                   1   Затраты труда                    чел.-ч.       0.060000                        111.56      6.69
                 1.1   Средний разряд работы 3.5                                                                      
                 1.2   Трудозатраты механизаторов       чел.-ч                                                    0.03
              030101   Автопогрузчики 5 т               маш.-ч        0.000220                        342.94      0.08
              030401   Лебедки электрические тяговым    маш.-ч        0.000220                          5.28      0.00
                       усилием до 5,79 кН (0,59 т)
              340101   Агрегаты окрасочные высокого     маш.-ч        0.042900                         17.06      0.73
                       давления для окраски
                       поверхностей конструкций
                       мощностью 1 кВт
              400001   Автомобили бортовые,             маш.-ч        0.000660                        577.39      0.38
                       грузоподъемность до 5 т
            113-0401   Отвердитель амино-фенольный АФ-2 т             0.000011                     120787.95      1.33
            101-2467   Растворитель марки Р-4           т             0.000059                      12541.69      0.74
                       Накладные расходы - 0.9000       руб.                                     1                   6
                       Сметная прибыль   - 0.7000       руб.                                     1                   5
 ======================================================================================================================
    27 113-0290        Эмаль                            т             0.000594  51809.84        31  51809.84        31
         (= 22)
 ======================================================================================================================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по разделу                   руб.          29132           7157        694         62
                                                                                             --------   --------
                                                                                                   26          0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Итого прямых затрат по смете                     руб.          29132           7157        694         62
                                                                                             --------   --------
                                                                                                   26          0
 ======================================================================================================================
       Прямые затраты СМР                               руб.                                 19023               29132
       индекс к прямым затратам                                                                       1.5314
        в  т.ч.         
        - основная з/п                                  руб.                                   585                7157
          индекс к основной зарплате                                                                 12.2342
        - эксплуатация машин и механизмов               руб.                                   129                 694
          индекс к эксплуатации машин                                                                 5.3798
        -з/п машинистов                                 руб.                                     2                  26
         индекс к зарплате машинистов                                                                13.0000
        - материалы                                     руб.                                 18309               21281
          индекс к  материалам                                                                        1.1623
 
       Накладные расходы                                руб.                                   724   12.2334      8857
       Сметная прибыль                                  руб.                                   474   12.2046      5785
       Всего :                                          руб.                                 20221    2.1648     43774
 
       ВСЕГО:                                                                                                    43774
 
       Индекс на осн з/п                                                1.0000                                    7157
       [2_1_6]
 
       Индекс на  экспл. машин                                          1.0000                                     668
       [2_1_7]
 
       Индекс на з/п  машинистов                                        1.0000                                      26
       [2_1_8]
 
       Индекс к стоимости материалов                                    1.0000                                   21281
       [2_1_9]
 
       ИТОГО:                                                                                                    29132
 
       Накладные расходы                                                0.9400                                    6752
       [3_1_18]
       ИТОГО:                                                                                                    35884
 
       Сметная прибыль                                                  0.9000                                    5207
       [4_0_11]
       ИТОГО:                                                                                                    41091
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: эксплуатация машин          0.1800                                     120
       [22_2_3]
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН: материалы                   0.1800                                    3831
       [22_2_5]
 
       Расчет затрат на уплату НДС при УСН (0,94*0,1712*0,18)           0.0290                                     257
       [22_2_10]
 
       Расчет затрат на уплту НДС при УСН (0,9*0,15*0,18)               0.0243                                     141
       [22_2_11]
 
       ВСЕГО ПО СМЕТЕ:                                                                                           45440
 
 К ОПЛАТЕ :Сорок пять тысяч четыреста сорок  руб. 
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Сметная прибыль -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Сметная прибыль -0.8300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
 
   Определитель - (= 36)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
 
   Определитель - (= 78)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
 
   Определитель - (=117)  
 
   Сметная прибыль -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400
 
       Составил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________
                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]