## Сводная
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	Орел
№	Тип системы
1	Система видеонаблюдения
2	Система контроля доступа
3	Система охранной сигнализации
4	Сигнализация витрин
5	Антикражная система
6	Система защиты образцов

## ВИДЕО
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Орел
№	Наименование	Кол-во	Ед. изм
Оборудование
1	Установка и настройка купольная IP-камера	47	шт
2	Установка и настройка уличная IP-камера	1	шт
3	Установка и изготовление удлинительного кронштейна для камер	48	шт
4	Установка и сборка навесного шкафа 6U	2	шт
5	Установка и рассключение сетевого коммутатора на 24 порта PоE	1	шт
6	Установка и рассключение сетевого коммутатора на 8 портов	6	шт
7	Сборка открытой стойки 19" 32U (каркас, полки, крыша, ролики, винты)	1	шт
8	Установка и кроссировка видеорегистратора	3	шт
9	Установка, подключение и настройка блока NetPing	2	шт
11	Установка блока бесперебойного питания UPS IMP-2000AP, 2000VA	2	шт
12	Установка монитора	3	шт
13	Прокладка трубы гофрированная с зондом d=20mm	300	м.
14	Прокладка кабеля UTP 4х2 категории 5e	2750	м.
15	Укладка короба 40x20	10	м.
16	Прокладка кабеля ВВгНГ Ls 3x1,5	100	м.

## СКУД
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
№	Наименование	Кол-во	Ед. изм
Оборудование
1	Установка считывателя Proximity карт, "Matrix II EH"	7	шт
2	Установка электромагнитного замка "ELOCK-600"	8	шт
4	Установка кнопки экстренного отключения открывания электрозамков	1	шт
5	Установка блока бесперебойного питания UPS IMP-2000AP, 2000VA	1	шт
6	Установка и расключение контроллера С-2000-2	4	шт
7	Установка и подключение блока питания ИВЭПР 12/5 2х7	1	шт
8	Установка видеодомофона 4-х проводного	2	шт
9	Установка вызывной панели видеодомофона	2	шт
10	Установка кнопки запроса на выход	8	шт
11	Установка ПК Орион	1	шт
12	Прокладка трубы гофрированной с зондом d=16mm	200	м.
13	Укладка короба 12,5x20	30	м.
14	Прокладка кабеля ШВВП 2x0,75	500	м.
15	Прокладка кабеля UTP 4х2 категории 5e	305	м.

## СОТС
СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Орел
№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм
Оборудование
1	С-2000	Установка и кроссировка пульта С-2000	1	шт
2	С-2000 КДЛ	Установка и кроссировка С-2000 КДЛ	1	шт
3	С-2000-АР-8	Установка и кроссировка расширителя АР-8	8	шт
4	С-2000-СП-1	Установка и кроссировка реле СП-1	2	шт
5	ИВЭПР 12/5 2х7	Установка и кроссировка блока питания ИВЭПР 12/5 2х7	1	шт
6	ИО 102-2	Установка извещателя магнитоконтактногоСМК, ИО 102-2	13	шт
7	ИО 102-20	Установка извещателя магнитоконтактного СМК, ИО 102-20	2	шт
8	Астра-5 исп. А	Устновка извещателя ИК пассивного, "Астра-5" исп. А	11	шт
9	Астра-8	Установка извещателя совмещённого ИК + стекло, "Астра-8"	4	шт
10	Сокол 2	Установка извещателя комбинированного Сокол	4	шт
11		Установка свето-звуковой сирены	2	шт
12		Установка тревожной кнопки	7	шт
13	D16	Прокладка трубы негорючей гофрированной с зондом d=16mm	100	м.
14	12,5x20	Прокладка короба 12,5x20	20	м.
15	КСПВ 4x0,5	Прокладка кабеля КСПВ 4x0,5	1600	м.

## СОТС_Витрин
СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВИТРИН

№	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм
Оборудование
1		Установка и настройка прибора Астра-712/1	9	шт
2	ИО 102-4	Установка извещателя магнитоконтактного СМК, ИО 102-4	29	шт
3		Установка свето-звуковой сирены	9	шт
4	ТМ	Установка считывателя touch memory	9	шт
5	КСПВ 4x0,5	Прокладка кабеля КСПВ 4x0,5	100	м.
6	ШВВП 2x0,75	Прокладка кабеля ШВВП 2x0,75	50	м.

## Защита_образцов
СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВИТРИН
Орел
№	Наименование	Кол-во	Ед. изм
Оборудование
1	Установка датчиков и блоков на витрину МП-3 (датчики на подставке) . Подключение сухого контакта	1	к-т
2	Установка датчиков и блока на витрину Навигаторы.	1	к-т
3	Установка датчиков и блоков витрина фото	1	к-т
4	Установка датчиков и блока на витрину видеокамеры	1	к-т
5	Установка датчиков и блоков на витрину Планшеты	1	к-т
6	Установка датчиков и блоков витрина ноутбуки	1	к-т
7	Установка датчиков и блока витрина фоторамки	1	к-т
8	Установка датчиков и блоков витрина электронные книги	1	к-т
9	Установка датчиков и блоков витрина антирадары	1	к-т
10	Установка датчиков и блоков витрина ДЕКТ Телефоны	1	к-т
11	Установка датчиков на подставки и блока витрина коннективити	1	к-т
12	Установка датчиков и блока витрина порт акустика	1	к-т
13	Работы по настройке системы и подключению тревожных выходов	1	к-т