ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - г. Великий Новгород, п. Деревяницы, ул. 20 января, д. 14	
 Объект -розлив ХВС	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на ремонт розлива ХВС 	
 Основание	Сметная стоимость - 	198,244 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	410,37 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	44,125 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июня 2011 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	1,7	847,32	13,08	1440,44	1283,14	22,24	59,62	101,35	
 	(0) 		100 м 	754,79	2,87			4,88	0,17	0,29	
 1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,578	0		0		
 			т					
 2	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	1,7	3577,1006	1427,4	6081,07	3486,05	2426,58	141,52	240,58	
 	(0) 		100 м 	2050,62	264,89			450,31	13,46	22,88	
 2.1	Цена поставщика	TR Труба ф63 мм PN20	170	254,28		43227,6		
 			м					
 2.2	Цена поставщика	Хомут трубный разъемный 2" (59-66)	170	31,6		5372		
 			шт					
 3	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	57,65	4,08	1441,25	508	102	1,47	36,75	
 	(0) 		1 шт.	20,32	0			0	0	0	
 3.1	Цена поставщика	TR Кран шаровый ф25пп	25	143,92		3598		
 			шт.					
 4	ССЦ01.2000 Табл.3-1	Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 3 (перевозка за тонну=15,83*6,94)	0,578	109,86	0	63,5	0	0		
 			тонн							
 5	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1,7	147,72	44,79	251,12	151,01	76,14	5,01	8,52	
 	(0) 		100 м 	88,83	0			0	0	0	
 Материалы неучтенные расценками	
 6	Цена поставщика	Тройник 63х25х63 мм	27	87,82	0	2371,14		
 			шт					
 7	Цена поставщика	Муфта соеденительная 25х1/2 ВР	9	30,84	0	277,56		
 			шт					
 8	Цена поставщика	Муфта разъемная 25х3/4 ВР	5	102,68	0	513,4		
 			шт					
 9	Цена поставщика	Муфта разъемная 32х1 ВР	3	136,86	0	410,58		
 			шт					
 10	Цена поставщика	Муфта разъемная 40х1 1/4 ВР	5	198,22	0	991,1		
 			шт					
 11	Цена поставщика	Муфта разъемная 50х1 1/2 ВР	2	468,6	0	937,2		
 			шт					
 12	Цена поставщика	Муфта переходная 32х25 пп	3	5,51	0	16,53		
 			шт					
 13	Цена поставщика	Муфта переходная 40х25 пп	5	8,71	0	43,55		
 			шт					
 14	Цена поставщика	Муфта переходная 50х25 пп	2	11,65	0	23,3		
 			шт					
 15	Цена поставщика	Штанга резьбовая М8 L-1м	170	34,15	0	5805,5		
 			шт					
 16	Цена поставщика	Анкер забивной М8	170	6,28	0	1067,6		
 			шт					
 ИТОГО:	9213,88	5428,2	2626,96	387,2	
 			455,19	23,17	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (НР*0.85) (СП*0.8) (1)	
 Зарплата	1283,14*7,5	7,5	9623,55	
 Машины и механизмы	22,24*5,99	5,99	133,22	
 Материалы	135,07*3,28	3,28	443,03	
 Итого		10199,8	
 Накладные расходы	(1283,14+4,88)*7,5*0,53	0,53	5119,88	
 Сметная прибыль	(1283,14+4,88)*7,5*0,31	0,31	2994,65	
 Итого		18314,33	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (НР*0.85) (СП*0.8) (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	
 Зарплата	4145,06*7,5	7,5	31087,95	
 Машины и механизмы	2604,72*5,99	5,99	15602,27	
 Материалы	1023,66*3,28	3,28	3357,6	
 Итого		50047,82	
 Накладные расходы	(4145,06+450,31)*7,5*0,92	0,92	31708,05	
 Сметная прибыль	(4145,06+450,31)*7,5*0,5	0,5	17232,64	
 Итого		98988,51	
 Итого		117302,84	
 Итого по перевозке		63,5	
 Итого		117366,34	
 Итого по неучтенным материалам		64655,06	
 Итого		182021,4	
 Возмещение затрат по уплате НДС для организаций с упрощённой системой налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18	16222,32	
 Итого		198243,72	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого по смете		198243,72	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ