д 60-62, литера А согласно ТУ №50/09/1-20-1181/07-1-1 от 06.12.2007 предусматривается от сети водопровода ø355мм со стороны Синопской наб.. по двум вводам из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17-110х6,6 по ГОСТ 18599-2001 с установкой разделительной задвижки. 
В месте подключения ввода к существующему водопроводу d=350 мм устанавливается отключающая задвижка "AVK" в ковере.

Существующий маломерный ввод подлежит демонтажу, задвижка в колодце также демонтируется. Существующее подключение заглушить.
Ввод прокладывается в земле на глубине до 2-х м на песчаном основании h=150 мм. Протяженность ввода – 6,0 м. В местах подключения проектируемого участка к существующей сети устанавливаются безколодезная задвижки «AVK» с выводом штока под ковер. Задвижки устанавливаются на бетонные столбики, выполненные из бетона марки В15, на уплотненном песчаном основании.
