Строительство    ПС 110/10/6 кВ Р-27 (Центральная) с КЛ 110 кВ и ячейками 110 кВ на ПС Р-1 и Р-22
     
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 3

Пусконаладочные работы. Телемеханика ПС 110/10/6 кВ Р-27

Составлен в базовых ценах 2001 г. с переводом в текущие цены  по состоянию на июль 2010 г. 

N/N	Шифр, N	Наименование	Количество	Стоимость ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих	
п/п	позиции	работ, затрат,		Всего	Эксп.маш	Всего	Оплаты труда	Эксп.маш,	чел-ч	
	норм.	единица измерения		оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на един.	всего	
1	ТЕРп 01-09-011-06	Функциональная группа с общим числом элементов и органов настройки до: 50
шт.	2	1389.68
1389.68		2779.36	2779.36		105	210	
2	ТЕРп 01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
линия	110	5.11
5.11		562.1	562.1		0.4	44	
3	ТЕРп 01-13-021-04	Комплексное опробование системы телемеханики
комплекс	1	8449.79
8449.79		8449.79	8449.79		589	589	
4	ТЕРп 02-01-003-17	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): 1280
система	1	161368.77
161368.77		161368.77	161368.77		9913	9913	
5	ТЕРп 02-01-003-18	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): за каждый канал св. 1280 до 2559 добавлять к норме 17
канал	819	89.04
89.04		72923.76	72923.76		5.47	4479.93	
6	ТЕРп 02-01-003-13	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): 320
Система
	1	47175.09
47175.09		47175.09	47175.09		2898	2898	
7	ТЕРп 02-01-003-14	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): за каждый канал св. 320 до 639 добавлять к норме 13
Канал
	184	132.18
132.18		24321.12	24321.12		8.12	1494.08	
8	ТЕРп 02-01-003-15	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): 640
система	1	89482.91
89482.91		89482.91	89482.91			5497	
9	ТЕРп 02-01-003-16	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): за каждый канал св. 640 до 1279 добавлять к норме 15
канал	567	112.32
112.32		63685.44	63685.44			3912.3	
10	ТЕРп 02-01-003-11	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): 160
система	1	24515.42
24515.42		24515.42	24515.42			1506	
11	ТЕРп 02-01-003-12	Автоматизированные системы управления III категории сложности. Система с количеством каналов (кобщ): за каждый канал св. 160 до 319 добавлять к норме 11
канал	40	141.62
141.62		5664.8	5664.8			348	
ИТОГО (прямые затраты) по смете	500928.56	500928.56			30891.31	
П. 1-3  с учетом п. 4 таб. 2  МДС 81-40.2006 в электроустановках, находящихся под напряжением без оформления при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 и таб. 12 тех. части сборника № 1 ТЕРп8104-01-2001 К=0,85  (11791.25*0,85*1,2)
		12027.1				859.86	
П. 1-3 с учетом п. 12 таб. 1  тех. части сборника № 1 ТЕРп8104-01-2001 К=0,15  (11791.25*0,15)
		1768.69				126.45	
П. 4-11 с учетом п. 2.11 таб. 6 тех. части сборника № 2ТЕРп 81-04-02-2001 и  п. 4 таб. 2  МДС 81-40.2006 в электроустановках, находящихся под напряжением без оформления при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (489137.31*0,75*1,2)		440223.58				27043.48	
П. 4-11 с учетом п. 2.11 таб. 6 тех. части сборника № 2ТЕРп 81-04-02-2001 (489137.31*0,25)		122284.33				7512.1	
П. 4-11 п. 1.9 тех. части сборника № 2ТЕРп 81-04-02-2001 Составление тех. отчета и обучение эксплуатационного персонала 5% от 562507.91		28125.4				1502.42	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
		604429.1				37044.31	
Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 65%		392878.92					
Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 40%		241771.64					
И Т О Г О с накладными расходами и сметной прибылью		1239079.66					
							
Пересчет в текущие цены  июля 2010 г.							
Элементы затрат	Стоимость в базовых ценах	Индекс пересчета	Коэффициент							
Прямые затраты	604429.1	8.071			4 878 347					
Накладные расходы	392878.92	6.964			2 736 009					
Сметная прибыль	241771.64	6.452			1 559 911					
Всего по смете		9 174 267					
В т.ч. ПНР «вхолостую» 80%		7 339 414					
В т.ч. ПНР «под нагрузкой» 20%		1 834 853					

Составил _______________ Иващенко М.Н.

Проверил_______________  Семыкин Е.И.

Согласовано:

Главный инженер ПО «ЦЭС Ростовэнерго» ______________________ Бахарев А.В.